## Relatório
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | 23/12/2025 - 11:45
Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)
Setor |  | : | OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento |  | : | 202500036009996 |  |  | Data orçamento: 01/12/2025
Descrição |  | : | ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Versão |  | : | 9 - BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. serviço |  | : | Obra Civil
Dimensão |  | : | 138,830 m2
Tabela de origem |  | : | 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Descrição do Material |  |  |  | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Peso (Kg) |  | Custo Unitário
AÇO CA-50 - 16,0 MM (5/8") |  |  |  |  | 37.29 |  | Kg | 37.29 |  | 6.75
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") |  |  |  |  | 663.52 |  | Kg | 663.52 |  | 7.35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  |  |  |  | 732.4165 |  | Kg | 732.4165 |  | 6.95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") |  |  |  |  | 1715.01 |  | Kg | 1715.01 |  | 6.83
AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") |  |  |  |  | 193.93 |  | Kg | 193.93 |  | 6.77
AÇO CA-60 B - 5,0 MM |  |  |  |  | 393.0494 |  | Kg | 393.0494 |  | 8.04
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.09 |  | 8.44
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.242 |  | 17.89
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4 |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.296 |  | 28.5
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" |  |  |  |  | 10 |  | un | 0.16 |  | 0.96
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G |  |  |  |  | 0.6319 |  | un | 0.0474 |  | 9.62
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 111.7116 |  | Kg | 111.7116 |  | 7.5
Alarme Banheiro PNE Deficiente Físico Conforme NBR 9050 com acionador |  |  |  | FONTE:INSUMO ORSE 12838 - AGO/2025 | 1 |  | un | 0.5 |  | 543.64
ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) |  |  |  |  | 20 |  | m | 9.8 |  | 10.15
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) |  |  |  |  | 21 |  | un |  |  | 3.65
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) |  |  |  |  | 37 |  | un |  |  | 2.06
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.074 |  | 10.67
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 2222.25
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 3299
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 1984.66
ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG |  |  |  |  | 1.2324 |  | Kg | 1.2324 |  | 15.32
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG |  |  |  |  | 0.1862 |  | Kg | 0.1862 |  | 15.38
ARAME RECOZIDO 18 BWG |  |  |  |  | 70.3888 |  | Kg | 70.3888 |  | 13.86
AREIA GROSSA |  |  |  |  | 4.2169 |  | m3 | 6747.112 |  | 158.72
AREIA MÉDIA |  |  |  |  | 25.2292 |  | m3 | 40366.7446 |  | 169.62
ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII |  |  |  |  | 61.6275 |  | Kg | 61.6275 |  | 2.06
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII |  |  |  |  | 215.7 |  | Kg | 215.7 |  | 1.33
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO |  |  |  |  | 8.3295 |  | Kg | 8.3295 |  | 7.65
ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.8 |  | 190.2
Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade |  |  |  | 11098 - orse - AGO/2025 | 1 |  | un |  |  | 337.92
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  | 6 |  | un | 3.516 |  | 68.63
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  | 4 |  | un | 6.8 |  | 132.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 190.81
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX POLIDO, 50L, COM DUAS TORNEIRAS |  |  |  | Cotação: Site canovas, acessado em 30/08/2025 - Valor: R$ 2.949,00 Site zanotti refrigeração, acessado em 30/08/2025 - Valor: R$ 2.344,99 Site aquamax, acessado em 30/08/2025 - Valor: R$ 2.199,00 Site refrisol, acessado em 30/08/2025 - Valor: R$ 2.440,00 Média: R$ 2.483,25 | 1 |  | un |  |  | 2483.25
BRITA Nº 0 |  |  |  |  | 0.021 |  | m3 | 33.6 |  | 176.82
BRITA Nº 1 |  |  |  |  | 2.8862 |  | m3 | 4617.912 |  | 160.61
BRITA Nº 2 |  |  |  |  | 3.4664 |  | m3 | 4852.96 |  | 154.61
Bucha de nylon s-10 |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 0.22
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  |  | 66 |  | un |  |  | 0.79
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.032 |  | 2.25
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.01 |  | 1.09
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.088 |  | 3.86
CABO DE COBRE NU 16 MM2 |  |  |  |  | 5.1 |  | m | 0.7242 |  | 15.47
CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 |  |  |  |  | 766.53 |  | m | 22.2294 |  | 2.34
CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 |  |  |  |  | 145.3194 |  | m | 6.2487 |  | 3.9
CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG |  |  |  |  | 244.4328 |  | m | 10.0217 |  | 3.13
CAIBRO 5x6 CM |  |  |  |  | 256.8276 |  | m | 520.0759 |  | 16.15
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA |  |  |  |  | 2 |  | un | 36 |  | 414.8
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL |  |  |  |  | 1 |  | un | 6.077 |  | 291.25
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR |  |  |  | REF.: SBC 004948 INSUMO - AGO/2025 | 1 |  | un | 3 |  | 167.98
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" |  |  |  |  | 18 |  | un | 2.754 |  | 5.48
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  |  | 10 |  | un |  |  | 1.5
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 2.99
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" |  |  |  |  | 45 |  | un | 4.5 |  | 2.66
CAL HIDRATADA |  |  |  |  | 2774.0071 |  | Kg | 2774.0071 |  | 0.84
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 18.54 |  | m |  |  | 33.68
CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) |  |  |  |  | 3 |  | un |  |  | 39.33
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.096 |  | 7.52
CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | TAMANHO APROXIMADO POIS CADA INDÚSTRIA TEM AS SUAS MEDIDAS.... | 30.198 |  | m2 | 331.9364 |  | 35.51
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) |  |  |  |  | 0.8 |  | m2 |  |  | 860.84
CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) |  |  |  |  | 115.8732 |  | Kg | 115.8732 |  | 7.5
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM |  |  |  |  | 31.823 |  | m2 | 334.1415 |  | 29.49
CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 25.52 |  | m | 40.832 |  | 18.74
CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 5.56 |  | m | 13.344 |  | 27.72
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  |  |  |  | 24 |  | un |  |  | 1.22
CIMENTO PORTLAND CPII-32 |  |  |  |  | 6465.8961 |  | Kg | 6465.8961 |  | 0.63
COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) |  |  |  |  | 51.981 |  | Kg | 51.981 |  | 35.45
COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) |  |  |  |  | 6.1838 |  | l | 5.1326 |  | 40.67
COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M |  |  |  |  | 44.7408 |  | m2 | 322.1338 |  | 46.98
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M |  |  |  |  | 0.096615 |  | m2 | 0.6956 |  | 33
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 0.82918 |  | un |  |  | 2.75
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA |  |  |  |  | 20.655 |  | m3 |  |  | 521.63
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA |  |  |  |  | 31.671 |  | m3 |  |  | 535
CONECTOR RJ 45 CAT.6 |  |  |  |  | 18 |  | un | 0.036 |  | 1.5
CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.14 |  | 14.72
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO |  |  |  |  | 242.6995 |  | un | 1.2135 |  | 0.41
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM |  |  |  |  | 3 |  | un | 1.284 |  | 32.15
CORPO DE PROVA |  |  |  |  | 18 |  | un |  |  | 15
CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1) |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.3 |  | 162.59
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 5 |  | un | 1.365 |  | 29.15
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.14 |  | 5.29
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.08 |  | 11.93
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.225 |  | 4.24
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.316 |  | 8.36
DESMOLDANTE PARA CONCRETO |  |  |  |  | 17.52 |  | l | 16.2936 |  | 12.12
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 4.6935 |  | l | 3.6844 |  | 23.4
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" |  |  |  |  | 1.2334 |  | un | 1.0533 |  | 11.8
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") |  |  |  |  | 0.3213 |  | un | 0.1285 |  | 13.6
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  |  |  |  | 15 |  | un | 1.26 |  | 11.26
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.68 |  | 50.3
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.4 |  | 62.72
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3" |  |  |  |  | 6 |  | un | 1.5 |  | 12.22
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.393 |  | 3.93
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS |  |  |  |  | 10.95 |  | m2 | 142.35 |  | 133.06
ELETRODO 2.5 OK |  |  |  |  | 0.9612 |  | Kg | 0.9612 |  | 28.9
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM |  |  |  |  | 258.71 |  | m | 16.04 |  | 2.16
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM |  |  |  |  | 15 |  | m | 1.32 |  | 2.75
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM |  |  |  |  | 16 |  | m | 1.504 |  | 2.82
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  |  | 11.99 |  | m |  |  | 5.05
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) |  |  |  |  | 206.496 |  | m | 973.0092 |  | 3.9
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 5 |  | un |  |  | 2.79
ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) |  |  |  |  | 1284.921 |  | Kg | 1284.921 |  | 16.15
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20BC |  |  |  | SITE: https://www.megathor.com.br/extintores/industriais, ACESSO EM 27/08/2025, R$ 211,98 SITE: https://contraincendio.com.br/produto/extintores-de-incendio/po-quimico-classe-abc, ACESSO EM 27/08/2025, R$ 173,50 SITE: https://lojafadef.com.br/produtos/extintor-po-quimico-abc-6-kg-4a-40b-c-carga-3-anos-suporte-de-parede, ACESSO EM 27/08/2025, R$ 237,16 Média: R$ 207,55 | 2 |  | un |  |  | 207.55
FABRICAÇÃO / MONTAGEM |  |  |  | INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS. | 5.4 |  | un |  |  | 118.94
FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B-19 IMAB OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 2 |  | un | 1.56 |  | 95.95
FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.78 |  | 129.9
FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" |  |  |  |  | 40.5432 |  | Kg | 40.5432 |  | 7.3
FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" |  |  |  |  | 42.7518 |  | Kg | 42.7518 |  | 8
FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL |  |  |  | INSUMO SINAPI 39432 AGO/2025 | 41.6447 |  | m | 1.1661 |  | 2.55
FITA VEDAROSCA 18 MM |  |  |  |  | 19.51 |  | m | 0.0078 |  | 0.35
FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) |  |  |  |  | 15.4 |  | m2 | 12.32 |  | 53.82
FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 3.8412 |  | l | 3.1882 |  | 33.22
GESSO EM PÓ |  |  |  |  | 664.74 |  | Kg | 664.74 |  | 0.96
Grade em metalon 50 x 30 x 1,25mm, h = 1,65m |  |  |  | 14668 - orse - AGO/2025 | 5.29 |  | m |  |  | 494.83
GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM |  |  |  |  | 16.9738 |  | m2 | 950.5328 |  | 417.41
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.594 |  | 45.36
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR |  |  |  |  | 3 |  | un | 11.52 |  | 157.77
IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 200.64 |  | Kg | 200.64 |  | 3.69
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 8.57
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.156 |  | 8.69
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.183 |  | 14.1
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 6.58
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO |  |  |  |  | 10 |  | m2 | 93.6 |  | 518.41
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA VIDRO, TIPO GUILHOTINHA, EXCLUSO VIDRO |  |  |  | REF.: 12793 - ORSE- AGO/2025 | 2 |  | m2 |  |  | 250
JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA |  |  |  |  | 0.96 |  | m2 | 7.488 |  | 913.66
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.72 |  | 6.91
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 6 |  | un | 0.138 |  | 2.05
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 9 |  | un | 0.486 |  | 3.08
JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.1 |  | 1.71
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.156 |  | 4.3
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.268 |  | 2.73
JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.05 |  | 6.59
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM |  |  |  |  | 23 |  | un | 0.552 |  | 0.92
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.129 |  | 2.26
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.288 |  | 6.34
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" |  |  |  |  | 6 |  | un | 0.21 |  | 5.99
JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.023 |  | 3.8
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.445 |  | 24.95
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.72 |  | 14.55
Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u |  |  |  | REF.: ORSE 14896 INSUMO - AGO/2025 | 1 |  | un | 1.5 |  | 178.42
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EOS H=8CM |  |  |  | REF.:1286 - ORSE - AGO/2025 | 14.02 |  | m2 |  |  | 47.18
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM |  |  |  | REF.:7534 - ORSE - AGO/2025 | 125.19 |  | m2 |  |  | 71.64
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.33 |  | 12.49
LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA |  |  |  |  | 2 |  | un | 11.008 |  | 194.99
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) |  |  |  |  | 8.4 |  | m | 60.48 |  | 627.14
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.3 |  | 3.69
LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.25 |  | 41.8
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 |  |  |  |  | 0.056 |  | un |  |  | 2
LIXA PARA FERRO Nº 100 |  |  |  |  | 40.7195 |  | un | 1.6695 |  | 3.87
LIXA PARA PAREDE Nº 100 |  |  |  |  | 98.22 |  | un | 2.1608 |  | 1.3
LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 |  |  |  |  | 5 |  | un | 7 |  | 43.71
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM |  |  |  |  | 18 |  | un | 7.2 |  | 30
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 11 |  | un | 1.001 |  | 4.51
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 16 |  | un | 0.56 |  | 2.27
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 40 X 1.1/4" |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.08 |  | 12.63
MASSA CORRIDA ACRILICA |  |  |  |  | 95.0925 |  | Kg | 95.0925 |  | 9.18
MASSA CORRIDA PVA |  |  |  |  | 67.438 |  | Kg | 67.438 |  | 4.2
MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39434 - AGO/2025 | 15.0494 |  | Kg | 15.0494 |  | 4.95
MASSA PLASTICA |  |  |  |  | 1.2857 |  | Kg | 1.2857 |  | 35.78
MINI RACK DE PAREDE 19'' X 5U X 570MM |  |  |  | SITE: https://www.oficinadosbits.com.br/produto/mini-rack-de-parede-5u-19-x-570mm-desmontavel-intelbras-mrd-557, ACESSO EM 28/08/2025, R$ 599,99 SITE: https://www.upperseg.com.br/cftv/rack-organizador/rack-horizontal/mini-rack-intelbras-19-desmontavel-de-parede-5u-x-570mm, ACESSO EM 28/08/2025, R$ 683,91 SITE:https://www.kabum.com.br/produto/303756/mini-rack-des Média: R$ 645,75 | 1 |  | un |  |  | 645.75
MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA |  |  |  |  | 0.06 |  | un | 0.126 |  | 151
ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.1 |  | 30
OXIDO DE FERRO |  |  |  |  | 42.203 |  | Kg | 42.203 |  | 48.67
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM |  |  |  |  | 38.1876 |  | un | 14.5113 |  | 0.15
PARAFUSO COM BUCHA S-8 |  |  |  |  | 1.54 |  | un | 0.0154 |  | 0.84
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE |  |  |  |  | 16 |  | un |  |  | 0.45
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM |  |  |  |  | 2 |  | PR | 0.064 |  | 13.3
PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39435 - AGO/2025 | 230.6878 |  | un | 0.3691 |  | 0.07
PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39443 - AGO/2025 | 63.3914 |  | un | 0.1775 |  | 0.12
Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 0.87
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 |  |  |  |  | 12 |  | un |  |  | 16.94
PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.3 |  | 745.5
PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530 |  |  |  | INSUMO SINAPI 39430 - AGO/2025 | 38.3756 |  | un | 1.228 |  | 1.45
PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39427 - AGO/2025 | 111.4094 |  | m | 40.1074 |  | 5.07
PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) |  |  |  |  | 242.6995 |  | un | 29.1239 |  | 1.82
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 |  |  |  |  | 7.6451 |  | m2 |  |  | 64.9
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) |  |  |  |  | 34.96 |  | m2 |  |  | 168.74
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA) |  |  |  |  | 69.47 |  | m2 | 972.58 |  | 80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  |  | 1.602 |  | un |  |  | 17.35
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  |  | 1.8723 |  | un |  |  | 27.96
PONTALETE 3x3" |  |  |  |  | 32.9567 |  | m | 128.1356 |  | 9.91
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA |  |  |  |  | 6.15 |  | m2 | 71.955 |  | 571.12
PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.264 |  | 16.71
PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK |  |  |  |  | 2 |  | un | 30.2 |  | 328.89
PORTAL DE MADEIRA |  |  |  |  | 2 |  | Jg | 17.34 |  | 227.05
PREGO 18x24 |  |  |  |  | 44.3522 |  | Kg | 44.3522 |  | 18.85
PREGO 18x30 |  |  |  |  | 10.7463 |  | Kg | 10.7463 |  | 19.79
PREGO 19x27 |  |  |  |  | 0.33686 |  | Kg | 0.3369 |  | 21.55
PREGO 22x48 |  |  |  |  | 0.4 |  | Kg | 0.4 |  | 23.95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.7 |  | 165.18
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 37
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 17.98
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 28.54
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" |  |  |  |  | 5 |  | un | 5.645 |  | 101.26
RELE FOTO ELETRICO COM BASE |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.072 |  | 34.45
RIPAO DE MADEIRA 15 CM |  |  |  |  | 32.9567 |  | m | 66.7373 |  | 7
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | 13.5994 |  | m |  |  | 2.48
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  |  |  |  | 414.1281 |  | m | 496.9537 |  | 5.95
SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | 71.6448 |  | l | 93.5681 |  | 9.07
SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.48 |  | 11.75
SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.233 |  | 16.87
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) |  |  |  |  | 0.0695 |  | un | 0.0667 |  | 40.82
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  |  |  |  | 5 |  | un |  |  | 1.44
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO |  |  |  |  | 10 |  | un |  |  | 16.86
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO |  |  |  |  | 8 |  | un |  |  | 20.27
Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT |  |  |  | 11481 - ORSE - AGO/2025 | 1 |  | un |  |  | 1267.86
TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) |  |  |  |  | 37.08 |  | m | 14.832 |  | 20.16
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  |  | 27.6194 |  | m |  |  | 11.58
TABUA DE 20 CM APARELHADA |  |  |  |  | 77.6178 |  | m | 209.5681 |  | 22.53
TABUA PARA FORMA (30CM) |  |  |  |  | 270.0164 |  | m | 972.0592 |  | 13.59
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.245 |  | 4.55
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR |  |  |  |  | 12 |  | un | 0.24 |  | 7.69
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES |  |  |  |  | 14 |  | un | 0.14 |  | 6.25
TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.03 |  | 3.39
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.155 |  | 1.49
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.183 |  | 4.43
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.094 |  | 13.04
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.049 |  | 7.2
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.166 |  | 8.88
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.184 |  | 4.69
TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65mm DA PERFILOR OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 136.1485 |  | m2 | 849.5666 |  | 123.77
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  |  |  |  | 40 |  | un |  |  | 1.13
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 9.9
TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) |  |  |  |  | 1255.1 |  | un | 1255.1 |  | 0.47
TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM |  |  |  |  | 3752.46 |  | un | 10469.3634 |  | 1
TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 22.2384 |  | l | 23.5727 |  | 43.94
TINTA EPOXI COM CATALISADOR |  |  |  |  | 0.17054 |  | l | 0.2217 |  | 103.27
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO |  |  |  |  | 31.0704 |  | l | 36.0417 |  | 27.86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA |  |  |  |  | 0.8099 |  | l | 0.9314 |  | 12.22
TINTA TEXTURIZADA |  |  |  |  | 271.708 |  | Kg | 271.708 |  | 5.58
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 7.49
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 9 |  | un |  |  | 9.58
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA |  |  |  | REF.: ORSE 7485 - AGO/2025 | 2 |  | un |  |  | 99.37
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 12 |  | un | 0.24 |  | 9.72
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.02 |  | 12.36
TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) |  |  |  |  | 10 |  | un | 0.89 |  | 12.47
TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 10 |  | un | 0.13 |  | 22.53
TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.29 |  | 72.19
TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.539 |  | 131.54
TORNEIRA P/ LAVAT., DE MESA, BICA ALTA, LINHA LINK CONFORTO, REF 1196 C.Lnk DECA OU SIMILAR |  |  |  | 12611-ORSE-I - AGO/2025 | 2 |  | un |  |  | 725
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 32.471 |  | m |  |  | 4
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 26.518 |  | m |  |  | 10.07
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 5.3097 |  | m |  |  | 13.23
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 17.2566 |  | m |  |  | 43
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 32.471 |  | m |  |  | 20.61
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 9.2614 |  | m |  |  | 31.7
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 5.3097 |  | m |  |  | 53.49
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM |  |  |  |  | 0.7878 |  | m | 1.5102 |  | 41
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM |  |  |  |  | 25.856 |  | m | 22.6757 |  | 15.11
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM |  |  |  |  | 7.3831 |  | m | 1.6833 |  | 6.75
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM |  |  |  |  | 15.352 |  | m | 5.8338 |  | 9.6
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM |  |  |  |  | 61.8726 |  | m | 11.8177 |  | 3.8
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM |  |  |  |  | 7.4336 |  | m | 2.2226 |  | 8.12
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM |  |  |  |  | 11.5544 |  | m | 5.0724 |  | 12.55
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.084 |  | 40.98
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.17 |  | 48.43
VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO |  |  |  |  | 2 |  | un | 54.296 |  | 1154.9
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 2.4008 |  | un |  |  | 2.42
VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO |  |  |  |  | 2 |  | m2 |  |  | 512.5
VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO |  |  |  |  | 10 |  | m2 | 100 |  | 176.01
VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO |  |  |  |  | 0.96 |  | m2 | 7.2 |  | 184.95
Total peso | [10 empty] | 93066.1518
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos