## Relatório
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | 23/12/2025 - 11:46
Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)
Setor |  | : | OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento |  | : | 202500036009996 |  |  | Data orçamento: 01/12/2025
Descrição |  | : | ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Versão |  | : | 19 - BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. serviço |  | : | Obra Civil
Dimensão |  | : | 7,480 m2
Tabela de origem |  | : | 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Descrição do Material |  |  |  | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Peso (Kg) |  | Custo Unitário
ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) |  |  |  |  | 0.374 |  | l | 0.4488 |  | 10
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") |  |  |  |  | 34.1 |  | Kg | 34.1 |  | 7.35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  |  |  |  | 44.3647 |  | Kg | 44.3647 |  | 6.95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") |  |  |  |  | 62.0559 |  | Kg | 62.0559 |  | 6.83
AÇO CA-60 B - 5,0 MM |  |  |  |  | 67.081 |  | Kg | 67.081 |  | 8.04
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 7.31 |  | Kg | 7.31 |  | 7.5
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG |  |  |  |  | 0.47064 |  | Kg | 0.4706 |  | 16.59
ARAME RECOZIDO 18 BWG |  |  |  |  | 3.6242 |  | Kg | 3.6242 |  | 13.86
AREIA GROSSA |  |  |  |  | 2.4321 |  | m3 | 3891.3712 |  | 158.72
AREIA MÉDIA |  |  |  |  | 2.858 |  | m3 | 4572.8462 |  | 169.62
BASE DZ ATE 25A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.08 |  | 36.84
BOTÃO DE COMANDO COGUMELO, DE RETENÇÃO, 3SB32 - SIEMENS OU SIMILAR |  |  |  | INSUMO DA TABELA ORSE N° 3013 - DATA BASE 08/2025 | 1 |  | un | 0.045 |  | 61
BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.108 |  | 41.73
BRITA Nº 0 |  |  |  |  | 0.1872 |  | m3 | 299.52 |  | 176.82
BRITA Nº 1 |  |  |  |  | 2.1339 |  | m3 | 3414.2832 |  | 160.61
BRITA Nº 2 |  |  |  |  | 0.73125 |  | m3 | 1023.757 |  | 154.61
BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" |  |  |  |  | 4 |  | PAR | 0.024 |  | 2.87
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 |  |  |  |  | 765 |  | m | 101.745 |  | 9.11
CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2 |  |  |  |  | 12.24 |  | m | 0.5018 |  | 1.93
CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 |  |  |  |  | 51 |  | m | 5.304 |  | 5.4
CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 |  |  |  |  | 56.1 |  | m | 1.6269 |  | 2.34
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM |  |  |  |  | 1 |  | un | 12.5 |  | 500
CAL HIDRATADA |  |  |  |  | 307.2966 |  | Kg | 307.2966 |  | 0.84
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) |  |  |  |  | 0.208 |  | h |  |  | 103.91
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M) |  |  |  |  | 3 |  | un | 1.704 |  | 42.06
CHAVE SELETORA 2 POSIÇÕES |  |  |  | INSUMO DA TABELA CAERN N° EL424 - DATA BASE 08/2025 | 1 |  | un | 0.055 |  | 27.92
CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10 A |  |  |  | INSUMO DA TABELA SIURB N° 53281 - DATA BASE 08/2025 | 1 |  | un | 0.055 |  | 35.21
CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.4 |  | 103.91
CIMENTO PORTLAND CPII-32 |  |  |  |  | 1681.5088 |  | Kg | 1681.5088 |  | 0.63
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M |  |  |  |  | 11.304 |  | m2 | 81.389 |  | 33
CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS |  |  |  |  | 8 |  | un | 0.64 |  | 7.74
CONTATOR AUXILIAR 10A - 220VCC - 3NA + 1NF |  |  |  | LEROY MERLIN: R$ 70,00 FERTRON: R$ 75,00 LOJA ELÉTRICA LTDA: R$ 91,91 MÉDIA: R$ 78,97 02/12/2025 | 1 |  | un | 0.194 |  | 78.97
CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.824 |  | 117.1
CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.96 |  | 175.03
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.425 |  | 3.5
DESMOLDANTE PARA CONCRETO |  |  |  |  | 3.5215 |  | l | 3.275 |  | 12.12
DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) |  |  |  |  | 0.81083 |  | l | 0.8108 |  | 12.03
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.42 |  | 11.26
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A |  |  |  |  | 7 |  | un | 4.76 |  | 50.3
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA |  |  |  |  | 8 |  | un | 0.8 |  | 62.72
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 15 |  | m | 6.6 |  | 7.36
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM |  |  |  |  | 150 |  | m | 14.1 |  | 2.82
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) |  |  |  |  | 61.2721 |  | m | 288.7143 |  | 3.9
FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.062 |  | 2.3
GÁS DE COZINHA - GLP |  |  |  |  | 2.4206 |  | Kg | 2.4206 |  | 8.27
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR |  |  |  |  | 1 |  | un | 3.84 |  | 157.77
INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO (SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.078 |  | 8.31
INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.06 |  | 18.34
JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMÍNIO - PINTURA BRANCO (J16) |  |  |  | CONFORME MAPA DE COTAÇAO - DATA: 03/12/2025 | 1.5 |  | m2 | 1.215 |  | 975.37
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.198 |  | 12.49
LIXA PARA PAREDE Nº 100 |  |  |  |  | 10.8115 |  | un | 0.2379 |  | 1.3
LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.735 |  | 44.08
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 18 |  | un | 0.72 |  | 2.43
MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ARDOSIADA |  |  |  |  | 10.4738 |  | m2 | 52.3688 |  | 58.27
MASSA CORRIDA ACRILICA |  |  |  |  | 12.1875 |  | Kg | 12.1875 |  | 9.18
MASSA CORRIDA PVA |  |  |  |  | 4.165 |  | Kg | 4.165 |  | 4.2
OXIDO DE FERRO |  |  |  |  | 0.08112 |  | Kg | 0.0811 |  | 48.67
PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.2 |  | 11.22
PONTALETE 3x3" |  |  |  |  | 6.7239 |  | m | 26.1425 |  | 9.91
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA |  |  |  |  | 1.47 |  | m2 | 17.199 |  | 571.12
PREGO 18x24 |  |  |  |  | 1.8261 |  | Kg | 1.8261 |  | 18.85
PREGO 18x30 |  |  |  |  | 5.1966 |  | Kg | 5.1966 |  | 19.79
PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 5.7256 |  | l | 5.2676 |  | 20.49
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A |  |  |  |  | 1 |  | un | 5 |  | 1145.07
RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.33 |  | 180.27
RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.2 |  | 141.78
RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.33 |  | 104.35
RIPAO DE MADEIRA 15 CM |  |  |  |  | 2.5408 |  | m | 5.1451 |  | 7
SABAO EM PO |  |  |  |  | 0.0748 |  | Kg | 0.0748 |  | 12.64
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  |  |  |  | 6.3777 |  | m | 7.6532 |  | 5.95
SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | 6.0528 |  | l | 7.905 |  | 9.07
SINALEIRO 22MM COM LED INTEGRADO AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR |  |  |  | INSUMO DA TABELA ORSE N° 12379 - DATA BASE 08/2025 | 5 |  | un | 0.11 |  | 18.15
TABUA PARA FORMA (30CM) |  |  |  |  | 27.6505 |  | m | 99.5418 |  | 13.59
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC |  |  |  |  | 8 |  | un | 0.08 |  | 5.76
TAMPA TIPO DZ ATE 25A |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.08 |  | 5.91
TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) |  |  |  |  | 764.4 |  | un | 764.4 |  | 0.47
TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS |  |  |  |  | 413.54 |  | un | 785.726 |  | 0.99
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO |  |  |  |  | 8.9258 |  | l | 10.3539 |  | 27.86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA |  |  |  |  | 0.038896 |  | l | 0.0447 |  | 12.22
TINTA PVA LATEX |  |  |  |  | 1.0115 |  | l | 1.3908 |  | 21.25
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 0.081432 |  | un |  |  | 2.42
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 |  |  |  |  | 0.84323 |  | m | 4.5534 |  | 31.12
Total peso | [10 empty] | 17765.2186
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos