## Relatório
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | 23/12/2025 - 11:43
Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)
Setor |  | : | OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento |  | : | 202500036009996 |  |  | Data orçamento: 01/12/2025
Descrição |  | : | ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Versão |  | : | 1 - BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. serviço |  | : | Obra Civil
Dimensão |  | : | 1.112,690 m2
Tabela de origem |  | : | 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Descrição do Material |  |  |  | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Peso (Kg) |  | Custo Unitário
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM |  |  |  |  | 213.328 |  | un |  |  | 0.84
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1" |  |  |  |  | 19 |  | un | 1.14 |  | 1.11
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2" |  |  |  |  | 9 |  | un | 0.63 |  | 2.01
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2" |  |  |  |  | 82 |  | un | 6.56 |  | 2.6
ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" |  |  |  |  | 499 |  | un | 29.94 |  | 1.08
AÇO CA-25 |  |  |  |  | 33.1056 |  | Kg | 33.1056 |  | 8.07
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") |  |  |  |  | 888.25 |  | Kg | 888.25 |  | 7.35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  |  |  |  | 835.56 |  | Kg | 835.56 |  | 6.95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") |  |  |  |  | 1107.26 |  | Kg | 1107.26 |  | 6.83
AÇO CA-60 B - 5,0 MM |  |  |  |  | 219.4337 |  | Kg | 219.4337 |  | 8.04
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38X38MM |  |  |  | REF.: ORSE 11798 - AGO/2025 | 3 |  | un |  |  | 4.85
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 784.52 |  | Kg | 784.52 |  | 7.5
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  |  | 0.050198 |  | l |  |  | 8.06
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | 22 |  | un |  |  | 4.28
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 12.72
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 3299
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 4559.53
ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG |  |  |  |  | 8.7449 |  | Kg | 8.7449 |  | 15.32
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG |  |  |  |  | 1.2593 |  | Kg | 1.2593 |  | 15.38
ARAME RECOZIDO 18 BWG |  |  |  |  | 62.3149 |  | Kg | 62.3149 |  | 13.86
AREIA FINA |  |  |  |  | 13.6821 |  | m3 | 21891.416 |  | 201.64
AREIA GROSSA |  |  |  |  | 64.4991 |  | m3 | 103198.5744 |  | 158.72
AREIA MÉDIA |  |  |  |  | 54.1321 |  | m3 | 86611.3971 |  | 169.62
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO |  |  |  |  | 2.8824 |  | Kg | 2.8824 |  | 7.65
ARRUELA DE PRESSÃO 1/4'' |  |  |  | REF.: 13355 ORSE - AGO/2025 | 325 |  | un |  |  | 0.05
ARRUELA LISA D=1/4" |  |  |  |  | 848 |  | un | 1.696 |  | 0.11
ARRUELA LISA D=5/16" |  |  |  |  | 24 |  | un | 0.048 |  | 0.21
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO COM DOIS PROJETORES DE LED DE ALTA DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS, DDL 2400, FABRICANTE AUREON |  |  |  | FEITO COTAÇÃO -12/12/2025 | 4 |  | un |  |  | 237.93
BLOCO AUTÔNOMO, LED DE 9W, BATERIA E TERMINAIS, |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE - 01/12/2025 | 10 |  | un |  |  | 144.51
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  |  |  |  | 11209.528 |  | un |  |  | 3.94
BRITA Nº 0 |  |  |  |  | 0.0304 |  | m3 | 48.64 |  | 176.82
BRITA Nº 1 |  |  |  |  | 43.7319 |  | m3 | 69971.0542 |  | 160.61
BRITA Nº 2 |  |  |  |  | 34.3612 |  | m3 | 48105.6923 |  | 154.61
BUCHA DE NYLON S-10 |  |  |  |  | 24 |  | un | 0.384 |  | 0.48
BUCHA DE NYLON S-6 |  |  |  |  | 312 |  | un | 4.368 |  | 0.16
BUCHA DE NYLON S-8 |  |  |  |  | 108 |  | un | 1.728 |  | 0.24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  |  | 54 |  | un |  |  | 0.79
BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 |  |  |  |  | 348 |  | un |  |  | 0.07
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  |  | 54 |  | un |  |  | 0.26
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM |  |  |  |  | 242.1482 |  | un |  |  | 0.65
BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8 |  |  |  |  | 54 |  | un | 0.054 |  | 0.16
CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 |  |  |  |  | 81.6 |  | m | 18.8496 |  | 9.96
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5MM2, 1KV/90º C |  |  |  | REF.: ORSE 03816 - AGO/2025 | 6273 |  | m |  |  | 2.9
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 4,0MM2, 1KV/90º C |  |  |  | REF.: ORSE 3817 - AGO/2025 | 153 |  | m |  |  | 4.69
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 |  |  |  |  | 71.4 |  | m | 9.4962 |  | 9.11
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 |  |  |  |  | 71.4 |  | m | 14.1372 |  | 14.43
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.43 |  | 24.52
CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM MOD.: POLAR CPP011 OU SIMILAR |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 12/12/2025 | 6 |  | un |  |  | 32.11
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" |  |  |  |  | 13 |  | un | 2.34 |  | 7.04
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  |  | 60 |  | un |  |  | 1.5
CAL HIDRATADA |  |  |  |  | 3579.2252 |  | Kg | 3579.2252 |  | 0.84
CALÇO DE NEOPRENE 100X100X25MM |  |  |  | REF.: ORSE 7198 - AGO/2025 | 52 |  | un |  |  | 57.36
CANTO TDC 35MM |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025 | 450 |  | un |  |  | 1.58
CANTONEIRA 50X50 CH.16 |  |  |  |  | 27.111 |  | Kg | 27.111 |  | 9.93
CHAPA DE AÇO 1/4" |  |  |  |  | 39.94 |  | Kg | 39.94 |  | 8.33
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) |  |  |  |  | 260.053 |  | Kg |  |  | 9.31
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) |  |  |  |  | 26.7 |  | Kg |  |  | 10.59
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 |  |  |  |  | 5.6 |  | Kg |  |  | 7.81
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM |  |  |  |  | 225.808 |  | m2 | 2370.984 |  | 20.12
CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 43.604 |  | m | 69.7664 |  | 18.74
CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 115.869 |  | m | 278.0856 |  | 27.72
CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) |  |  |  |  | 273.7198 |  | Kg | 273.7198 |  | 12.08
CHAPA PERFILADA Nº 16 |  |  |  |  | 127.5 |  | Kg | 127.5 |  | 8.73
CHAPA PERFILADA Nº 18 |  |  |  |  | 501.2314 |  | Kg | 501.2314 |  | 8.84
CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO 5/8'' X 2 1/2'' |  |  |  | REF.: ORSE 10267 - AGO/2025 | 163.57 |  | un |  |  | 23.89
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM |  |  |  |  | 36 |  | un |  |  | 1.22
CHUMBADOR PARABOLT D=1/4'' X 2'' |  |  |  | REF.: ORSE 8212 - AGO/2025 | 111 |  | un |  |  | 1.7
CIMENTO BRANCO |  |  |  |  | 9.26 |  | Kg | 9.26 |  | 6.7
CIMENTO PORTLAND CPII-32 |  |  |  |  | 49769.1772 |  | Kg | 49769.1772 |  | 0.63
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO, VAZÃO 9.000m³/h PE 20mmCA 3CV/3F/380V. MOD.: BASENGE BEV3X3 OU EQUIV |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA: 01/12/2025 | 1 |  | un |  |  | 60223
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZÃO DE AR - 45.000m³/h ECOCLIMAS OU EQUIV. |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA:01/12/2025 | 6 |  | un |  |  | 17792.4
CLIPS TDC 150 mm |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA:15/12/2025 | 168 |  | un |  |  | 1.84
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 8.5879 |  | un |  |  | 2.75
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA |  |  |  |  | 52.3391 |  | m3 |  |  | 572
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 20 |  | un |  |  | 16.54
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 5 |  | un |  |  | 9.85
CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS |  |  |  |  | 52 |  | un | 4.16 |  | 7.74
CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS |  |  |  |  | 10 |  | un | 1.35 |  | 9.5
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO |  |  |  |  | 1524.298 |  | un | 7.6215 |  | 0.41
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM |  |  |  |  | 43.692 |  | m | 112.4632 |  | 31.89
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1" |  |  |  |  | 3 |  | un | 1.851 |  | 9.05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" |  |  |  |  | 1 |  | un | 1.204 |  | 32.29
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" |  |  |  |  | 4 |  | un | 9.812 |  | 42.99
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4" |  |  |  |  | 38 |  | un | 13.718 |  | 7.08
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.085 |  | 3.5
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" |  |  |  |  | 60 |  | un | 3.72 |  | 3.04
CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | 11 |  | un |  |  | 26.94
DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO MOD. RL B 500x400 mm MARCA - TROX DO BRASIL |  |  |  | Ver mapa de cotação junto a fornecedores. Valor já reajustado por INCC para data base da tabela. | 1 |  | un |  |  | 281.41
DESMOLDANTE PARA CONCRETO |  |  |  |  | 19.584 |  | l | 18.2131 |  | 12.12
DILUENTE AGUARRÁS |  |  |  |  | 5.425 |  | l | 4.2315 |  | 16.66
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 45.1635 |  | l | 35.4533 |  | 23.4
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" |  |  |  |  | 3.6562 |  | un | 3.1224 |  | 11.8
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") |  |  |  |  | 3.187 |  | un | 1.2748 |  | 13.6
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  |  |  |  | 32 |  | un | 2.688 |  | 11.26
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A |  |  |  |  | 2 |  | un | 1.36 |  | 56.96
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.68 |  | 50.3
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A |  |  |  |  | 2 |  | un | 1.4 |  | 256.27
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA |  |  |  |  | 12 |  | un | 1.5 |  | 155.11
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 |  |  |  |  | 12 |  | un | 3.96 |  | 26.96
DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ARAME BRONZEADO, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, MODELO: ALUDEC 60, DIÂMETRO 100MM, MULTIVAC OU EQUIVALENTE |  |  |  | VER MAPA DE CONTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES, JÁ FEITO REAJUSTE POR INCC DO VALOR. | 7.35 |  | m |  |  | 10.06
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA |  |  |  |  | 70 |  | m | 70.7 |  | 24.97
ELETRODO 2.5 OK |  |  |  |  | 3.3094 |  | Kg | 3.3094 |  | 28.9
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM |  |  |  |  | 0.012 |  | Kg |  |  | 25.54
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 15 |  | m | 12 |  | 11.86
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" |  |  |  |  | 30 |  | m | 63.48 |  | 22.57
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" |  |  |  |  | 200 |  | m | 126.6 |  | 7.65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 5 |  | m | 2.2 |  | 7.36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" |  |  |  |  | 150 |  | m | 42.45 |  | 5.63
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" |  |  |  |  | 10 |  | m | 13.66 |  | 19.56
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4" |  |  |  |  | 75 |  | m | 23.7 |  | 9.21
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM |  |  |  |  | 210 |  | m | 8.82 |  | 1.94
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM |  |  |  |  | 15 |  | m | 0.93 |  | 2.16
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 2.79
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML |  |  |  |  | 8.134 |  | un |  |  | 25
ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 / ASTM A572 G50 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) |  |  |  |  | 44936.848 |  | Kg | 44936.848 |  | 20.15
ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) |  |  |  |  | 7997.154 |  | Kg | 7997.154 |  | 16.15
FABRICAÇÃO / MONTAGEM |  |  |  | INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS. | 8 |  | un |  |  | 180.12
FABRICAÇÃO / MONTAGEM |  |  |  | INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS. | 33.6 |  | un |  |  | 71.37
FABRICAÇÃO / MONTAGEM |  |  |  | INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS. | 15 |  | un |  |  | 122.48
FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 4.7712 |  | un | 1.7319 |  | 126.45
FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 7 |  | un | 5.46 |  | 109.9
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.3 |  | 8.89
FERRO CHATO 1/2" X 4" |  |  |  |  | 2.8112 |  | Kg | 2.8112 |  | 11.91
FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 |  |  |  |  | 77.38 |  | Kg | 77.38 |  | 11.14
FERRO CHATO 1/4" X 2" |  |  |  |  | 25.0704 |  | Kg | 25.0704 |  | 11.99
FERRO CHATO 3/8" X 3" |  |  |  |  | 162.5456 |  | Kg | 162.5456 |  | 10.38
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  |  |  |  | 1409.3455 |  | m |  |  | 0.32
FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL |  |  |  | INSUMO SINAPI 39432 - AGO/2025 | 295.5006 |  | m | 8.274 |  | 2.55
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  |  |  |  | 446.2805 |  | m |  |  | 2.84
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF |  |  |  |  | 0.1295 |  | un |  |  | 57.68
FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO - ROLO 20m x18mm |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025 | 120 |  | un |  |  | 10.69
FITA VEDAÇÃO TEFLON LARGURA 1/2'' COM 50M |  |  |  | REF.: ORSE 11831 - AGO/2025 | 3.333 |  | un |  |  | 13.27
FITA VEDAROSCA 18 MM |  |  |  |  | 4.68 |  | m | 0.0019 |  | 0.35
GANCHO CURTO PARA PERFILADO |  |  |  | REF.: ORSE 3625 - AGO/2025 | 317 |  | un |  |  | 2.95
GRAMPO TDC |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 12/12/2025 | 224 |  | un |  |  | 1.16
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  |  | 19.92 |  | m2 |  |  | 588.67
GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM |  |  |  |  | 9.8713 |  | m2 | 552.7956 |  | 417.41
GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA DEFLEXÃO PARA CLIMATIZADOR 1370x1370mm |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025 | 6 |  | un |  |  | 3171.01
GRELHA DE VENTILAÇÃO MOD. VAT DG 625x165 mm MARCA - TROX DO BRASIL |  |  |  | VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. VALOR JÁ REAJUSTADO POR INCC PARA DATA BASE DA TABELA. | 10 |  | un |  |  | 271.73
IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 166.304 |  | Kg | 166.304 |  | 3.69
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.195 |  | 97.92
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.368 |  | 174.55
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 8.57
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.28 |  | 17.15
INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.06 |  | 11.97
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 7 |  | un | 0.546 |  | 8.69
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 6.58
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) |  |  |  |  | 12 |  | un | 2.748 |  | 7.59
JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" |  |  |  |  | 12 |  | un | 0.6 |  | 6.59
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM |  |  |  |  | 11 |  | un | 0.264 |  | 0.92
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 65.44
JUNÇÃO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO |  |  |  | REF.: ORSE 3628 - AGO/2025 | 4 |  | un |  |  | 7.2
JUNÇÃO INTERNA TIPO X PARA PERFILADO |  |  |  | REF.: ORSE 3629 - AGO/2025 | 4 |  | un |  |  | 6.9
JUNTA FLEXIVEL PARA DUTOS 70 MM X 100 MM |  |  |  | FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025 | 35.7 |  | m |  |  | 30.25
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) |  |  |  |  | 7 |  | un |  |  | 772.91
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 |  |  |  |  | 12.41 |  | un |  |  | 2
LIXA PARA FERRO Nº 100 |  |  |  |  | 409.0718 |  | un | 16.7719 |  | 3.87
LIXA PARA PAREDE Nº 100 |  |  |  |  | 606.782 |  | un | 13.3492 |  | 1.3
LUMINÁRIA HIGHBAY DE SOBREPOR REDONDA COM LED INTEGRADO, 105º, 60W, 4000K (BRANCO NEUTRO), 7800LM |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE | 16 |  | un |  |  | 250.26
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO EM METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM |  |  |  | REF.: ITAIM 2003 LED; LUMICENTER EAA06-E OU EQUIVALENTE | 28 |  | un | 50.4 |  | 200.54
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM |  |  |  | REF.: Painel Led Quadrado 40W - Blumenau; LUMICENTER LHT 44; TECNOWATT SIMON 726 OU EQUIVALENTE | 29 |  | un | 72.5 |  | 200.67
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 7 |  | un | 1.071 |  | 5.41
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2" |  |  |  |  | 4 |  | un | 1.22 |  | 7.15
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" |  |  |  |  | 12 |  | un | 5.568 |  | 17.6
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" |  |  |  |  | 103 |  | un | 10.403 |  | 3.89
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" |  |  |  |  | 123 |  | un | 2.46 |  | 1.89
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.182 |  | 4.51
MASSA CORRIDA ACRILICA |  |  |  |  | 861.42 |  | Kg | 861.42 |  | 9.18
MASSA CORRIDA PVA |  |  |  |  | 92.376 |  | Kg | 92.376 |  | 4.2
MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39434 | 106.7867 |  | Kg | 106.7867 |  | 4.95
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) |  |  |  |  | 618.2041 |  | Kg |  |  | 3.55
MASSA PLASTICA |  |  |  |  | 12.7526 |  | Kg | 12.7526 |  | 35.78
PARABOLT 6,3MMX82,5MM |  |  |  |  | 21.5128 |  | un | 0.4303 |  | 1.72
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM |  |  |  |  | 270.9696 |  | un | 102.9684 |  | 0.15
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE |  |  |  |  | 44 |  | un |  |  | 0.45
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  |  |  | 13.32 |  | un |  |  | 2.42
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM |  |  |  |  | 11367.7927 |  | un |  |  | 0.1
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM |  |  |  |  | 306.399 |  | un |  |  | 0.24
PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39435 | 1636.9027 |  | un | 2.619 |  | 0.07
PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39443 | 449.8095 |  | un | 1.2595 |  | 0.12
PARAFUSO P/BUCHA S-8 |  |  |  |  | 54 |  | un | 0.324 |  | 0.38
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM |  |  |  |  | 0.44 |  | C |  |  | 27.77
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) |  |  |  |  | 2.2848 |  | C |  |  | 115.07
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  |  |  |  | 1.615 |  | un |  |  | 28.42
PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530 |  |  |  | INSUMO SINAPI 39430 | 272.3039 |  | un | 8.7137 |  | 1.45
PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H) |  |  |  | INSUMO SINAPI 39427 | 790.5333 |  | m | 284.592 |  | 5.07
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO |  |  |  |  | 13.636 |  | Kg |  |  | 43.04
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12.596 |  | m |  |  | 13.7
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) |  |  |  |  | 513.4056 |  | m |  |  | 6.46
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) |  |  |  |  | 1640.9045 |  | m |  |  | 7.33
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38 |  |  |  | REF.: ORSE 14408 - AGO/2025 | 315 |  | un |  |  | 9.15
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38MM |  |  |  | REF.: ORSE 14408 - AGO/2025 | 45.15 |  | m |  |  | 9.15
PINO CONECTOR STUD BOLT 3/4" X 4.1/8" COM ANEL DE CERAMICA DENTADO 3/4" |  |  |  | VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO FORNECEDOR (GUSTAVO) | 1728 |  | un | 1728 |  | 5.92
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) |  |  |  |  | 16.6686 |  | C |  |  | 48.76
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  |  |  |  | 8.2423 |  | C |  |  | 41.93
PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) |  |  |  |  | 1524.298 |  | un | 182.9158 |  | 1.82
PINTURA ELETROSTÁTICA |  |  |  | AGO/2025 | 2.8126 |  | Kg |  |  | 15
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA) |  |  |  |  | 305.76 |  | m2 | 4280.64 |  | 80
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) |  |  |  |  | 1185.9518 |  | m2 |  |  | 20.51
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" |  |  |  |  | 13 |  | un |  |  | 21.32
PONTALETE 3x3" |  |  |  |  | 389.8629 |  | m | 1515.7869 |  | 9.91
PORCA SEXTAVADA D = 1/4" |  |  |  |  | 223 |  | un | 0.669 |  | 0.16
PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO |  |  |  | H.04.000.031633 - CPOS/CDHU - AGO/2025 | 34.65 |  | m2 |  |  | 678.34
PREGO 18x24 |  |  |  |  | 18.8939 |  | Kg | 18.8939 |  | 18.85
PREGO 18x30 |  |  |  |  | 7.344 |  | Kg | 7.344 |  | 19.79
PREGO 19x27 |  |  |  |  | 0.57478 |  | Kg | 0.5748 |  | 21.55
PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER |  |  |  |  | 19.0915 |  | un | 2.291 |  | 10.9
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 726.47
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 512.37
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 632.78
QUADRO DE FORÇA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 3CV |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA: 01/12/2025 | 1 |  | un |  |  | 255.94
REGULADOR DE VAZÃO DE AR MOD. RVA 100 MARCA - SICFLUX OU EQUIVALENTE |  |  |  | Ver mapa de cotação junto a fornecedores. Valor já reajustado por INCC para data base da tabela. | 6 |  | un |  |  | 45.93
RIPAO DE MADEIRA 15 CM |  |  |  |  | 235.4452 |  | m | 476.7765 |  | 7
RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO |  |  |  |  | 19.0915 |  | un | 1.0691 |  | 8.94
ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER |  |  |  |  | 19.0915 |  | un | 4.7729 |  | 10.02
SAÍDA DUPLA DE PERFILADO 38X38 PARA ELETRODUTO 3/4'' |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO | 8 |  | un |  |  | 3.02
SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO 38X38 PARA ELETRODUTO 3/4'' |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO | 42 |  | un |  |  | 2.84
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4'' |  |  |  | FEITO COTAÇÃO | 14 |  | un |  |  | 3.69
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4'' |  |  |  | FEITO COTAÇÃO | 21 |  | un |  |  | 2.53
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  |  |  |  | 24.48 |  | m | 29.376 |  | 5.95
SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | 265.3896 |  | l | 346.5988 |  | 9.07
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  |  |  |  | 3.42 |  | un |  |  | 23.07
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G |  |  |  | VER MAPA DE COTAÇÃO JÁ COM REAJUSTE POR INCC | 0.04816 |  | un |  |  | 34.32
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 1.44
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO |  |  |  |  | 12 |  | un |  |  | 20.27
SUPORTE REFORÇADO PARA ELETROCALHA 50X50 |  |  |  |  | 28 |  | un |  |  | 5.65
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 |  |  |  | REF.: ORSE 4112 - AGO/2025 | 24 |  | un |  |  | 3.75
TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) |  |  |  |  | 175.74 |  | m | 70.296 |  | 20.16
TABUA PARA FORMA (30CM) |  |  |  |  | 326.7805 |  | m | 1176.4099 |  | 13.59
TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 50X50 |  |  |  | REF.: ORSE 9705 - AGO/2025 | 12 |  | un |  |  | 1.1
TALA RETA PERFURADA PARA PREFILADO 38X38 |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO | 54 |  | un |  |  | 2.36
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC |  |  |  |  | 52 |  | un | 0.52 |  | 5.76
TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO |  |  |  |  | 10 |  | un | 0.4 |  | 4.28
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50X50 |  |  |  | REF.: ORSE 3989 - AGO/2025 | 50 |  | un |  |  | 4.97
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO |  |  |  | REF.: ORSE 13368 - AGO/2025 | 25 |  | un |  |  | 2.7
TAXA DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 24.6 |  | m3 |  |  | 55.21
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  |  |  |  | 346.1766 |  | m |  |  | 3.19
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | 257.645 |  | m2 |  |  | 12.37
TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM |  |  |  |  | 855.094 |  | m2 | 3659.8023 |  | 59.43
TERMINAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA |  |  |  | REF.: ORSE 2205 - AGO/2025 | 2 |  | un |  |  | 2.3
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  |  |  |  | 60 |  | un |  |  | 1.13
TIJOLO DE VIDRO |  |  |  |  | 926 |  | un | 2129.8 |  | 19.14
TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 240.872 |  | l | 255.3243 |  | 43.94
TINTA EPOXI COM CATALISADOR |  |  |  |  | 0.47093 |  | l | 0.6122 |  | 103.27
TINTA ESMALTE |  |  |  |  | 8.2494 |  | l | 10.2293 |  | 33.73
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO |  |  |  |  | 183.7696 |  | l | 213.1727 |  | 27.86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA |  |  |  |  | 5.786 |  | l | 6.6539 |  | 12.22
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) |  |  |  |  | 187.7016 |  | l | 238.381 |  | 16.66
TINTA PVA LATEX |  |  |  |  | 34.8976 |  | l | 47.9842 |  | 21.25
TINTA TEXTURIZADA |  |  |  |  | 1097.6745 |  | Kg | 1097.6745 |  | 5.58
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 53 |  | un | 1.06 |  | 9.72
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. ) |  |  |  |  | 225 |  | tkm |  |  | 0.72
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA |  |  |  |  | 77.89 |  | m3 |  |  | 94
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 26.5902 |  | m |  |  | 11.07
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 81.816 |  | m |  |  | 4
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  |  |  |  | 55.2258 |  | m |  |  | 13.23
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 26.5902 |  | m |  |  | 43
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 81.816 |  | m |  |  | 20.61
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS |  |  |  |  | 55.2258 |  | m |  |  | 53.49
TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,034 W/MK |  |  |  | VER MAPA E COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES, JÁ COM VALOR RETROAGIDO PELO INCC PARA JANEIRO DE 2022. | 1.9446 |  | m |  |  | 6.47
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  |  | 176.001 |  | m |  |  | 64.32
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM |  |  |  |  | 252.5 |  | m | 221.4425 |  | 15.11
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM |  |  |  |  | 171.7 |  | m | 32.7947 |  | 3.8
VENEZIANA DE AR EXTERNO 3000x1000mm. |  |  |  | FEITO COTAÇÃO | 4 |  | un |  |  | 3623.19
VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm MARCA - TROX DO BRASIL |  |  |  | VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. VALOR JÁ REAJUSTADO POR INCC PARA DATA BASE DA TABELA. | 1 |  | un |  |  | 116.15
VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM FILTRAGEM MOD. MAXX 200 + FILBOX RED - 200 PONTO DE FORÇA - 45 W/220V/1F/60HZ - MARCA SICTEL OU EQUIVALENTE |  |  |  | VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. ATUALIZADO PELO INDICE DO INCC | 1 |  | un |  |  | 1324.1
VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" |  |  |  |  | 79 |  | m | 19.355 |  | 4.3
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 2.8456 |  | un |  |  | 2.42
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO |  |  |  |  | 3.992 |  | m2 |  |  | 588.86
VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO |  |  |  |  | 33.6 |  | m2 | 336 |  | 176.01
ZARCAO/CROMATO DE ZINCO |  |  |  |  | 9.8337 |  | l | 11.7906 |  | 46.53
Total peso | [10 empty] | 465220.9406
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos