## Relatório
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | 23/12/2025 - 11:46
Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)
Setor |  | : | OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento |  | : | 202500036009996 |  |  | Data orçamento: 01/12/2025
Descrição |  | : | ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Versão |  | : | 17 - BLOCO 15 - SUBESTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. serviço |  | : | Obra Civil
Dimensão |  | : | 95,010 m2
Tabela de origem |  | : | 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Descrição do Material |  |  |  | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Peso (Kg) |  | Custo Unitário
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  |  |  | 56 |  | un |  |  | 1.35
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1" |  |  |  |  | 5 |  | un | 0.3 |  | 1.11
ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) |  |  |  |  | 5.389 |  | l | 6.4668 |  | 10
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") |  |  |  |  | 435.6324 |  | Kg | 435.6324 |  | 7.35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  |  |  |  | 39.6 |  | Kg | 39.6 |  | 6.95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") |  |  |  |  | 749.1 |  | Kg | 749.1 |  | 6.83
AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") |  |  |  |  | 810.7 |  | Kg | 810.7 |  | 6.77
AÇO CA-60 B - 5,0 MM |  |  |  |  | 387.7708 |  | Kg | 387.7708 |  | 8.04
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 11.2744 |  | Kg | 11.2744 |  | 7.5
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  |  | 0.0096012 |  | l |  |  | 8.06
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.69 |  | 3.28
ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 |  |  |  | INSUMO N°7880 ORSE (AGOSTO/2025) | 1.546 |  | h | 6.184 |  | 2.67
ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA |  |  |  | REF:. EMBASA BAHIA (AGOSTO/2025) | 1.01 |  | un |  |  | 92.74
ALICATE Z-201 (LABOR) |  |  |  | REF.: IOPES 048772 (AGOSTO/2025) | 0.004 |  | un |  |  | 114.96
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG |  |  |  |  | 0.7636 |  | Kg | 0.7636 |  | 15.38
ARAME RECOZIDO 18 BWG |  |  |  |  | 48.547 |  | Kg | 48.547 |  | 13.86
AREIA GROSSA |  |  |  |  | 10.5106 |  | m3 | 16817.0075 |  | 158.72
AREIA MÉDIA |  |  |  |  | 25.2719 |  | m3 | 40435.0733 |  | 169.62
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 0.84
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 2.19
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 8 |  | un |  |  | 7.9
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 1.43
BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) |  |  |  |  | 0.3 |  | m | 0.417 |  | 185.03
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 261.88
BLOCO DE CONCRETO 11,5 X19X39CM - 3MPa |  |  |  | MATERIAL N° 2.25.03 DA TABELA FDE - JUL/2025 | 1097.928 |  | un | 9661.7664 |  | 3.8
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  |  |  |  | 1878.024 |  | un |  |  | 4.88
BRITA Nº 1 |  |  |  |  | 5.3038 |  | m3 | 8486.0224 |  | 160.61
BRITA Nº 2 |  |  |  |  | 7.6283 |  | m3 | 10679.6648 |  | 154.61
BUCHA DE NYLON S-6 |  |  |  |  | 122 |  | un | 1.708 |  | 0.16
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 1.13
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.482 |  | 41.12
CABO DE COBRE NU 16 MM2 |  |  |  |  | 14.1576 |  | m | 2.0104 |  | 15.47
CABO DE COBRE NU 35 MM2 |  |  |  |  | 81.6 |  | m | 25.1328 |  | 32.63
CABO DE COBRE NU 50 MM2 |  |  |  |  | 30.6 |  | m | 13.5864 |  | 44.18
CABO DE COBRE NU 95 MM2 |  |  |  |  | 204 |  | m | 172.176 |  | 96.35
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM², 450/750 V |  |  |  | REF.: ORSE 12538 (AGOSTO/2025) | 5.1 |  | m |  |  | 7
CABO DE COBRE UNIPOLAR, MÉDIA TENSÃO 35 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO 15/25 KV, EPR 105 - NBR 7286, REF. CB EPRONAX SLIM 105 INDUSCABOS OU EQUIVALENTE |  |  |  | INSUMO Nº P.08.000.043037/ CPOS-CDHU (AGOSTO/2025) | 20.4 |  | m | 15.912 |  | 93.17
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  |  |  |  | 746.04 |  | m |  |  | 2.86
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 |  |  |  |  | 5.1 |  | m | 0.6783 |  | 9.11
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 185 MM2 |  |  |  |  | 224.4 |  | m | 403.92 |  | 142.26
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 |  |  |  |  | 20.4 |  | m | 19.584 |  | 79.2
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 |  |  |  |  | 3.9114 |  | un | 0.841 |  | 24.52
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 141.76
CAIXA DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA, HOMOLOGADA PELA EQUATORIAL, 500x580x200mm, CORPO EM AÇO CHAPA 18, REF.: PLENOBRAS CM552EQ |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO | 1 |  | un |  |  | 793.6
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM |  |  |  |  | 1 |  | un | 2.15 |  | 180.8
CAL HIDRATADA |  |  |  |  | 3273.5019 |  | Kg | 3273.5019 |  | 0.84
CANTONEIRA ""ZZ"" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR |  |  |  | INSUMO Nº 3631/ORSE (AGOSTO/2025) | 14 |  | un | 11.76 |  | 3.05
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G |  |  |  |  | 33 |  | un | 4.95 |  | 26.27
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.36 |  | 17.5
CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 33.165 |  | m | 53.064 |  | 18.74
CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) |  |  |  |  | 19.25 |  | m | 46.2 |  | 27.72
CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2) |  |  |  | INSUMO N° 582/ORSE (AGOSTO/2025) | 45 |  | Kg | 45 |  | 24.39
CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2" |  |  |  | ORSE-I-8212 (AGOSTO/2025) | 28 |  | un |  |  | 1.7
CIMENTO PORTLAND CPII-32 |  |  |  |  | 8581.0988 |  | Kg | 8581.0988 |  | 0.63
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 0.67347 |  | un |  |  | 2.75
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA |  |  |  |  | 74.4702 |  | m3 |  |  | 572
CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS |  |  |  |  | 33 |  | un | 4.455 |  | 9.5
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 8.56
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS |  |  |  |  | 8 |  | un |  |  | 44.25
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 |  |  |  |  | 25 |  | un | 1.05 |  | 11.89
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO |  |  |  |  | 415.4565 |  | un | 2.0773 |  | 0.41
CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM |  |  |  | INSUMO N° 3542/ORSE (AGOSTO/2025) | 2 |  | un | 116 |  | 284
CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM |  |  |  |  | 2 |  | un | 18 |  | 343.74
CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO PARA USO AO TEMPO IP-53 (MÍNIMO), CLASSE 500KVA, PADRÃO CPFL, PIRATININGA, ELEKTRO, ELETROPAULO, ETC.; REFERÊNCIA COMERCIAL BEGHIM, ABB, VR PAINÉIS, GIMI OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÉDIA DE VALORES ENTRE UMA COTAÇÃO DE MERCADO NO VALOR DE R$ 139.856,00 E UM INSUMO DA TABELA CPOS/CDHU NO VALOR DE 129.393,42 (AGOSTO/2025) | 1 |  | CJ | 1300 |  | 134624.71
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 130.2
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM |  |  |  |  | 19 |  | un |  |  | 4.17
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 30.08
CURVA 90° ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 "" |  |  |  | INSUMO N° 00730 ORSE (AGOSTO/2025) | 2 |  | un | 0.136 |  | 3.05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1" |  |  |  |  | 2 |  | un | 1.234 |  | 9.05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4" |  |  |  |  | 1 |  | un | 13.765 |  | 242.73
DESMOLDANTE PARA CONCRETO |  |  |  |  | 40.7683 |  | l | 37.9145 |  | 12.12
DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) |  |  |  |  | 11.6834 |  | l | 11.6834 |  | 12.03
DILUENTE AGUARRÁS |  |  |  |  | 3.0523 |  | l | 2.3808 |  | 16.66
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 2.5314 |  | l | 1.9871 |  | 23.4
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" |  |  |  |  | 0.64522 |  | un | 0.551 |  | 11.8
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") |  |  |  |  | 0.62832 |  | un | 0.2513 |  | 13.6
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A |  |  |  |  | 3 |  | un | 0.252 |  | 11.26
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A |  |  |  |  | 1 |  | un | 0.68 |  | 56.96
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.4 |  | 62.72
ELETRODO 2.5 OK |  |  |  |  | 0.44458 |  | Kg | 0.4446 |  | 28.9
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 6 |  | m | 2.64 |  | 7.36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" |  |  |  |  | 12 |  | m | 31.512 |  | 46.2
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO |  |  |  |  | 9 |  | m | 18.774 |  | 28.15
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO |  |  |  |  | 100 |  | m | 141.3 |  | 28.44
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO |  |  |  |  | 12 |  | m | 140.88 |  | 109.34
Eletroduto metálico flexível de 2´; ref. Sealtubo da SPTF ou equivalente |  |  |  |  | 1 |  | m | 0.93 |  | 30.39
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO ""I"", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR |  |  |  | INSUMO N°10044/ORSE (AGOSTO/2025) | 7 |  | un | 0.91 |  | 2.36
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) |  |  |  |  | 155.8836 |  | m | 734.5235 |  | 3.9
ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM |  |  |  | REF.: 13569/ORSE (AGOSTO/2025) | 3 |  | un | 45 |  | 532.26
ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) |  |  |  |  | 1189.452 |  | Kg | 1189.452 |  | 16.15
EXTINTOR DE CO2 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE |  |  |  |  | 1 |  | un | 19.5 |  | 610
FABRICAÇÃO / MONTAGEM |  |  |  | INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS. | 10.56 |  | un |  |  | 97.63
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 3.9114 |  | un | 0.5867 |  | 8.89
FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO) |  |  |  |  | 26.2437 |  | Kg | 26.2437 |  | 9.06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  |  |  | 5.64 |  | un |  |  | 3.4
GANCHO OLHAL C/ FURO 18MM |  |  |  | INSUMO N° 1041/ORSE (AGOSTO/2025) | 3 |  | un | 1.5 |  | 14.9
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  |  | 3.81 |  | m2 |  |  | 588.67
GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL |  |  |  | INSUMO N° I7547/SEINFRA (AGOSTO/2025) | 1 |  | un | 6520 |  | 312588.07
GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA) |  |  |  |  | 16 |  | h |  |  | 350
HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR |  |  |  |  | 5 |  | un | 15 |  | 154.32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR |  |  |  |  | 36 |  | un |  |  | 59.85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.156 |  | 8.69
ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV |  |  |  |  | 3 |  | un | 1.71 |  | 103.77
ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.036 |  | 8.49
ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM |  |  |  |  | 6 |  | un | 3.21 |  | 41.99
JANELA EM ALUMÍNIO DO TIPO MOLDURA, FIXA, COR NATURAL, LINHA 25. EXCLUSIVE VIDRO |  |  |  | INSUMO N° 14327/ORSE (AGOSTO/2025) | 2.5 |  | m2 | 7.5 |  | 264
JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMÍNIO - PINTURA BRANCO (J16) |  |  |  | CONFORME MAPA DE COTAÇÃO | 8.45 |  | m2 | 6.8445 |  | 975.37
KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 2,00 X 2,10M |  |  |  | SEINFRA-I9843 (AGOSTO/2025) | 1 |  | un |  |  | 33131.45
LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=10CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2 |  |  |  | MATERIAL N° 12051 DA TABELA SIURB (AGOSTO/2025) | 91.16 |  | m2 | 23883.92 |  | 54.85
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA |  |  |  |  | 18 |  | un | 1.188 |  | 12.49
LIXA PARA FERRO Nº 100 |  |  |  |  | 31.9219 |  | un | 1.3088 |  | 3.87
LIXA PARA PAREDE Nº 100 |  |  |  |  | 136.659 |  | un | 3.0065 |  | 1.3
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 |  |  |  |  | 18 |  | un | 5.4 |  | 81.99
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4") |  |  |  |  | 39 |  | un |  |  | 4.71
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" |  |  |  |  | 7 |  | un | 1.071 |  | 5.41
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 4 |  | un |  |  | 1.05
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 7 |  | un |  |  | 17.1
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 22.92
MANGUEIRA "SEAL TUBE", COM CAPA ALMA, D= 4" |  |  |  | INSUMO N° 11823 DA TABELA EMOP (AGOSTO/2025) | 2 |  | m | 7.8 |  | 96.5
MANGUEIRA CRISTAL DE PVC, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 1/2" |  |  |  | INSUMO N° MAT087950/SCO (AGOSTO/2025) | 10 |  | m | 1.8 |  | 3.97
MASSA CORRIDA ACRILICA |  |  |  |  | 161.5875 |  | Kg | 161.5875 |  | 9.18
MASSA CORRIDA PVA |  |  |  |  | 67.76 |  | Kg | 67.76 |  | 4.2
MASSA PLASTICA |  |  |  |  | 2.5143 |  | Kg | 2.5143 |  | 35.78
MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA HCX 5/8 50MM |  |  |  | REF.: SBC 12062 (AGOSTO/2025) | 0.02 |  | un |  |  | 159.9
MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA |  |  |  |  | 0.74 |  | un | 1.554 |  | 151
MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HTH 5/8" 70-4A |  |  |  | REF.: EMBASA M102950050 (AGOSTO/2025) | 0.02 |  | un |  |  | 136.6
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO?HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8? E 3/4?; REFERÊNCIA UGTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE |  |  |  | REF.: CPOS/CDHU P.19.000.048094 (AGOSTO/2025) | 0.0125 |  | un | 0.0062 |  | 199.43
MUFLA PARA CABO 25/120MM² - 12/20 KV - INTERNO/EXTERNO |  |  |  | INSUMO N°13756/ORSE (AGOSTO/2025) | 9 |  | un | 36 |  | 223
MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12 / 20 KV |  |  |  | INSUMO N° 3852/ORSE (AGOSTO/2025) | 3 |  | un | 9 |  | 987
NO-BREAK 110/220 V 1,2 KVA COM 03 SAÍDAS |  |  |  | REF.: ORSE 1649 (AGOSTO/2025) | 1 |  | un |  |  | 912.28
PÁRA RAIO POLIMÉRICO ZNO 10 KA - PARA ALTA TENSÃO |  |  |  | INSUMO N° 3244/ORSE (AGOSTO/2025) | 3 |  | un | 10.5 |  | 192
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL |  |  |  | ORSE-I-6905 (AGOSTO/2025) | 56 |  | un |  |  | 0.62
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM |  |  |  | INSUMO N° 1683/ORSE (AGOSTO/2025) | 3 |  | un | 1.62 |  | 19.7
PARAFUSO COM BUCHA S-8 |  |  |  |  | 2 |  | un | 0.02 |  | 0.84
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 18.28
PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO A FOGO M16 X 400 MM COM UMA PORCA |  |  |  | FEITO COTAÇÃO ONLINE | 3 |  | un |  |  | 32.88
PARAFUSO P/BUCHA S-6 |  |  |  |  | 122 |  | un | 0.488 |  | 0.24
PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO |  |  |  | INSUMO N° 86084/SIURB (AGOSTO/2025) | 1 |  | un |  |  | 3247.37
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 MM |  |  |  | REF.: ORSE 14408 (AGOSTO/2025) | 22.05 |  | m |  |  | 9.15
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  |  |  |  | 2.1882 |  | C |  |  | 41.93
PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) |  |  |  |  | 415.4565 |  | un | 49.8548 |  | 1.82
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N.16, COM PINTURA REFLETIVA (PERIGO ALTA TENSÃO) |  |  |  | REF.: CPOS/CDHU S.03.000.042306 (AGOSTO/2025) | 8 |  | m2 |  |  | 924
PONTALETE 3x3" |  |  |  |  | 589.7762 |  | m | 2293.0501 |  | 9.91
PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" |  |  |  | ORSE-I-11051 (AGOSTO/2025) | 56 |  | un |  |  | 1
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA |  |  |  |  | 10.08 |  | m2 | 117.936 |  | 571.12
PORTA LUVAS (CAIXA) EM MADEIRA COM TAMPA |  |  |  | INSUMO N° B.07.000.049764/CPOS-CDHU (AGOSTO/2025) | 1 |  | un | 2.8 |  | 70.29
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D |  |  |  |  | 1 |  | un |  |  | 1341.6
PREGO 18x24 |  |  |  |  | 39.1361 |  | Kg | 39.1361 |  | 18.85
PREGO 18x30 |  |  |  |  | 3.24 |  | Kg | 3.24 |  | 19.79
PREGO 19x27 |  |  |  |  | 3.172 |  | Kg | 3.172 |  | 21.55
RIPAO DE MADEIRA 15 CM |  |  |  |  | 22.8062 |  | m | 46.1827 |  | 7
SABAO EM PO |  |  |  |  | 1.0778 |  | Kg | 1.0778 |  | 12.64
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" |  |  |  |  | 17 |  | un | 3.4 |  | 2.08
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM |  |  |  |  | 388.3799 |  | m | 466.0559 |  | 5.95
SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | 57.3888 |  | l | 74.9498 |  | 9.07
TABUA PARA FORMA (30CM) |  |  |  |  | 539.6212 |  | m | 1942.6364 |  | 13.59
TALA PLANA PERFURADA 38MM |  |  |  | INSUMO N° 9866/ORSE (AGOSTO/2025) | 14 |  | un | 5.6 |  | 1.25
TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO |  |  |  |  | 4 |  | un | 0.16 |  | 4.28
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA |  |  |  |  | 11 |  | un | 0.308 |  | 5.52
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) |  |  |  |  | 0.78444 |  | un |  |  | 129.14
TAXA DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  | 73.01 |  | m3 |  |  | 55.21
TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 |  |  |  |  | 10.56 |  | m2 | 21.4368 |  | 38.15
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM |  |  |  |  | 33.9066 |  | m |  |  | 2.59
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM |  |  |  |  | 57.9978 |  | m |  |  | 5.23
TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003) |  |  |  |  | 114.7261 |  | m2 | 694.0927 |  | 152.7
TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA |  |  |  | REF.: ORSE 10403 (AGOSTO/2025) | 2 |  | un |  |  | 2.3
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  |  |  |  | 25 |  | un |  |  | 3.5
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 |  |  |  |  | 2 |  | un |  |  | 9.33
TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) |  |  |  |  | 724.88 |  | un | 724.88 |  | 0.47
TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | 13.5008 |  | l | 14.3108 |  | 43.94
TINTA ESMALTE |  |  |  |  | 4.6532 |  | l | 5.77 |  | 33.73
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO |  |  |  |  | 34.472 |  | l | 39.9875 |  | 27.86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA |  |  |  |  | 0.56046 |  | l | 0.6445 |  | 12.22
TINTA PVA LATEX |  |  |  |  | 16.456 |  | l | 22.627 |  | 21.25
TINTA TEXTURIZADA |  |  |  |  | 271.357 |  | Kg | 271.357 |  | 5.58
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) |  |  |  |  | 11 |  | un | 0.22 |  | 9.72
TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO |  |  |  |  | 1 |  | un | 1622 |  | 64176
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA |  |  |  |  | 7.545 |  | m3 |  |  | 94
TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" |  |  |  |  | 35.1996 |  | m | 123.9028 |  | 47.6
UNIDADE DE SERVIÇO PADRAO ENERGISA |  |  |  | INSUMO N° 55/ORSE (AGOSTO/2025) | 4.11 |  | un |  |  | 15.14
VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" |  |  |  |  | 10 |  | m | 2.45 |  | 4.3
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  |  |  | 3.4169 |  | un |  |  | 2.42
VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO |  |  |  |  | 2.5 |  | m2 | 50 |  | 597.53
ZARCAO/CROMATO DE ZINCO |  |  |  |  | 5.4899 |  | l | 6.5824 |  | 46.53
Total peso | [10 empty] | 144518.9317
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos