MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA – R02

ESTRUTURA METÁLICA | CEPAC- ABADIA DE GOIÁS

1

IMAGEM EXEMPLO

SUMÁRIO:

FICHA TÉCNICA:	5

1.	DADOS DE OBRA- COB. ARQUIBANCADA/ CABINES	6

1.1.	Normas consideradas	6

2.	ESTRUTURA	6

2.1.	Geometria	6

2.1.1.	Barras	6

2.2.	Resultados	7

2.2.1.	Nós	7

2.2.2.	Barras	7

2.3.	Ligações	21

2.3.1.	Verificações em placas de ancoragem	21

2.3.2.	Memória de cálculo	21

2.3.3.	Quantit.	23

2.4.	Quantitativos Calha	23

3.	DADOS DE OBRA- PERGOLADOS	24

3.1.	Normas consideradas	24

4.	ESTRUTURA	24

4.1.	Geometria	24

4.1.1.	Barras	24

4.2.	Resultados	25

4.2.1.	Nós	25

4.2.2.	Barras	26

4.3.	Ligações	32

4.3.1.	Verificações em placas de ancoragem	32

4.3.2.	Memória de cálculo	32

4.3.3.	Quantit.	34

5.	DADOS DE OBRA- COB. DO PASSEIO DO GALPAO MULTIUSO	35

5.1.	Normas consideradas	35

6.	ESTRUTURA	35

6.1.	Geometria	35

6.1.1.	Barras	35

6.2.	Resultados	36

6.2.1.	Nós	36

6.2.2.	Barras	37

6.3.	Ligações	40

6.3.1.	Verificações em placas de ancoragem	40

6.3.2.	Memória de cálculo	41

6.3.3.	Quantit.	43

6.4.	Quantitativos Calha	43

7.	DADOS DE OBRA- COB. SANITÁRIOS	44

7.1.	Normas consideradas	44

8.	ESTRUTURA	44

8.1.	Geometria	44

8.1.1.	Barras	44

8.2.	Resultados	45

8.2.1.	Nós	45

8.2.2.	Barras	46

8.3.	Ligações	51

8.3.1.	Verificações em placas de ancoragem	51

8.3.2.	Memória de cálculo	52

8.3.3.	Quantit.	54

8.4.	Quantitativos Calha	54

9.	DADOS DE OBRA- COB. MUSEU	55

9.1.	Normas consideradas	55

10.	ESTRUTURA	55

10.1.	Geometria	55

10.1.1.	Barras	55

10.2.	Resultados	56

10.2.1.	Nós	56

10.2.2.	Barras	58

10.3.	Ligações	66

10.3.1.	Verificações em placas de ancoragem	66

10.3.2.	Memória de cálculo	67

10.3.3.	Quantit.	71

10.4.	Quantitativos Calha	71

11.	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	72

# FICHA TÉCNICA:

RONALDO CAIADO

Governador do Estado de Goiás

DANIEL VILELA

Vice-governador do Estado de Goiás

PEDRO SALES

Presidente da Goinfra

ELIANE SIMONINI

Vice-presidente da Goinfra

LORENA PEREIRA

Diretora de Obras Civis

AVELAR GOMES DA SILVA FILHO

Gerente de Projetos de Obras Civis

NÚBIA PRISCILA GOMES SILVA

Engenheira Civil – Autora do Projeto

DADOS DA OBRA: ESTRUTURA METÁLICA- CEPAC ABADIA DE GOIÁS

| PROPRIETÁRIO: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA |
| --- | --- |
| ENDEREÇO DA OBRA: | RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 2, PARQUE IZABEL- ABADIA DE GOIÁS- GO |
| TIPO DE OBRA: | ESTRUTURA METÁLICA – CEPAC ABADIA DE GOIÁS |
| AUTOR DO PROJETO: | NÚBIA PRISCILA GOMES SILVA ¦ CREA nº 1018606700 D/GO |

# DADOS DE OBRA- COB. ARQUIBANCADA/ CABINES

## Normas consideradas

- Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

- Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

- Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

# ESTRUTURA

## Geometria

### Barras

#### Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | 200000.00 | 0.300 | 77000.00 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Aço dobrado | A-36 | 200000.00 | 0.300 | 76923.08 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade n: Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico a·t: Coeficiente de dilatação g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 250Mpa | R | R 12 | 181.709 |  |  | 0.021 |  |  | 161.32 |  |  |
|  |  |  |  |  | 181.709 |  |  | 0.021 |  |  | 161.32 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 181.709 |  |  | 0.021 |  |  | 161.32 |
|  | A-36 | L | LF-60x3, Caixa dupla soldada | 82.403 |  |  | 0.056 |  |  | 441.31 |  |  |
|  |  |  | LF-50x3 | 30.030 |  |  | 0.008 |  |  | 66.27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 112.433 |  |  | 0.065 |  |  | 507.58 |  |
|  |  | U | U200X50X4.76 | 42.747 |  |  | 0.058 |  |  | 453.96 |  |  |
|  |  |  |  |  | 42.747 |  |  | 0.058 |  |  | 453.96 |  |
|  |  | Perfil C Negro Grado 50 | C 150x50x15x2.5mm, Caixa dupla soldada | 0.800 |  |  | 0.001 |  |  | 8.19 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.800 |  |  | 0.001 |  |  | 8.19 |  |
|  |  | U Enrijecido | C200X75X20X2.3 | 134.400 |  |  | 0.116 |  |  | 909.34 |  |  |
|  |  |  |  |  | 134.400 |  |  | 0.116 |  |  | 909.34 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 290.379 |  |  | 0.239 |  |  | 1879.06 |

#### Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| Aço dobrado | L | LF-60x3, Caixa dupla soldada | 0.244 | 82.403 | 20.113 |
|  |  | LF-50x3 | 0.193 | 30.030 | 5.808 |
|  | U | U200X50X4.76 | 0.578 | 42.747 | 24.705 |
|  | Perfil C Negro Grado 50 | C 150x50x15x2.5mm, Caixa dupla soldada | 0.503 | 0.800 | 0.403 |
|  | U Enrijecido | C200X75X20X2.3 | 0.754 | 134.400 | 101.346 |
|  | Subtotal |  |  |  | 152.375 |
| Aço laminado | R | R 12 | 0.038 | 181.709 | 6.850 |
|  | Subtotal |  |  |  | 6.850 |
| Total |  |  |  |  | 159.225 |

## Resultados

### Nós

#### Reações

Referências:

Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).

Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).

#### Envoltórias

| Envoltórias das reações em nós |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Combinação |  | Reações em eixos globais |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descrição | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N8 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -20.502 | -0.001 | 3.660 | 0.00 | -4.70 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.057 | 0.000 | 30.284 | 0.00 | -0.25 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -14.644 | -0.001 | 3.660 | 0.00 | -3.36 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.057 | 0.000 | 21.632 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| N46 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.414 | -0.001 | 5.556 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 7.890 | 0.000 | 65.016 | 0.00 | 2.12 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.414 | -0.001 | 5.556 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 5.636 | 0.000 | 46.440 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| N79 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -7.890 | 0.000 | 5.556 | 0.00 | -2.12 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.414 | 0.001 | 65.016 | 0.00 | -0.11 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -5.636 | 0.000 | 5.556 | 0.00 | -1.51 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.414 | 0.001 | 46.440 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| N112 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 1.057 | 0.000 | 3.660 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 20.502 | 0.001 | 30.284 | 0.00 | 4.70 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 1.057 | 0.000 | 3.660 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 14.644 | 0.001 | 21.632 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |

Nota: As combinações de concreto indicadas são as mesmas utilizadas para verificar o estado limite de equilíbrio na fundação.

### Barras

#### Verificações E.L.U. (Resumido)

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N5/N1 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.5 m h = 1.2 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.5 m h = 16.4 | h = 3.9 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0.5 m h = 2.8 | N.A.(5) | x: 0.5 m h = 17.5 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 17.5 |
| N6/N2 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.643 m h = 11.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 0.643 m h = 1.3 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 12.2 | N.A.(7) | h = 5.2 | PASSA h = 12.2 |
| N1/N4 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 11.1 | x: 0.032 m h = 24.4 | x: 0.032 m h = 6.1 | h = 0.7 | x: 0.176 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 6.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 48.2 | h = 24.6 | PASSA h = 48.2 |
| N4/N14 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.135 m h = 1.8 | h = 4.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 31.1 | h = 27.0 | PASSA h = 31.1 |
| N14/N15 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 6.9 | x: 0.039 m h = 15.1 | x: 0.039 m h = 2.6 | h = 3.6 | x: 0.039 m h = 0.6 | x: 0.039 m h = 2.3 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 32.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 32.1 |
| N15/N16 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 7.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 6.2 | x: 0.038 m h = 10.0 | x: 0.038 m h = 1.8 | h = 3.5 | x: 0.313 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.313 m h = 21.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 21.1 |
| N16/N3 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 4.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 12.7 | x: 0.314 m h = 9.8 | x: 0.038 m h = 2.0 | h = 4.2 | x: 0.314 m h = 1.8 | x: 0.314 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 27.0 | h = 5.9 | PASSA h = 27.0 |
| N3/N17 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 2.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 5.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.3 | h = 0.6 | x: 0.037 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.037 m h = 8.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 8.6 |
| N17/N18 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 1.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 3.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.3 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 7.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 7.2 |
| N18/N2 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.357 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 5.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.9 |
| N7/N3 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 4.3 | x: 0.575 m h = 81.5 | h = 13.9 | h = 1.1 | x: 0.575 m h = 0.2 | x: 0.575 m h = 68.4 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 88.4 | h = 7.8 | PASSA h = 88.4 |
| N8/N5 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 14.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 62.2 | h = 36.6 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 52.1 | x: 0 m h = 76.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 76.7 |
| N5/N181 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.4 | x: 0.075 m h = 63.3 | x: 0.075 m h = 28.2 | x: 0.075 m h = 7.3 | h = 8.0 | x: 0.075 m h = 40.7 | x: 0.075 m h = 8.5 | x: 0.075 m h = 103.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 103.9 |
| N181/N11 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 11.8 | x: 0.032 m h = 55.9 | x: 0.032 m h = 12.2 | x: 0.032 m h = 5.6 | h = 8.2 | x: 0.032 m h = 32.0 | x: 0.032 m h = 1.8 | x: 0.032 m h = 79.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.9 |
| N11/N10 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.6 | x: 0.039 m h = 46.9 | x: 0.039 m h = 8.2 | x: 0.039 m h = 1.6 | h = 7.9 | x: 0.039 m h = 22.6 | x: 0.039 m h = 0.7 | x: 0.039 m h = 63.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 63.7 |
| N10/N9 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 5.6 | x: 0.038 m h = 29.6 | x: 0.038 m h = 10.4 | x: 0.038 m h = 1.9 | h = 7.6 | x: 0.038 m h = 9.3 | x: 0.038 m h = 1.1 | x: 0.038 m h = 45.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 45.5 |
| N9/N7 | x: 0.179 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 0.038 m h = 9.9 | x: 0.32 m h = 6.9 | x: 0.038 m h = 1.4 | h = 5.0 | x: 0.038 m h = 1.2 | x: 0.32 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 19.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 19.5 |
| N7/N13 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.8 | x: 0.039 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.039 m h = 0.4 | h = 1.3 | x: 0.039 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.039 m h = 6.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 6.6 |
| N13/N12 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 0.038 m h = 1.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0.038 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.038 m h = 5.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.3 |
| N12/N6 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h < 0.1 | x: 0.356 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.3 | h = 0.4 | x: 0.355 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.356 m h = 2.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 2.3 |
| N11/N14 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 6.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 2.6 | x: 0.061 m h = 0.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 17.8 | h = 6.2 | PASSA h = 17.8 |
| N10/N15 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 7.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 7.5 | x: 0.509 m h = 5.5 | h = 0.4 | h = 2.3 | x: 0.509 m h = 0.6 | x: 0.509 m h = 0.3 | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 20.4 | h = 10.4 | PASSA h = 20.4 |
| N9/N16 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 6.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 6.9 | x: 0.066 m h = 13.7 | h = 3.2 | h = 2.0 | x: 0.543 m h = 0.5 | x: 0.066 m h = 2.0 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 26.9 | h = 11.2 | PASSA h = 26.9 |
| N13/N17 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 4.6 | h = 1.0 | h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 9.0 | h = 7.6 | PASSA h = 9.0 |
| N12/N18 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 2.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 6.5 | PASSA h = 6.5 |
| N5/N182 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 10.3 | x: 0.058 m h = 4.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 2.1 | x: 0.058 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.058 m h = 16.9 | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 16.9 |
| N182/N14 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 11.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.262 m h = 7.6 | h = 1.1 | x: 0.058 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.262 m h = 0.6 | x: 0.262 m h = 20.8 | N.A.(7) | h = 2.2 | PASSA h = 20.8 |
| N11/N15 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 10.7 | x: 0.609 m h = 5.4 | x: 0.609 m h = 10.0 | h = 0.6 | x: 0.608 m h = 1.3 | x: 0.609 m h = 0.3 | x: 0.609 m h = 1.0 | x: 0.609 m h = 26.0 | N.A.(7) | h = 2.4 | PASSA h = 26.0 |
| N10/N16 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 9.7 | x: 0.637 m h = 4.5 | x: 0.637 m h = 16.6 | h = 1.2 | x: 0.636 m h = 1.0 | x: 0.637 m h = 0.2 | x: 0.637 m h = 2.8 | x: 0.637 m h = 30.7 | N.A.(7) | h = 3.9 | PASSA h = 30.7 |
| N9/N3 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 8.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.665 m h = 75.9 | h = 10.5 | x: 0.664 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.665 m h = 58.8 | x: 0.665 m h = 87.9 | N.A.(7) | h = 4.2 | PASSA h = 87.9 |
| N7/N17 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 3.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 32.1 | h = 3.4 | x: 0.739 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 10.4 | x: 0.061 m h = 37.4 | N.A.(7) | h = 0.9 | PASSA h = 37.4 |
| N13/N18 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 8.2 | h = 0.1 | x: 0.774 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.7 | x: 0.063 m h = 12.5 | N.A.(7) | h = 3.3 | PASSA h = 12.5 |
| N12/N2 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 19.8 | h = 2.0 | x: 0.741 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 4.0 | x: 0.742 m h = 23.5 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 23.5 |
| N19/N20 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.643 m h = 11.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 0.643 m h = 1.3 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 12.1 | N.A.(7) | h = 5.2 | PASSA h = 12.1 |
| N1/N21 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 11.1 | x: 0.032 m h = 24.4 | x: 0.032 m h = 6.1 | h = 0.7 | x: 0.176 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 6.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 48.2 | h = 24.6 | PASSA h = 48.2 |
| N21/N22 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.135 m h = 1.8 | h = 4.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 31.1 | h = 27.0 | PASSA h = 31.1 |
| N22/N23 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 6.9 | x: 0.039 m h = 15.1 | x: 0.039 m h = 2.6 | h = 3.7 | x: 0.039 m h = 0.6 | x: 0.039 m h = 2.3 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 32.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 32.1 |
| N23/N24 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 7.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 6.5 | x: 0.038 m h = 10.0 | x: 0.038 m h = 1.8 | h = 3.6 | x: 0.313 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.313 m h = 21.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 21.4 |
| N24/N25 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 4.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 13.1 | x: 0.314 m h = 9.8 | x: 0.038 m h = 2.0 | h = 4.3 | x: 0.314 m h = 1.9 | x: 0.314 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 27.4 | h = 5.9 | PASSA h = 27.4 |
| N25/N26 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 2.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 5.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.3 | h = 0.6 | x: 0.037 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.037 m h = 9.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.0 |
| N26/N27 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 1.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 3.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 7.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 7.4 |
| N27/N20 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.4 | x: 0.357 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 5.8 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.8 |
| N28/N25 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 4.3 | x: 0.575 m h = 81.6 | h = 13.9 | h = 1.1 | x: 0.575 m h = 0.2 | x: 0.575 m h = 68.5 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 88.4 | h = 7.8 | PASSA h = 88.4 |
| N28/N29 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 0.314 m h = 9.9 | x: 0.032 m h = 6.9 | x: 0.314 m h = 1.4 | h = 5.0 | x: 0.314 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 0.5 | x: 0.314 m h = 19.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 19.5 |
| N29/N30 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 5.6 | x: 0.314 m h = 29.6 | x: 0.314 m h = 10.4 | x: 0.314 m h = 1.9 | h = 7.6 | x: 0.314 m h = 9.3 | x: 0.314 m h = 1.1 | x: 0.314 m h = 45.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 45.6 |
| N30/N31 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.6 | x: 0.313 m h = 46.9 | x: 0.313 m h = 8.2 | x: 0.313 m h = 1.6 | h = 7.9 | x: 0.313 m h = 22.6 | x: 0.313 m h = 0.7 | x: 0.313 m h = 63.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 63.7 |
| N31/N183 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 11.8 | x: 0.144 m h = 55.9 | x: 0.144 m h = 12.2 | x: 0.144 m h = 5.6 | h = 8.2 | x: 0.144 m h = 32.0 | x: 0.144 m h = 1.8 | x: 0.144 m h = 79.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.9 |
| N183/N5 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.4 | x: 0.101 m h = 63.3 | x: 0.101 m h = 28.1 | x: 0.101 m h = 7.3 | h = 8.0 | x: 0.101 m h = 40.7 | x: 0.101 m h = 8.5 | x: 0.101 m h = 103.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 103.8 |
| N19/N33 | x: 0.222 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h < 0.1 | x: 0.063 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.3 | h = 0.4 | x: 0.063 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 2.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 2.3 |
| N33/N32 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 0.381 m h = 1.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0.381 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.381 m h = 5.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.3 |
| N32/N28 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.8 | x: 0.38 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.38 m h = 0.4 | h = 1.3 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.38 m h = 6.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 6.6 |
| N31/N22 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 6.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 2.6 | x: 0.061 m h = 0.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 17.8 | h = 6.2 | PASSA h = 17.8 |
| N30/N23 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 7.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 7.5 | x: 0.509 m h = 5.5 | h = 0.4 | h = 2.3 | x: 0.509 m h = 0.6 | x: 0.509 m h = 0.3 | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 20.4 | h = 10.5 | PASSA h = 20.4 |
| N29/N24 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 6.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 6.9 | x: 0.066 m h = 13.7 | h = 3.2 | h = 2.0 | x: 0.543 m h = 0.5 | x: 0.066 m h = 2.0 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 26.9 | h = 11.2 | PASSA h = 26.9 |
| N32/N26 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 4.6 | h = 1.0 | h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 9.0 | h = 7.6 | PASSA h = 9.0 |
| N33/N27 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 2.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 6.4 | PASSA h = 6.4 |
| N5/N184 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 10.3 | x: 0.058 m h = 4.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 2.1 | x: 0.058 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.058 m h = 16.8 | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 16.8 |
| N184/N22 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 11.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.262 m h = 7.7 | h = 1.0 | x: 0.058 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.262 m h = 0.6 | x: 0.262 m h = 20.9 | N.A.(7) | h = 2.2 | PASSA h = 20.9 |
| N31/N23 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 10.7 | x: 0.609 m h = 5.4 | x: 0.609 m h = 10.0 | h = 0.6 | x: 0.608 m h = 1.3 | x: 0.609 m h = 0.3 | x: 0.609 m h = 1.0 | x: 0.609 m h = 26.0 | N.A.(7) | h = 2.4 | PASSA h = 26.0 |
| N30/N24 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 9.7 | x: 0.637 m h = 4.5 | x: 0.637 m h = 16.6 | h = 1.2 | x: 0.636 m h = 1.0 | x: 0.637 m h = 0.2 | x: 0.637 m h = 2.8 | x: 0.637 m h = 30.7 | N.A.(7) | h = 3.9 | PASSA h = 30.7 |
| N29/N25 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 8.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.665 m h = 75.9 | h = 10.5 | x: 0.664 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.665 m h = 58.8 | x: 0.665 m h = 87.9 | N.A.(7) | h = 4.2 | PASSA h = 87.9 |
| N28/N26 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 3.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 32.1 | h = 3.4 | x: 0.739 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 10.4 | x: 0.061 m h = 37.4 | N.A.(7) | h = 0.9 | PASSA h = 37.4 |
| N32/N27 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 8.1 | h = 0.1 | x: 0.774 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.7 | x: 0.063 m h = 12.4 | N.A.(7) | h = 3.3 | PASSA h = 12.4 |
| N33/N20 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 19.7 | h = 2.0 | x: 0.741 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 3.9 | x: 0.742 m h = 23.4 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 23.4 |
| N34/N35 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.5 m h = 1.8 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.5 m h = 8.6 | h = 2.5 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0.5 m h = 0.8 | N.A.(5) | x: 0.5 m h = 10.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.4 |
| N36/N37 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.643 m h = 4.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.643 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 7.4 | N.A.(7) | h = 1.9 | PASSA h = 7.4 |
| N35/N38 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 28.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 6.5 | x: 0.032 m h = 55.0 | x: 0.032 m h = 14.2 | h = 0.5 | x: 0.176 m h = 0.4 | x: 0.032 m h = 32.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 89.8 | h = 9.9 | PASSA h = 89.8 |
| N38/N39 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 29.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0.135 m h = 5.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.4 | N.A.(5) | x: 0 m h = 53.2 | h = 11.0 | PASSA h = 53.2 |
| N39/N40 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 21.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 4.3 | x: 0.039 m h = 32.7 | x: 0.039 m h = 5.5 | h = 1.7 | x: 0.039 m h = 0.2 | x: 0.039 m h = 11.0 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 58.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 58.9 |
| N40/N41 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 15.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 2.3 | x: 0.038 m h = 21.1 | x: 0.038 m h = 3.8 | h = 1.7 | x: 0.313 m h = 0.1 | x: 0.038 m h = 4.6 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 37.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 37.9 |
| N41/N42 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 5.6 | x: 0.314 m h = 20.8 | x: 0.038 m h = 4.2 | h = 1.9 | x: 0.314 m h = 0.3 | x: 0.314 m h = 4.5 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 36.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 36.4 |
| N42/N43 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.037 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.379 m h = 11.7 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.7 |
| N43/N44 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 3.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 1.7 | x: 0.038 m h = 7.0 | x: 0.038 m h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0.379 m h < 0.1 | x: 0.038 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 11.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.9 |
| N44/N37 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 1.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 1.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.1 | x: 0.356 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 9.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N45/N42 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 5.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 9.3 | x: 0.575 m h = 26.5 | h = 4.6 | h = 2.5 | x: 0.575 m h = 0.9 | x: 0.575 m h = 7.2 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 41.3 | h = 3.1 | PASSA h = 41.3 |
| N46/N34 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 31.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 28.0 | h = 14.1 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 59.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.5 |
| N34/N169 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 26.6 | x: 0.075 m h = 21.4 | x: 0.075 m h = 60.2 | x: 0.075 m h = 15.7 | h = 2.6 | x: 0.075 m h = 4.7 | x: 0.075 m h = 38.7 | x: 0.075 m h = 108.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 108.3 |
| N169/N49 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 25.4 | x: 0.032 m h = 19.0 | x: 0.032 m h = 25.5 | x: 0.032 m h = 11.8 | h = 2.8 | x: 0.032 m h = 3.7 | x: 0.032 m h = 7.9 | x: 0.032 m h = 70.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.0 |
| N49/N48 | x: 0.315 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 18.7 | x: 0.039 m h = 16.1 | x: 0.039 m h = 17.2 | x: 0.039 m h = 3.2 | h = 2.7 | x: 0.039 m h = 2.7 | x: 0.039 m h = 3.1 | x: 0.039 m h = 52.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.0 |
| N48/N47 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.3 | x: 0.038 m h = 10.4 | x: 0.038 m h = 22.2 | x: 0.038 m h = 4.1 | h = 2.6 | x: 0.038 m h = 1.1 | x: 0.038 m h = 5.1 | x: 0.038 m h = 44.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.9 |
| N47/N45 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 6.7 | x: 0.038 m h = 3.9 | x: 0.32 m h = 14.8 | x: 0.038 m h = 2.9 | h = 1.7 | x: 0.038 m h = 0.2 | x: 0.32 m h = 2.3 | x: 0.038 m h = 24.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 24.9 |
| N45/N50 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 4.1 | x: 0.039 m h = 1.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.039 m h = 0.8 | h = 0.5 | x: 0.039 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.039 m h = 10.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N50/N51 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.9 | x: 0.038 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.4 | x: 0.038 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.038 m h = 9.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.3 |
| N51/N36 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.6 | h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.6 |
| N49/N39 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 13.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 18.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h = 5.4 | x: 0.061 m h = 3.5 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 32.7 | h = 2.5 | PASSA h = 32.7 |
| N48/N40 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 15.7 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 15.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 5.0 | x: 0.509 m h = 2.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 33.7 | h = 4.1 | PASSA h = 33.7 |
| N47/N41 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 14.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 14.8 | x: 0.066 m h = 4.1 | h = 1.0 | h = 4.3 | x: 0.543 m h = 2.4 | x: 0.066 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 32.3 | h = 4.3 | PASSA h = 32.3 |
| N50/N43 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.063 m h = 4.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.3 | h = 1.1 | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 11.7 | h = 2.9 | PASSA h = 11.7 |
| N51/N44 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 4.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.662 m h = 4.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.0 | x: 0.662 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.662 m h = 10.4 | h = 2.4 | PASSA h = 10.4 |
| N49/N40 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 22.4 | x: 0.609 m h = 11.4 | x: 0.609 m h = 3.9 | h = 0.2 | x: 0.608 m h = 2.8 | x: 0.609 m h = 1.4 | x: 0.609 m h = 0.2 | x: 0.609 m h = 37.8 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 37.8 |
| N48/N41 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 20.6 | x: 0.637 m h = 9.5 | x: 0.637 m h = 6.0 | h = 0.4 | x: 0.636 m h = 2.1 | x: 0.637 m h = 0.9 | x: 0.637 m h = 0.4 | x: 0.637 m h = 36.1 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 36.1 |
| N47/N42 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 19.1 | x: 0.665 m h = 6.7 | x: 0.665 m h = 25.3 | h = 3.4 | x: 0.664 m h = 1.5 | x: 0.665 m h = 0.5 | x: 0.665 m h = 6.5 | x: 0.665 m h = 51.0 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 51.0 |
| N45/N43 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 10.9 | h = 1.1 | x: 0.739 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 1.2 | x: 0.061 m h = 22.6 | N.A.(7) | h = 0.5 | PASSA h = 22.6 |
| N50/N44 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 7.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.774 m h = 0.6 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 1.2 | PASSA h = 7.3 |
| N51/N37 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 6.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 8.0 | h = 0.8 | x: 0.741 m h = 0.4 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 0.6 | x: 0.742 m h = 16.7 | N.A.(7) | h = 0.6 | PASSA h = 16.7 |
| N52/N53 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.643 m h = 4.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.643 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 7.3 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 7.3 |
| N35/N54 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 28.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 6.4 | x: 0.032 m h = 55.0 | x: 0.032 m h = 14.2 | h = 0.4 | x: 0.176 m h = 0.4 | x: 0.032 m h = 32.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 89.8 | h = 10.0 | PASSA h = 89.8 |
| N54/N55 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 29.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0.135 m h = 5.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.4 | N.A.(5) | x: 0 m h = 53.1 | h = 11.0 | PASSA h = 53.1 |
| N55/N56 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 21.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 4.3 | x: 0.039 m h = 32.7 | x: 0.039 m h = 5.5 | h = 1.7 | x: 0.039 m h = 0.2 | x: 0.039 m h = 11.0 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 58.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 58.9 |
| N56/N57 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 15.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 2.0 | x: 0.038 m h = 21.1 | x: 0.038 m h = 3.8 | h = 1.6 | x: 0.313 m h = 0.1 | x: 0.038 m h = 4.6 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 38.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.0 |
| N57/N58 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 5.1 | x: 0.314 m h = 20.8 | x: 0.038 m h = 4.2 | h = 1.8 | x: 0.314 m h = 0.3 | x: 0.314 m h = 4.5 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 36.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 36.0 |
| N58/N59 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.037 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.379 m h = 11.3 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.3 |
| N59/N60 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 3.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 1.6 | x: 0.038 m h = 7.0 | x: 0.038 m h = 1.0 | h = 0.1 | x: 0.379 m h < 0.1 | x: 0.038 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 11.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.6 |
| N60/N53 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 1.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 1.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.2 | x: 0.356 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 9.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N61/N58 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 5.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 9.3 | x: 0.575 m h = 26.6 | h = 4.6 | h = 2.5 | x: 0.575 m h = 0.9 | x: 0.575 m h = 7.3 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 41.4 | h = 3.1 | PASSA h = 41.4 |
| N61/N62 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 6.7 | x: 0.314 m h = 3.8 | x: 0.032 m h = 14.8 | x: 0.314 m h = 2.9 | h = 1.7 | x: 0.314 m h = 0.2 | x: 0.032 m h = 2.3 | x: 0.314 m h = 24.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 24.8 |
| N62/N63 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.3 | x: 0.314 m h = 10.3 | x: 0.314 m h = 22.2 | x: 0.314 m h = 4.1 | h = 2.6 | x: 0.314 m h = 1.1 | x: 0.314 m h = 5.1 | x: 0.314 m h = 44.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.8 |
| N63/N64 | x: 0.036 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 18.7 | x: 0.313 m h = 16.1 | x: 0.313 m h = 17.2 | x: 0.313 m h = 3.2 | h = 2.7 | x: 0.313 m h = 2.7 | x: 0.313 m h = 3.1 | x: 0.313 m h = 52.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.0 |
| N64/N171 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 25.4 | x: 0.144 m h = 19.0 | x: 0.144 m h = 25.5 | x: 0.144 m h = 11.8 | h = 2.8 | x: 0.144 m h = 3.7 | x: 0.144 m h = 7.9 | x: 0.144 m h = 70.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.0 |
| N171/N34 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 26.6 | x: 0.101 m h = 21.5 | x: 0.101 m h = 60.2 | x: 0.101 m h = 15.7 | h = 2.6 | x: 0.101 m h = 4.7 | x: 0.101 m h = 38.7 | x: 0.101 m h = 108.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 108.3 |
| N52/N66 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.6 | h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.6 |
| N66/N65 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.9 | x: 0.381 m h = 0.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 1.1 | h = 0.4 | x: 0.38 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.381 m h = 9.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N65/N61 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 4.1 | x: 0.38 m h = 1.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.38 m h = 0.8 | h = 0.5 | x: 0.38 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.38 m h = 10.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N64/N55 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 13.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 18.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h = 5.4 | x: 0.061 m h = 3.5 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 32.7 | h = 2.4 | PASSA h = 32.7 |
| N63/N56 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 15.7 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 15.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 5.0 | x: 0.509 m h = 2.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 33.7 | h = 4.0 | PASSA h = 33.7 |
| N62/N57 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 14.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 14.8 | x: 0.066 m h = 4.2 | h = 1.0 | h = 4.3 | x: 0.543 m h = 2.4 | x: 0.066 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 32.4 | h = 4.3 | PASSA h = 32.4 |
| N65/N59 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.063 m h = 4.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.3 | h = 1.1 | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 11.8 | h = 2.9 | PASSA h = 11.8 |
| N66/N60 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 4.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.662 m h = 4.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.0 | x: 0.662 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.662 m h = 10.4 | h = 2.5 | PASSA h = 10.4 |
| N64/N56 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 22.4 | x: 0.609 m h = 11.4 | x: 0.609 m h = 3.9 | h = 0.2 | x: 0.608 m h = 2.8 | x: 0.609 m h = 1.4 | x: 0.609 m h = 0.2 | x: 0.609 m h = 37.7 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 37.7 |
| N63/N57 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 20.6 | x: 0.637 m h = 9.5 | x: 0.637 m h = 6.0 | h = 0.4 | x: 0.636 m h = 2.1 | x: 0.637 m h = 0.9 | x: 0.637 m h = 0.4 | x: 0.637 m h = 36.1 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 36.1 |
| N62/N58 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 19.1 | x: 0.665 m h = 6.7 | x: 0.665 m h = 25.4 | h = 3.4 | x: 0.664 m h = 1.5 | x: 0.665 m h = 0.5 | x: 0.665 m h = 6.6 | x: 0.665 m h = 51.1 | N.A.(7) | h = 1.0 | PASSA h = 51.1 |
| N61/N59 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 8.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 11.0 | h = 1.1 | x: 0.739 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 1.2 | x: 0.061 m h = 22.7 | N.A.(7) | h = 0.5 | PASSA h = 22.7 |
| N65/N60 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 7.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.774 m h = 0.6 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 7.3 |
| N66/N53 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 6.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 8.0 | h = 0.8 | x: 0.741 m h = 0.4 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 0.7 | x: 0.742 m h = 16.8 | N.A.(7) | h = 0.7 | PASSA h = 16.8 |
| N67/N68 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.5 m h = 1.8 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.5 m h = 8.6 | h = 2.5 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0.5 m h = 0.8 | N.A.(5) | x: 0.5 m h = 10.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.4 |
| N69/N70 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.643 m h = 4.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.643 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 7.3 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 7.3 |
| N68/N71 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 28.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 6.4 | x: 0.032 m h = 55.0 | x: 0.032 m h = 14.2 | h = 0.4 | x: 0.176 m h = 0.4 | x: 0.032 m h = 32.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 89.8 | h = 10.0 | PASSA h = 89.8 |
| N71/N72 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 29.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0.135 m h = 5.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.4 | N.A.(5) | x: 0 m h = 53.1 | h = 11.0 | PASSA h = 53.1 |
| N72/N73 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 21.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 4.3 | x: 0.039 m h = 32.7 | x: 0.039 m h = 5.5 | h = 1.7 | x: 0.039 m h = 0.2 | x: 0.039 m h = 11.0 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 58.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 58.9 |
| N73/N74 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 15.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 2.0 | x: 0.038 m h = 21.1 | x: 0.038 m h = 3.8 | h = 1.6 | x: 0.313 m h = 0.1 | x: 0.038 m h = 4.6 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 38.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.0 |
| N74/N75 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 5.1 | x: 0.314 m h = 20.8 | x: 0.038 m h = 4.2 | h = 1.8 | x: 0.314 m h = 0.3 | x: 0.314 m h = 4.5 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 36.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 36.0 |
| N75/N76 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.037 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.379 m h = 11.3 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.3 |
| N76/N77 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 3.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 1.6 | x: 0.038 m h = 7.0 | x: 0.038 m h = 1.0 | h = 0.1 | x: 0.379 m h < 0.1 | x: 0.038 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 11.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.6 |
| N77/N70 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 1.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 1.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.2 | x: 0.356 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 9.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N78/N75 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 5.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 9.3 | x: 0.575 m h = 26.6 | h = 4.6 | h = 2.5 | x: 0.575 m h = 0.9 | x: 0.575 m h = 7.3 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 41.4 | h = 3.1 | PASSA h = 41.4 |
| N79/N67 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 31.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 28.0 | h = 14.1 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 59.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.5 |
| N67/N175 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 26.6 | x: 0.075 m h = 21.5 | x: 0.075 m h = 60.2 | x: 0.075 m h = 15.7 | h = 2.6 | x: 0.075 m h = 4.7 | x: 0.075 m h = 38.7 | x: 0.075 m h = 108.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 108.3 |
| N175/N82 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 25.4 | x: 0.032 m h = 19.0 | x: 0.032 m h = 25.5 | x: 0.032 m h = 11.8 | h = 2.8 | x: 0.032 m h = 3.7 | x: 0.032 m h = 7.9 | x: 0.032 m h = 70.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.0 |
| N82/N81 | x: 0.315 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 18.7 | x: 0.039 m h = 16.1 | x: 0.039 m h = 17.2 | x: 0.039 m h = 3.2 | h = 2.7 | x: 0.039 m h = 2.7 | x: 0.039 m h = 3.1 | x: 0.039 m h = 52.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.0 |
| N81/N80 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.3 | x: 0.038 m h = 10.3 | x: 0.038 m h = 22.2 | x: 0.038 m h = 4.1 | h = 2.6 | x: 0.038 m h = 1.1 | x: 0.038 m h = 5.1 | x: 0.038 m h = 44.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.8 |
| N80/N78 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 6.7 | x: 0.038 m h = 3.8 | x: 0.32 m h = 14.8 | x: 0.038 m h = 2.9 | h = 1.7 | x: 0.038 m h = 0.2 | x: 0.32 m h = 2.3 | x: 0.038 m h = 24.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 24.8 |
| N78/N83 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 4.1 | x: 0.039 m h = 1.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.039 m h = 0.8 | h = 0.5 | x: 0.039 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.039 m h = 10.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N83/N84 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.9 | x: 0.038 m h = 0.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.4 | x: 0.038 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.038 m h = 9.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N84/N69 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.6 | h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.6 |
| N82/N72 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 13.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 18.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h = 5.4 | x: 0.061 m h = 3.5 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 32.7 | h = 2.4 | PASSA h = 32.7 |
| N81/N73 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 15.7 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 15.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 5.0 | x: 0.509 m h = 2.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 33.7 | h = 4.0 | PASSA h = 33.7 |
| N80/N74 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 14.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 14.8 | x: 0.066 m h = 4.2 | h = 1.0 | h = 4.3 | x: 0.543 m h = 2.4 | x: 0.066 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 32.4 | h = 4.3 | PASSA h = 32.4 |
| N83/N76 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.063 m h = 4.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.3 | h = 1.1 | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 11.8 | h = 2.9 | PASSA h = 11.8 |
| N84/N77 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 4.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.662 m h = 4.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.0 | x: 0.662 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.662 m h = 10.4 | h = 2.5 | PASSA h = 10.4 |
| N82/N73 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 22.4 | x: 0.609 m h = 11.4 | x: 0.609 m h = 3.9 | h = 0.2 | x: 0.608 m h = 2.8 | x: 0.609 m h = 1.4 | x: 0.609 m h = 0.2 | x: 0.609 m h = 37.7 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 37.7 |
| N81/N74 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 20.6 | x: 0.637 m h = 9.5 | x: 0.637 m h = 6.0 | h = 0.4 | x: 0.636 m h = 2.1 | x: 0.637 m h = 0.9 | x: 0.637 m h = 0.4 | x: 0.637 m h = 36.1 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 36.1 |
| N80/N75 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 19.1 | x: 0.665 m h = 6.7 | x: 0.665 m h = 25.4 | h = 3.4 | x: 0.664 m h = 1.5 | x: 0.665 m h = 0.5 | x: 0.665 m h = 6.6 | x: 0.665 m h = 51.1 | N.A.(7) | h = 1.0 | PASSA h = 51.1 |
| N78/N76 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 8.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 11.0 | h = 1.1 | x: 0.739 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 1.2 | x: 0.061 m h = 22.7 | N.A.(7) | h = 0.5 | PASSA h = 22.7 |
| N83/N77 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 7.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.774 m h = 0.6 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 7.3 |
| N84/N70 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 6.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 8.0 | h = 0.8 | x: 0.741 m h = 0.4 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 0.7 | x: 0.742 m h = 16.8 | N.A.(7) | h = 0.7 | PASSA h = 16.8 |
| N85/N86 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.643 m h = 4.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.643 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 7.4 | N.A.(7) | h = 1.9 | PASSA h = 7.4 |
| N68/N87 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 28.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 6.5 | x: 0.032 m h = 55.0 | x: 0.032 m h = 14.2 | h = 0.5 | x: 0.176 m h = 0.4 | x: 0.032 m h = 32.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 89.8 | h = 9.9 | PASSA h = 89.8 |
| N87/N88 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 29.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0.135 m h = 5.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.4 | N.A.(5) | x: 0 m h = 53.2 | h = 11.0 | PASSA h = 53.2 |
| N88/N89 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 21.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 4.3 | x: 0.039 m h = 32.7 | x: 0.039 m h = 5.5 | h = 1.7 | x: 0.039 m h = 0.2 | x: 0.039 m h = 11.0 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 58.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 58.9 |
| N89/N90 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 15.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 2.3 | x: 0.038 m h = 21.1 | x: 0.038 m h = 3.8 | h = 1.7 | x: 0.313 m h = 0.1 | x: 0.038 m h = 4.6 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 37.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 37.9 |
| N90/N91 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 5.6 | x: 0.314 m h = 20.8 | x: 0.038 m h = 4.2 | h = 1.9 | x: 0.314 m h = 0.3 | x: 0.314 m h = 4.5 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 36.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 36.4 |
| N91/N92 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.037 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.379 m h = 11.7 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.7 |
| N92/N93 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 3.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 1.7 | x: 0.038 m h = 7.0 | x: 0.038 m h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0.379 m h < 0.1 | x: 0.038 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 11.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 11.9 |
| N93/N86 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 1.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 1.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 1.1 | h = 0.1 | x: 0.356 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 9.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N94/N91 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 5.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 9.3 | x: 0.575 m h = 26.5 | h = 4.6 | h = 2.5 | x: 0.575 m h = 0.9 | x: 0.575 m h = 7.2 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 41.3 | h = 3.1 | PASSA h = 41.3 |
| N94/N95 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 6.7 | x: 0.314 m h = 3.9 | x: 0.032 m h = 14.8 | x: 0.314 m h = 2.9 | h = 1.7 | x: 0.314 m h = 0.2 | x: 0.032 m h = 2.3 | x: 0.314 m h = 24.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 24.9 |
| N95/N96 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.3 | x: 0.314 m h = 10.4 | x: 0.314 m h = 22.2 | x: 0.314 m h = 4.1 | h = 2.6 | x: 0.314 m h = 1.1 | x: 0.314 m h = 5.1 | x: 0.314 m h = 44.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.9 |
| N96/N97 | x: 0.036 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 18.7 | x: 0.313 m h = 16.1 | x: 0.313 m h = 17.2 | x: 0.313 m h = 3.2 | h = 2.7 | x: 0.313 m h = 2.7 | x: 0.313 m h = 3.1 | x: 0.313 m h = 52.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.0 |
| N97/N173 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 25.4 | x: 0.144 m h = 19.0 | x: 0.144 m h = 25.5 | x: 0.144 m h = 11.8 | h = 2.8 | x: 0.144 m h = 3.7 | x: 0.144 m h = 7.9 | x: 0.144 m h = 70.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.0 |
| N173/N67 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 26.6 | x: 0.101 m h = 21.4 | x: 0.101 m h = 60.2 | x: 0.101 m h = 15.7 | h = 2.6 | x: 0.101 m h = 4.7 | x: 0.101 m h = 38.7 | x: 0.101 m h = 108.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 108.3 |
| N85/N99 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.6 | h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.6 |
| N99/N98 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.9 | x: 0.381 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 1.1 | h = 0.4 | x: 0.38 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.381 m h = 9.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.3 |
| N98/N94 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 4.1 | x: 0.38 m h = 1.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.38 m h = 0.8 | h = 0.5 | x: 0.38 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.38 m h = 10.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N97/N88 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 13.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 18.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h = 5.4 | x: 0.061 m h = 3.5 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 32.7 | h = 2.5 | PASSA h = 32.7 |
| N96/N89 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 15.7 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 15.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 5.0 | x: 0.509 m h = 2.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 33.7 | h = 4.1 | PASSA h = 33.7 |
| N95/N90 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 14.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 14.8 | x: 0.066 m h = 4.1 | h = 1.0 | h = 4.3 | x: 0.543 m h = 2.4 | x: 0.066 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 32.3 | h = 4.3 | PASSA h = 32.3 |
| N98/N92 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 5.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.063 m h = 4.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.3 | h = 1.1 | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 11.7 | h = 2.9 | PASSA h = 11.7 |
| N99/N93 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 4.9 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.662 m h = 4.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.0 | x: 0.662 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.662 m h = 10.4 | h = 2.4 | PASSA h = 10.4 |
| N97/N89 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 22.4 | x: 0.609 m h = 11.4 | x: 0.609 m h = 3.9 | h = 0.2 | x: 0.608 m h = 2.8 | x: 0.609 m h = 1.4 | x: 0.609 m h = 0.2 | x: 0.609 m h = 37.8 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 37.8 |
| N96/N90 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 20.6 | x: 0.637 m h = 9.5 | x: 0.637 m h = 6.0 | h = 0.4 | x: 0.636 m h = 2.1 | x: 0.637 m h = 0.9 | x: 0.637 m h = 0.4 | x: 0.637 m h = 36.1 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 36.1 |
| N95/N91 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 19.1 | x: 0.665 m h = 6.7 | x: 0.665 m h = 25.3 | h = 3.4 | x: 0.664 m h = 1.5 | x: 0.665 m h = 0.5 | x: 0.665 m h = 6.5 | x: 0.665 m h = 51.0 | N.A.(7) | h = 1.1 | PASSA h = 51.0 |
| N94/N92 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 10.9 | h = 1.1 | x: 0.739 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 1.2 | x: 0.061 m h = 22.6 | N.A.(7) | h = 0.5 | PASSA h = 22.6 |
| N98/N93 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 7.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.774 m h = 0.6 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 1.2 | PASSA h = 7.3 |
| N99/N86 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 6.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 8.0 | h = 0.8 | x: 0.741 m h = 0.4 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 0.6 | x: 0.742 m h = 16.7 | N.A.(7) | h = 0.6 | PASSA h = 16.7 |
| N100/N101 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.5 m h = 1.2 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.5 m h = 16.4 | h = 3.9 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0.5 m h = 2.8 | N.A.(5) | x: 0.5 m h = 17.5 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 17.5 |
| N102/N103 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.643 m h = 11.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 0.643 m h = 1.3 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 12.1 | N.A.(7) | h = 5.2 | PASSA h = 12.1 |
| N101/N104 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 11.1 | x: 0.032 m h = 24.4 | x: 0.032 m h = 6.1 | h = 0.7 | x: 0.176 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 6.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 48.2 | h = 24.6 | PASSA h = 48.2 |
| N104/N105 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.135 m h = 1.8 | h = 4.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 31.1 | h = 27.0 | PASSA h = 31.1 |
| N105/N106 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 6.9 | x: 0.039 m h = 15.1 | x: 0.039 m h = 2.6 | h = 3.7 | x: 0.039 m h = 0.6 | x: 0.039 m h = 2.3 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 32.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 32.1 |
| N106/N107 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 7.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 6.5 | x: 0.038 m h = 10.0 | x: 0.038 m h = 1.8 | h = 3.6 | x: 0.313 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.313 m h = 21.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 21.4 |
| N107/N108 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 4.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 13.1 | x: 0.314 m h = 9.8 | x: 0.038 m h = 2.0 | h = 4.3 | x: 0.314 m h = 1.9 | x: 0.314 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 27.4 | h = 5.9 | PASSA h = 27.4 |
| N108/N109 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 2.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 5.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.3 | h = 0.6 | x: 0.037 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.037 m h = 9.0 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.0 |
| N109/N110 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 1.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 3.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 7.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 7.4 |
| N110/N103 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.4 | x: 0.357 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 5.8 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.8 |
| N111/N108 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 4.3 | x: 0.575 m h = 81.6 | h = 13.9 | h = 1.1 | x: 0.575 m h = 0.2 | x: 0.575 m h = 68.5 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 88.4 | h = 7.8 | PASSA h = 88.4 |
| N112/N100 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 14.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 62.2 | h = 36.6 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 52.1 | x: 0 m h = 76.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 76.7 |
| N100/N179 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.4 | x: 0.075 m h = 63.3 | x: 0.075 m h = 28.1 | x: 0.075 m h = 7.3 | h = 8.0 | x: 0.075 m h = 40.7 | x: 0.075 m h = 8.5 | x: 0.075 m h = 103.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 103.8 |
| N179/N115 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 11.8 | x: 0.032 m h = 55.9 | x: 0.032 m h = 12.2 | x: 0.032 m h = 5.6 | h = 8.2 | x: 0.032 m h = 32.0 | x: 0.032 m h = 1.8 | x: 0.032 m h = 79.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.9 |
| N115/N114 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.6 | x: 0.039 m h = 46.9 | x: 0.039 m h = 8.2 | x: 0.039 m h = 1.6 | h = 7.9 | x: 0.039 m h = 22.6 | x: 0.039 m h = 0.7 | x: 0.039 m h = 63.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 63.7 |
| N114/N113 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 5.6 | x: 0.038 m h = 29.6 | x: 0.038 m h = 10.4 | x: 0.038 m h = 1.9 | h = 7.6 | x: 0.038 m h = 9.3 | x: 0.038 m h = 1.1 | x: 0.038 m h = 45.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 45.6 |
| N113/N111 | x: 0.179 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 0.038 m h = 9.9 | x: 0.32 m h = 6.9 | x: 0.038 m h = 1.4 | h = 5.0 | x: 0.038 m h = 1.2 | x: 0.32 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 19.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 19.5 |
| N111/N116 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.8 | x: 0.039 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.039 m h = 0.4 | h = 1.3 | x: 0.039 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.039 m h = 6.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 6.6 |
| N116/N117 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 0.038 m h = 1.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0.038 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.038 m h = 5.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.3 |
| N117/N102 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h < 0.1 | x: 0.356 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.3 | h = 0.4 | x: 0.355 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.356 m h = 2.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 2.3 |
| N115/N105 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 6.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 2.6 | x: 0.061 m h = 0.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 17.8 | h = 6.2 | PASSA h = 17.8 |
| N114/N106 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 7.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 7.5 | x: 0.509 m h = 5.5 | h = 0.4 | h = 2.3 | x: 0.509 m h = 0.6 | x: 0.509 m h = 0.3 | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 20.4 | h = 10.5 | PASSA h = 20.4 |
| N113/N107 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 6.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 6.9 | x: 0.066 m h = 13.7 | h = 3.2 | h = 2.0 | x: 0.543 m h = 0.5 | x: 0.066 m h = 2.0 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 26.9 | h = 11.2 | PASSA h = 26.9 |
| N116/N109 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 4.6 | h = 1.0 | h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 9.0 | h = 7.6 | PASSA h = 9.0 |
| N117/N110 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 2.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 6.4 | PASSA h = 6.4 |
| N100/N180 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 10.3 | x: 0.058 m h = 4.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 2.1 | x: 0.058 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.058 m h = 16.8 | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 16.8 |
| N180/N105 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 11.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.262 m h = 7.7 | h = 1.0 | x: 0.058 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.262 m h = 0.6 | x: 0.262 m h = 20.9 | N.A.(7) | h = 2.2 | PASSA h = 20.9 |
| N115/N106 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 10.7 | x: 0.609 m h = 5.4 | x: 0.609 m h = 10.0 | h = 0.6 | x: 0.608 m h = 1.3 | x: 0.609 m h = 0.3 | x: 0.609 m h = 1.0 | x: 0.609 m h = 26.0 | N.A.(7) | h = 2.4 | PASSA h = 26.0 |
| N114/N107 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 9.7 | x: 0.637 m h = 4.5 | x: 0.637 m h = 16.6 | h = 1.2 | x: 0.636 m h = 1.0 | x: 0.637 m h = 0.2 | x: 0.637 m h = 2.8 | x: 0.637 m h = 30.7 | N.A.(7) | h = 3.9 | PASSA h = 30.7 |
| N113/N108 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 8.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.665 m h = 75.9 | h = 10.5 | x: 0.664 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.665 m h = 58.8 | x: 0.665 m h = 87.9 | N.A.(7) | h = 4.2 | PASSA h = 87.9 |
| N111/N109 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 3.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 32.1 | h = 3.4 | x: 0.739 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 10.4 | x: 0.061 m h = 37.4 | N.A.(7) | h = 0.9 | PASSA h = 37.4 |
| N116/N110 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 8.1 | h = 0.1 | x: 0.774 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.7 | x: 0.063 m h = 12.4 | N.A.(7) | h = 3.3 | PASSA h = 12.4 |
| N117/N103 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 19.7 | h = 2.0 | x: 0.741 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 3.9 | x: 0.742 m h = 23.4 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 23.4 |
| N118/N119 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | x: 0.642 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.643 m h = 11.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 0.643 m h = 1.3 | N.A.(4) | x: 0.643 m h = 12.2 | N.A.(7) | h = 5.2 | PASSA h = 12.2 |
| N101/N120 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.176 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.176 m h = 11.1 | x: 0.032 m h = 24.4 | x: 0.032 m h = 6.1 | h = 0.7 | x: 0.176 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 6.3 | N.A.(5) | x: 0.032 m h = 48.2 | h = 24.6 | PASSA h = 48.2 |
| N120/N121 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.134 m h = 13.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.135 m h = 1.8 | h = 4.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 31.1 | h = 27.0 | PASSA h = 31.1 |
| N121/N122 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.311 m h = 10.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.039 m h = 6.9 | x: 0.039 m h = 15.1 | x: 0.039 m h = 2.6 | h = 3.6 | x: 0.039 m h = 0.6 | x: 0.039 m h = 2.3 | N.A.(5) | x: 0.039 m h = 32.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 32.1 |
| N122/N123 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.312 m h = 7.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.313 m h = 6.2 | x: 0.038 m h = 10.0 | x: 0.038 m h = 1.8 | h = 3.5 | x: 0.313 m h = 0.5 | x: 0.038 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.313 m h = 21.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 21.1 |
| N123/N124 | x: 0.038 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.313 m h = 4.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.314 m h = 12.7 | x: 0.314 m h = 9.8 | x: 0.038 m h = 2.0 | h = 4.2 | x: 0.314 m h = 1.8 | x: 0.314 m h = 1.0 | N.A.(5) | x: 0.314 m h = 27.0 | h = 5.9 | PASSA h = 27.0 |
| N124/N125 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.378 m h = 2.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.037 m h = 5.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.037 m h = 0.3 | h = 0.6 | x: 0.037 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.037 m h = 8.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 8.6 |
| N125/N126 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.379 m h = 1.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.38 m h = 3.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.3 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.038 m h = 7.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 7.2 |
| N126/N119 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.356 m h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.357 m h = 2.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.038 m h = 0.5 | h = 0.5 | x: 0.357 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.357 m h = 5.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.9 |
| N127/N124 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.574 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.575 m h = 4.3 | x: 0.575 m h = 81.5 | h = 13.9 | h = 1.1 | x: 0.575 m h = 0.2 | x: 0.575 m h = 68.4 | N.A.(5) | x: 0.575 m h = 88.4 | h = 7.8 | PASSA h = 88.4 |
| N127/N128 | x: 0.032 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 0.314 m h = 9.9 | x: 0.032 m h = 6.9 | x: 0.314 m h = 1.4 | h = 5.0 | x: 0.314 m h = 1.2 | x: 0.032 m h = 0.5 | x: 0.314 m h = 19.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 19.5 |
| N128/N129 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 5.6 | x: 0.314 m h = 29.6 | x: 0.314 m h = 10.4 | x: 0.314 m h = 1.9 | h = 7.6 | x: 0.314 m h = 9.3 | x: 0.314 m h = 1.1 | x: 0.314 m h = 45.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 45.5 |
| N129/N130 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.6 | x: 0.313 m h = 46.9 | x: 0.313 m h = 8.2 | x: 0.313 m h = 1.6 | h = 7.9 | x: 0.313 m h = 22.6 | x: 0.313 m h = 0.7 | x: 0.313 m h = 63.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 63.7 |
| N130/N177 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 11.8 | x: 0.144 m h = 55.9 | x: 0.144 m h = 12.2 | x: 0.144 m h = 5.6 | h = 8.2 | x: 0.144 m h = 32.0 | x: 0.144 m h = 1.8 | x: 0.144 m h = 79.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.9 |
| N177/N100 | (bw/t) £ 200 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 12.4 | x: 0.101 m h = 63.3 | x: 0.101 m h = 28.2 | x: 0.101 m h = 7.3 | h = 8.0 | x: 0.101 m h = 40.7 | x: 0.101 m h = 8.5 | x: 0.101 m h = 103.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | NÃO ATENDE h = 103.9 |
| N118/N132 | x: 0.222 m (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h < 0.1 | x: 0.063 m h = 0.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.3 | h = 0.4 | x: 0.063 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 2.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 2.3 |
| N132/N131 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 0.381 m h = 1.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.381 m h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0.381 m h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0.381 m h = 5.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.3 |
| N131/N127 | (bw/t) £ 90 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 1.8 | x: 0.38 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.38 m h = 0.4 | h = 1.3 | x: 0.38 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.38 m h = 6.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 6.6 |
| N130/N121 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.476 m h = 6.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 8.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | h = 2.6 | x: 0.061 m h = 0.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0.061 m h = 17.8 | h = 6.2 | PASSA h = 17.8 |
| N129/N122 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.508 m h = 7.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.509 m h = 7.5 | x: 0.509 m h = 5.5 | h = 0.4 | h = 2.3 | x: 0.509 m h = 0.6 | x: 0.509 m h = 0.3 | N.A.(5) | x: 0.509 m h = 20.4 | h = 10.4 | PASSA h = 20.4 |
| N128/N123 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.542 m h = 6.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.543 m h = 6.9 | x: 0.066 m h = 13.7 | h = 3.2 | h = 2.0 | x: 0.543 m h = 0.5 | x: 0.066 m h = 2.0 | N.A.(5) | x: 0.066 m h = 26.9 | h = 11.2 | PASSA h = 26.9 |
| N131/N125 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.621 m h = 2.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 4.6 | h = 1.0 | h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.2 | N.A.(5) | x: 0.063 m h = 9.0 | h = 7.6 | PASSA h = 9.0 |
| N132/N126 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.661 m h = 2.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | h = 6.5 | PASSA h = 6.5 |
| N100/N178 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 10.3 | x: 0.058 m h = 4.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 2.1 | x: 0.058 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.058 m h = 16.9 | N.A.(7) | h = 1.3 | PASSA h = 16.9 |
| N178/N121 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 11.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.262 m h = 7.6 | h = 1.1 | x: 0.058 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.262 m h = 0.6 | x: 0.262 m h = 20.8 | N.A.(7) | h = 2.2 | PASSA h = 20.8 |
| N130/N122 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 10.7 | x: 0.609 m h = 5.4 | x: 0.609 m h = 10.0 | h = 0.6 | x: 0.608 m h = 1.3 | x: 0.609 m h = 0.3 | x: 0.609 m h = 1.0 | x: 0.609 m h = 26.0 | N.A.(7) | h = 2.4 | PASSA h = 26.0 |
| N129/N123 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 9.7 | x: 0.637 m h = 4.5 | x: 0.637 m h = 16.6 | h = 1.2 | x: 0.636 m h = 1.0 | x: 0.637 m h = 0.2 | x: 0.637 m h = 2.8 | x: 0.637 m h = 30.7 | N.A.(7) | h = 3.9 | PASSA h = 30.7 |
| N128/N124 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 8.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.665 m h = 75.9 | h = 10.5 | x: 0.664 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 0.665 m h = 58.8 | x: 0.665 m h = 87.9 | N.A.(7) | h = 4.2 | PASSA h = 87.9 |
| N127/N125 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.061 m h = 3.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.061 m h = 32.1 | h = 3.4 | x: 0.739 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 10.4 | x: 0.061 m h = 37.4 | N.A.(7) | h = 0.9 | PASSA h = 37.4 |
| N131/N126 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.063 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.063 m h = 8.2 | h = 0.1 | x: 0.774 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.063 m h = 0.7 | x: 0.063 m h = 12.5 | N.A.(7) | h = 3.3 | PASSA h = 12.5 |
| N132/N119 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.066 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0.742 m h = 19.8 | h = 2.0 | x: 0.741 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 0.742 m h = 4.0 | x: 0.742 m h = 23.5 | N.A.(7) | h = 2.0 | PASSA h = 23.5 |
| N103/N158 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 2.598 m h = 35.2 | x: 0.032 m h = 5.2 | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 6.8 | x: 2.598 m h = 12.4 | x: 0.032 m h = 0.3 | x: 2.598 m h = 38.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.4 |
| N158/N157 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0.65 m h = 37.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 3.9 | x: 0.65 m h = 13.9 | N.A.(4) | x: 0.65 m h = 40.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 40.6 |
| N157/N70 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 2.566 m h = 47.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 9.3 | x: 2.566 m h = 23.5 | N.A.(4) | x: 2.566 m h = 52.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.6 |
| N70/N156 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 0.032 m h = 42.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 7.2 | x: 0.032 m h = 18.2 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 44.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.5 |
| N156/N155 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.7 | x: 1.135 m h = 8.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.27 m h = 2.3 | x: 0.946 m h = 0.6 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 10.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.4 |
| N155/N37 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.7 | x: 2.238 m h = 41.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.238 m h = 7.2 | x: 2.238 m h = 18.1 | N.A.(4) | x: 2.238 m h = 44.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.1 |
| N37/N134 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0.032 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 9.3 | x: 0.032 m h = 23.5 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 52.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.9 |
| N134/N133 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 1.949 m h = 37.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 1.949 m h = 13.9 | N.A.(4) | x: 1.949 m h = 40.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 40.6 |
| N133/N2 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.7 | x: 0 m h = 35.2 | x: 2.566 m h = 5.1 | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 6.8 | x: 0 m h = 12.4 | x: 2.566 m h = 0.3 | x: 0 m h = 38.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.3 |
| N108/N160 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 2.598 m h = 45.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.032 m h = 13.7 | x: 0.032 m h = 22.5 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 56.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 56.2 |
| N160/N159 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 1.083 m h = 53.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 6.3 | x: 1.083 m h = 28.4 | N.A.(4) | x: 0.866 m h = 64.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 64.2 |
| N159/N75 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.3 | x: 2.566 m h = 85.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 16.2 | x: 2.566 m h = 75.2 | N.A.(4) | x: 2.566 m h = 96.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 96.2 |
| N75/N154 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0.032 m h = 65.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.032 m h = 12.8 | x: 0.032 m h = 45.0 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 69.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 69.7 |
| N154/N153 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 1.135 m h = 21.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.4 | x: 1.324 m h = 4.7 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 25.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 25.6 |
| N153/N42 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.1 | x: 2.238 m h = 66.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.238 m h = 12.8 | x: 2.238 m h = 45.1 | N.A.(4) | x: 2.238 m h = 70.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.1 |
| N42/N136 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 0.032 m h = 85.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 16.2 | x: 0.032 m h = 74.9 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 96.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 96.0 |
| N136/N135 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.3 | x: 1.732 m h = 53.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.3 | x: 1.732 m h = 28.4 | N.A.(4) | x: 1.732 m h = 64.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 64.3 |
| N135/N3 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.4 | x: 0 m h = 45.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.566 m h = 13.7 | x: 2.566 m h = 22.6 | N.A.(4) | x: 0 m h = 56.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 56.4 |
| N104/N162 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 2.598 m h = 46.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.4 | x: 2.598 m h = 21.2 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 57.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 57.1 |
| N162/N161 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 0.65 m h = 48.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.598 m h = 4.9 | x: 0.65 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 0.65 m h = 59.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.4 |
| N161/N71 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 2.598 m h = 59.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.598 m h = 11.6 | x: 2.598 m h = 37.2 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 70.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.9 |
| N71/N152 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.9 | x: 0 m h = 53.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 29.8 | N.A.(4) | x: 0 m h = 60.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 60.8 |
| N152/N151 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.9 | x: 1.135 m h = 8.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.27 m h = 2.9 | x: 0.946 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 12.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 12.6 |
| N151/N38 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 2.27 m h = 53.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.27 m h = 8.9 | x: 2.27 m h = 29.8 | N.A.(4) | x: 2.27 m h = 60.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 60.4 |
| N38/N138 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 0 m h = 59.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 11.6 | x: 0 m h = 37.3 | N.A.(4) | x: 0 m h = 71.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 71.2 |
| N138/N137 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 1.949 m h = 48.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.9 | x: 1.949 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 1.949 m h = 59.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.5 |
| N137/N4 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 0 m h = 46.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 8.4 | x: 0 m h = 21.2 | N.A.(4) | x: 0 m h = 57.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 57.0 |
| N120/N164 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 2.598 m h = 46.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.4 | x: 2.598 m h = 21.2 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 57.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 57.0 |
| N164/N163 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 0.65 m h = 48.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.598 m h = 4.9 | x: 0.65 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 0.65 m h = 59.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.5 |
| N163/N87 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 2.598 m h = 59.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.598 m h = 11.6 | x: 2.598 m h = 37.3 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 71.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 71.2 |
| N87/N150 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0 m h = 53.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 29.8 | N.A.(4) | x: 0 m h = 60.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 60.4 |
| N150/N149 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.9 | x: 1.135 m h = 8.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.324 m h = 0.7 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 12.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 12.6 |
| N149/N54 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.9 | x: 2.27 m h = 53.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.27 m h = 8.9 | x: 2.27 m h = 29.8 | N.A.(4) | x: 2.27 m h = 60.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 60.8 |
| N54/N140 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 0 m h = 59.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 11.6 | x: 0 m h = 37.2 | N.A.(4) | x: 0 m h = 70.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.9 |
| N140/N139 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.1 | x: 1.949 m h = 48.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.9 | x: 1.949 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 1.949 m h = 59.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 59.4 |
| N139/N21 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 0 m h = 46.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 8.4 | x: 0 m h = 21.2 | N.A.(4) | x: 0 m h = 57.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 57.1 |
| N124/N166 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.4 | x: 2.598 m h = 45.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.032 m h = 13.7 | x: 0.032 m h = 22.6 | N.A.(4) | x: 2.598 m h = 56.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 56.4 |
| N166/N165 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.3 | x: 0.866 m h = 53.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 6.3 | x: 0.866 m h = 28.4 | N.A.(4) | x: 0.866 m h = 64.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 64.3 |
| N165/N91 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 2.566 m h = 85.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 16.2 | x: 2.566 m h = 74.9 | N.A.(4) | x: 2.566 m h = 96.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 96.0 |
| N91/N148 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.1 | x: 0.032 m h = 66.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.032 m h = 12.8 | x: 0.032 m h = 45.1 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 70.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.1 |
| N148/N147 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 3.0 | x: 1.135 m h = 21.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.27 m h = 4.4 | x: 0.946 m h = 4.7 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 25.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 25.6 |
| N147/N58 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 2.238 m h = 65.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.238 m h = 12.8 | x: 2.238 m h = 45.0 | N.A.(4) | x: 2.238 m h = 69.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 69.7 |
| N58/N142 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.3 | x: 0.032 m h = 85.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 16.2 | x: 0.032 m h = 75.2 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 96.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 96.2 |
| N142/N141 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 1.516 m h = 53.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.3 | x: 1.516 m h = 28.4 | N.A.(4) | x: 1.732 m h = 64.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 64.2 |
| N141/N25 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 8.2 | x: 0 m h = 45.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.566 m h = 13.7 | x: 2.566 m h = 22.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 56.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 56.2 |
| N119/N168 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.7 | x: 2.598 m h = 35.2 | x: 0.032 m h = 5.1 | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 6.8 | x: 2.598 m h = 12.4 | x: 0.032 m h = 0.3 | x: 2.598 m h = 38.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.3 |
| N168/N167 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0.65 m h = 37.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 2.598 m h = 3.9 | x: 0.65 m h = 13.9 | N.A.(4) | x: 0.65 m h = 40.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 40.6 |
| N167/N86 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 2.566 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 9.3 | x: 2.566 m h = 23.5 | N.A.(4) | x: 2.566 m h = 52.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.9 |
| N86/N146 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.7 | x: 0.032 m h = 41.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 7.2 | x: 0.032 m h = 18.1 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 44.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.1 |
| N146/N145 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.7 | x: 1.135 m h = 8.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.324 m h = 0.6 | N.A.(4) | x: 1.135 m h = 10.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.4 |
| N145/N53 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 0.8 | x: 2.238 m h = 42.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 2.238 m h = 7.2 | x: 2.238 m h = 18.2 | N.A.(4) | x: 2.238 m h = 44.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 44.5 |
| N53/N144 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0.032 m h = 47.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0.032 m h = 9.3 | x: 0.032 m h = 23.5 | N.A.(4) | x: 0.032 m h = 52.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 52.6 |
| N144/N143 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 1.949 m h = 37.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 1.949 m h = 13.9 | N.A.(4) | x: 1.949 m h = 40.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 40.6 |
| N143/N20 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | h = 2.8 | x: 0 m h = 35.2 | x: 2.566 m h = 5.2 | h = 0.1 | x: 2.566 m h = 6.8 | x: 0 m h = 12.4 | x: 2.566 m h = 0.3 | x: 0 m h = 38.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 38.4 |
| N169/N170 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 7.9 | x: 0 m h = 4.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 20.2 | N.A.(7) | h = 0.8 | PASSA h = 20.2 |
| N171/N172 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 7.9 | x: 0 m h = 4.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 20.2 | N.A.(7) | h = 0.7 | PASSA h = 20.2 |
| N173/N174 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 7.9 | x: 0 m h = 4.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 20.2 | N.A.(7) | h = 0.8 | PASSA h = 20.2 |
| N175/N176 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 7.9 | x: 0 m h = 4.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 20.2 | N.A.(7) | h = 0.7 | PASSA h = 20.2 |
| N67/N176 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 21.9 | x: 0.058 m h = 9.8 | x: 0.058 m h = 3.8 | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 4.4 | x: 0.058 m h = 1.2 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.058 m h = 35.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 35.5 |
| N176/N72 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 24.3 | x: 0.058 m h = 4.3 | x: 0.262 m h = 3.9 | h = 0.9 | x: 0.058 m h = 0.4 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 31.4 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 31.4 |
| N67/N174 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 21.9 | x: 0.058 m h = 9.8 | x: 0.058 m h = 3.6 | h = 1.4 | x: 0.058 m h = 4.4 | x: 0.058 m h = 1.2 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.058 m h = 35.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 35.3 |
| N174/N88 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 24.3 | x: 0.058 m h = 4.3 | x: 0.262 m h = 4.0 | h = 0.9 | x: 0.058 m h = 0.4 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 31.4 | N.A.(7) | h = 1.7 | PASSA h = 31.4 |
| N34/N170 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 21.9 | x: 0.058 m h = 9.8 | x: 0.058 m h = 3.6 | h = 1.4 | x: 0.058 m h = 4.4 | x: 0.058 m h = 1.2 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.058 m h = 35.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 35.3 |
| N170/N39 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 24.3 | x: 0.058 m h = 4.3 | x: 0.262 m h = 4.0 | h = 0.9 | x: 0.058 m h = 0.4 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 31.4 | N.A.(7) | h = 1.7 | PASSA h = 31.4 |
| N34/N172 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 21.9 | x: 0.058 m h = 9.8 | x: 0.058 m h = 3.8 | h = 1.5 | x: 0.058 m h = 4.4 | x: 0.058 m h = 1.2 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.058 m h = 35.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 35.5 |
| N172/N55 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.058 m h = 24.3 | x: 0.058 m h = 4.3 | x: 0.262 m h = 3.9 | h = 0.9 | x: 0.058 m h = 0.4 | x: 0.058 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 0.2 | x: 0.262 m h = 31.4 | N.A.(7) | h = 1.6 | PASSA h = 31.4 |
| N177/N178 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 8.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 3.7 | x: 0 m h = 0.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.4 | N.A.(7) | h = 3.0 | PASSA h = 9.4 |
| N179/N180 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 8.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 3.7 | x: 0 m h = 0.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.4 | N.A.(7) | h = 3.0 | PASSA h = 9.4 |
| N181/N182 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 8.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 3.7 | x: 0 m h = 0.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.4 | N.A.(7) | h = 3.0 | PASSA h = 9.4 |
| N183/N184 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 8.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.5 | h = 3.7 | x: 0 m h = 0.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 9.4 | N.A.(7) | h = 3.0 | PASSA h = 9.4 |

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mu | Mv | Vu | Vv | MuVv | MvVu | NcMuMv | NtMuMv | Mt |  |
| N135/N133 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N137/N135 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N138/N136 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.4 |
| N136/N134 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N153/N155 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 19.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0 m h = 26.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 26.9 |
| N151/N153 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 1.238 m h = 17.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.238 m h = 3.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 1.238 m h = 28.8 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 28.8 |
| N152/N154 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 1.238 m h = 20.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 1.238 m h = 4.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 1.238 m h = 27.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 27.9 |
| N154/N156 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 19.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.2 | x: 1.264 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0 m h = 29.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 29.9 |
| N159/N157 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N161/N159 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N162/N160 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.238 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N160/N158 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 0.421 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.2 | x: 1.264 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N166/N168 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N164/N166 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N165/N167 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N163/N165 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.4 |
| N148/N146 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 19.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0 m h = 26.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 26.9 |
| N150/N148 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 1.238 m h = 17.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.238 m h = 3.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 1.238 m h = 28.8 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 28.8 |
| N147/N145 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 19.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.2 | x: 1.264 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 0 m h = 29.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 29.9 |
| N149/N147 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 1.238 m h = 20.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 1.238 m h = 4.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | x: 1.238 m h = 27.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 27.9 |
| N142/N144 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.264 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.1 | x: 1.264 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |
| N140/N142 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N141/N143 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 0.421 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.264 m h = 0.2 | x: 1.264 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.2 |
| N139/N141 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 300.0 lvv £ 300.0 Passa | x: 1.238 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(1) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 1.238 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 0.3 |

Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável Mu: Resistência à flexão eixo U Mv: Resistência à flexão eixo V Vu: Resistência ao esforço cortante U Vv: Resistência ao esforço cortante V MuVv: Resistência ao momento fletor U e esforço cortante V combinados MvVu: Resistência ao momento fletor V e esforço cortante U combinados NcMuMv: Resistência à flexo-compressão NtMuMv: Resistência à flexo-tração

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (5) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (7) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (8) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração.

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N91/N119 | N.A.(1) | h = 7.0 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.0 |
| N91/N53 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N54/N25 | N.A.(1) | h = 6.8 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.8 |
| N21/N58 | N.A.(1) | h = 7.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.9 |
| N58/N86 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N124/N86 | N.A.(1) | h = 5.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 5.9 |
| N87/N124 | N.A.(1) | h = 6.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.9 |
| N120/N91 | N.A.(1) | h = 7.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.7 |
| N87/N58 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N54/N91 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N38/N3 | N.A.(1) | h = 6.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.9 |
| N4/N42 | N.A.(1) | h = 7.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.7 |
| N71/N42 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N38/N75 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N75/N37 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N42/N70 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N71/N108 | N.A.(1) | h = 6.8 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.8 |
| N104/N75 | N.A.(1) | h = 7.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.9 |
| N108/N70 | N.A.(1) | h = 5.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 5.7 |
| N75/N103 | N.A.(1) | h = 7.1 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.1 |
| N58/N20 | N.A.(1) | h = 7.1 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.1 |
| N25/N53 | N.A.(1) | h = 5.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 5.7 |
| N3/N37 | N.A.(1) | h = 5.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 5.9 |
| N42/N2 | N.A.(1) | h = 7.0 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 7.0 |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não procede, já que não há força axial de compressão. (2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (4) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (5) Não existe interação entre o esforço axial e o momento fletor nem entre momentos fletores em ambas as direções para nenhuma combinação. Portanto, a verificação não é necessária. (6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (7) Não há interação entre a esforço axial, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Portanto, a verificação não é necessária. (8) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. (9) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ligações

### Verificações em placas de ancoragem

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1.	Concreto sobre o qual se apoia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2.	Parafusos de ancoragem

a)	Resistência do material dos parafusos: Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b)	Ancoragem dos parafusos: Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c)	Esmagamento: Verifica-se se em cada parafusos não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3.	Placa de ancoragem

a)	Tensões globais: Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b)	Flechas globais relativas: Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c)	Tensões locais: Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada umas das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusos. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

### Memória de cálculo

#### Tipo 1

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 200 | 250 | 11 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 140 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 35 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 18.5 kN. Calculado: 9.08 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 12.95 kN. Calculado: 5.13 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 18.5 kN. Calculado: 16.42 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 9.72 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 126.37 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 74.25 kN. Calculado: 5.44 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 230.711 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 230.711 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 88.0415 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 88.0415 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 478.573. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 478.573. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 1908.4. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 1908.4. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.114 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 200x250x11; 4.32. Total; 4.32. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 393 + 137; 1.88. Total; 1.88.

### Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 4; 200x250x11; 17.27. Total; 17.27. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 16; Ø 12 - L = 393 + 137; 7.53. Total; 7.53.

#### Quantit. de superfície/ pintura (m²) de chapas:

Chapa #200x250x11: 0,4m²

TOTAL: 0,4m²

## Quantitativos Calha

Quantidade (m): 22,5m

# DADOS DE OBRA- PERGOLADOS

## Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

# ESTRUTURA

## Geometria

### Barras

#### Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço dobrado | A-36 | 200000.00 | 0.300 | 76923.08 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade n: Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico a·t: Coeficiente de dilatação g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 | U Enrijecido | C100X50X17X3, Caixa dupla soldada | 86.455 |  |  | 0.111 |  |  | 871.79 |  |  |
|  |  |  | C50X25X10X2, Caixa dupla soldada | 77.130 |  |  | 0.033 |  |  | 258.48 |  |  |
|  |  |  |  |  | 163.585 |  |  | 0.144 |  |  | 1130.28 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 163.585 |  |  | 0.144 |  |  | 1130.28 |

#### Quantitativos de superfícies

| Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| U Enrijecido | C100X50X17X3, Caixa dupla soldada | 0.403 | 86.455 | 34.832 |
|  | C50X25X10X2, Caixa dupla soldada | 0.202 | 77.130 | 15.578 |
| Total |  |  |  | 50.410 |

## Resultados

### Nós

#### Reações

Referências:

Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).

Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).

#### Envoltórias

| Envoltórias das reações em nós |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Combinação |  | Reações em eixos globais |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descrição | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N1 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N3 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 9.613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 6.866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N5 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N7 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N9 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 9.613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 6.866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N11 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 5.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N49 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 4.485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N51 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 8.444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 6.032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N53 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 4.485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N73 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 4.485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N75 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 8.444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 1.163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 6.032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N77 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 4.485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 0.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.000 | 0.000 | 3.203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota: As combinações de concreto indicadas são as mesmas utilizadas para verificar o estado limite de equilíbrio na fundação.

### Barras

#### Verificações E.L.U. (Resumido)

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N1/N2 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.9 |
| N3/N4 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 5.5 |
| N5/N6 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.9 |
| N7/N8 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.9 |
| N9/N10 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 5.5 |
| N11/N12 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.9 |
| N6/N12 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N12/N22 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.5 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N22/N23 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.5 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N23/N24 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.5 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N24/N25 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.5 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N25/N26 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.5 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N26/N27 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.3 | x: 0 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N27/N28 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.6 | x: 0 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N28/N29 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.9 | x: 0 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N29/N30 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.3 | x: 0 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N30/N10 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 6.6 | x: 0 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N10/N40 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.5 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N40/N41 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.5 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N41/N42 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.5 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N42/N43 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.5 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N43/N44 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.5 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N44/N45 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.3 | x: 0 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N45/N46 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.6 | x: 0 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N46/N47 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.9 | x: 0 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N47/N48 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.3 | x: 0 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N48/N8 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 6.6 | x: 0 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N2/N8 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N4/N31 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.5 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N31/N32 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.5 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N32/N33 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.5 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N33/N34 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.5 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N34/N35 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.5 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N35/N36 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.3 | x: 0 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N36/N37 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.6 | x: 0 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N37/N38 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.9 | x: 0 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N38/N39 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.3 | x: 0 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N39/N2 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 6.6 | x: 0 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N6/N13 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.5 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N13/N14 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.5 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N14/N15 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.5 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N15/N16 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.5 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N16/N17 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.5 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N17/N18 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 74.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.3 | x: 0 m h = 55.2 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 74.3 |
| N18/N19 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 71.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.6 | x: 0 m h = 50.9 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 71.3 |
| N19/N20 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.9 | x: 0 m h = 39.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.4 |
| N20/N21 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 47.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.3 | x: 0 m h = 22.8 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 47.6 |
| N21/N4 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 26.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 6.6 | x: 0 m h = 7.4 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 26.7 |
| N4/N10 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N13/N22 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N14/N23 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N15/N24 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N16/N25 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N17/N26 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N18/N27 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N19/N28 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N20/N29 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N21/N30 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N31/N40 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N32/N41 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N33/N42 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N34/N43 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N35/N44 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N36/N45 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N37/N46 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N38/N47 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N39/N48 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N77/N78 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.5 |
| N75/N76 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 4.8 |
| N73/N74 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.5 |
| N49/N50 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.5 |
| N51/N52 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 4.8 |
| N53/N54 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 2.5 |
| N54/N55 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.8 | x: 0.5 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N55/N56 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.5 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N56/N57 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.5 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N57/N58 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.5 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N58/N59 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.5 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N59/N60 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.1 | x: 0 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N60/N61 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.3 | x: 0 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N61/N62 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.4 | x: 0 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N62/N63 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 4.6 | x: 0 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N63/N52 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N52/N64 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.8 | x: 0.5 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N64/N65 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.5 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N65/N66 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.5 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N66/N67 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.5 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N67/N68 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.5 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N68/N69 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.1 | x: 0 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N69/N70 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.3 | x: 0 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N70/N71 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.4 | x: 0 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N71/N72 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 4.6 | x: 0 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N72/N50 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N76/N87 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.8 | x: 0.5 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N87/N86 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.5 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N86/N85 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.5 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N85/N84 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.5 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N84/N83 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.5 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N83/N82 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.1 | x: 0 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N82/N81 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.3 | x: 0 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N81/N80 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.4 | x: 0 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N80/N79 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 4.6 | x: 0 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N79/N78 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N74/N96 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.8 | x: 0.5 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N96/N95 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.5 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N95/N94 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.5 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N94/N93 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.5 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N93/N92 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0.5 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.5 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N92/N91 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 64.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 1.1 | x: 0 m h = 42.0 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 64.8 |
| N91/N90 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 62.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 2.3 | x: 0 m h = 38.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 62.2 |
| N90/N89 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 54.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 3.4 | x: 0 m h = 29.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 54.4 |
| N89/N88 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 41.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 4.6 | x: 0 m h = 17.3 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 41.5 |
| N88/N76 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | x: 0 m h = 23.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.5 m h = 5.8 | x: 0 m h = 5.7 | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 23.3 |
| N74/N54 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N78/N50 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N76/N52 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N96/N55 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N95/N56 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N94/N57 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N93/N58 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N92/N59 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N91/N60 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N90/N61 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N89/N62 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N88/N63 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N87/N64 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N85/N66 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N84/N67 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N83/N68 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N82/N69 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N81/N70 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N80/N71 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N79/N72 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| N86/N65 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(8) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(7) | PASSA h = 0.2 |
| Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. (2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (5) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (6) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (7) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (8) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ligações

### Verificações em placas de ancoragem

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1.	Concreto sobre o qual se apóia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2.	Parafusos de ancoragem

a)	Resistência do material dos parafusos: Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b)	Ancoragem dos parafusos: Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c)	Esmagamento: Verifica-se se em cada parafusos não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3.	Placa de ancoragem

a)	Tensões globais: Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b)	Flechas globais relativas: Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c)	Tensões locais: Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada umas das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusus. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

### Memória de cálculo

#### Tipo 1

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 200 | 200 | 7 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 140 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto (Tração):. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 0 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 0 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 47.25 kN. Calculado: 0 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 36.9401 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 36.9401 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 36.9401 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 36.9401 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 2200.23. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 2200.23. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 2200.23. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 2200.23. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.00995 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 200x200x7; 2.20. Total; 2.20. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 339 + 137; 1.69. Total; 1.69.

### Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 12; 200x200x7; 26.38. Total; 26.38. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 48; Ø 12 - L = 339 + 137; 20.29. Total; 20.29.

#### Quantit. de superfície/ pintura (m²) de chapas:

Chapa #200x200x7: 0,96m²

TOTAL: 0,96m²

# DADOS DE OBRA- COB. DO PASSEIO DO GALPAO MULTIUSO

## Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

# ESTRUTURA

## Geometria

### Barras

#### Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço dobrado | A-36 | 200000.00 | 0.300 | 76923.08 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade n: Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico a·t: Coeficiente de dilatação g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 | U Enrijecido | C100X50X17X3, Caixa dupla soldada | 42.537 |  |  | 0.055 |  |  | 428.93 |  |  |
|  |  |  | C127X50X17X3 | 58.371 |  |  | 0.042 |  |  | 331.42 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100.908 |  |  | 0.097 |  |  | 760.35 |  |
|  |  | L | LF-50x3 | 7.921 |  |  | 0.002 |  |  | 17.48 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.921 |  |  | 0.002 |  |  | 17.48 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 108.829 |  |  | 0.099 |  |  | 777.83 |

#### Quantitativos de superfícies

| Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| U Enrijecido | C100X50X17X3, Caixa dupla soldada | 0.403 | 42.537 | 17.138 |
|  | C127X50X17X3 | 0.488 | 58.371 | 28.495 |
| L | LF-50x3 | 0.193 | 7.921 | 1.532 |
| Total |  |  |  | 47.165 |

## Resultados

### Nós

#### Reações

Referências:

Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).

Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).

#### Envoltórias

| Envoltórias das reações em nós |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Combinação |  | Reações em eixos globais |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descrição | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N1 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.163 | 0.001 | 0.599 | -0.02 | -0.49 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.008 | 0.008 | 4.663 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.117 | 0.001 | 0.599 | -0.02 | -0.35 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.008 | 0.006 | 3.331 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| N3 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.125 | -0.008 | 0.680 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.007 | -0.001 | 5.599 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.089 | -0.006 | 0.680 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.007 | -0.001 | 3.999 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
| N5 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.082 | 0.001 | 0.790 | -0.05 | -0.25 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.004 | 0.016 | 8.794 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.058 | 0.001 | 0.790 | -0.03 | -0.18 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.004 | 0.011 | 6.282 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| N7 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.062 | -0.016 | 0.929 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.003 | -0.001 | 10.642 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.044 | -0.011 | 0.929 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.003 | -0.001 | 7.601 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| N9 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.001 | 0.792 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.005 | 0.016 | 8.835 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | 0.001 | 0.792 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.003 | 0.011 | 6.311 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| N11 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | -0.016 | 0.932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.004 | -0.001 | 10.692 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.000 | -0.011 | 0.932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.003 | -0.001 | 7.637 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| N13 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.005 | 0.001 | 0.771 | -0.05 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.091 | 0.015 | 8.359 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.005 | 0.001 | 0.771 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.065 | 0.011 | 5.971 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| N15 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.004 | -0.015 | 0.904 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.069 | -0.001 | 10.111 | 0.05 | 0.22 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.004 | -0.011 | 0.904 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.049 | -0.001 | 7.222 | 0.03 | 0.16 | 0.00 |
| N17 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.008 | 0.001 | 0.579 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.149 | 0.007 | 4.227 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.008 | 0.001 | 0.579 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.107 | 0.005 | 3.020 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| N19 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.006 | -0.007 | 0.655 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.114 | -0.001 | 5.067 | 0.02 | 0.37 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.006 | -0.005 | 0.655 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.082 | -0.001 | 3.620 | 0.02 | 0.26 | 0.00 |

Nota: As combinações de concreto indicadas são as mesmas utilizadas para verificar o estado limite de equilíbrio na fundação.

### Barras

#### Verificações E.L.U. (Resumido)

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N1/N2 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 6.5 | h = 0.2 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 9.5 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.5 |
| N3/N4 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 5.3 | h = 0.2 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 9.2 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N2/N22 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.3 m h = 16.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0.3 m h = 3.2 | N.A.(4) | x: 0.3 m h = 17.7 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 17.7 |
| N22/N30 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.99 m h = 32.5 | x: 0.99 m h = 10.5 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.99 m h = 10.6 | x: 0.99 m h = 1.1 | x: 0.99 m h = 43.0 | N.A.(5) | h = 0.5 | PASSA h = 43.0 |
| N30/N4 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.99 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 32.2 | x: 0 m h = 10.5 | h = 1.2 | x: 0.99 m h = 3.7 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 1.1 | N.A.(8) | x: 0 m h = 42.9 | h = 0.5 | PASSA h = 42.9 |
| N5/N6 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 9.1 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.1 |
| N7/N8 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 2.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 10.0 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N6/N21 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.3 m h = 33.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0.3 m h = 12.6 | N.A.(4) | x: 0.3 m h = 34.1 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 34.1 |
| N21/N29 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.99 m h = 64.2 | x: 0.99 m h = 4.6 | h = 0.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.99 m h = 41.4 | x: 0.99 m h = 0.2 | x: 0.99 m h = 68.9 | N.A.(5) | h = 0.2 | PASSA h = 68.9 |
| N29/N8 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.99 m h = 0.2 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 63.8 | x: 0 m h = 4.6 | h = 0.5 | x: 0.99 m h = 7.3 | x: 0 m h = 41.2 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(8) | x: 0 m h = 68.6 | h = 0.2 | PASSA h = 68.6 |
| N9/N10 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.3 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 5.3 |
| N11/N12 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.7 | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 6.7 |
| N10/N23 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.3 m h = 33.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 12.3 | x: 0.3 m h = 12.7 | N.A.(4) | x: 0.3 m h = 33.9 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 33.9 |
| N23/N28 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.99 m h = 64.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.99 m h = 41.8 | N.A.(4) | x: 0.99 m h = 65.0 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 65.0 |
| N28/N12 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.99 m h = 0.2 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 64.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h < 0.1 | x: 0.99 m h = 7.3 | x: 0 m h = 41.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 64.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 64.6 |
| N13/N14 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.0 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 3.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 9.2 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 9.2 |
| N15/N16 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 2.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 10.0 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 10.0 |
| N14/N24 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.3 m h = 31.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.1 | x: 0 m h = 11.6 | x: 0.3 m h = 11.3 | N.A.(4) | x: 0.3 m h = 32.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 32.3 |
| N24/N27 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.99 m h = 60.9 | x: 0.99 m h = 5.4 | h = 0.6 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.99 m h = 37.2 | x: 0.99 m h = 0.3 | x: 0.99 m h = 66.4 | N.A.(5) | h = 0.3 | PASSA h = 66.4 |
| N27/N16 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.99 m h = 0.2 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 60.4 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.6 | x: 0.99 m h = 6.9 | x: 0 m h = 37.0 | x: 0 m h = 0.3 | N.A.(8) | x: 0 m h = 66.0 | h = 0.3 | PASSA h = 66.0 |
| N17/N18 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 5.9 | h = 0.2 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 8.7 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 8.7 |
| N19/N20 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.2 | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 8.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 8.3 |
| N18/N25 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.3 m h = 15.1 | MSd = 0.00 N.A.(2) | h = 0.2 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0.3 m h = 2.6 | N.A.(4) | x: 0.3 m h = 15.8 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 15.8 |
| N25/N26 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.99 m h = 29.1 | x: 0.99 m h = 9.4 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.99 m h = 8.5 | x: 0.99 m h = 0.9 | x: 0.99 m h = 38.5 | N.A.(5) | h = 0.5 | PASSA h = 38.5 |
| N26/N20 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | x: 0.99 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 28.9 | x: 0 m h = 9.4 | h = 1.1 | x: 0.99 m h = 3.4 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 0.9 | N.A.(8) | x: 0 m h = 38.4 | h = 0.5 | PASSA h = 38.4 |
| N8/N40 | x: 0.207 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.486 m h = 67.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.8 | x: 2.279 m h = 45.3 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.486 m h = 68.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 68.4 |
| N40/N4 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 67.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.486 m h = 5.8 | x: 0.207 m h = 45.3 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 68.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 68.4 |
| N12/N37 | x: 0.209 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.511 m h = 69.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.302 m h = 47.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.511 m h = 70.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.2 |
| N37/N8 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 69.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 5.9 | x: 0.209 m h = 47.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 70.2 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.2 |
| N16/N34 | x: 0.209 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.511 m h = 69.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.302 m h = 47.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.511 m h = 70.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.1 |
| N34/N12 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.6 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 69.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 5.9 | x: 0.209 m h = 47.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 70.1 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 70.1 |
| N20/N31 | x: 0.185 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.221 m h = 54.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.2 | x: 2.035 m h = 29.0 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.221 m h = 54.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 54.6 |
| N31/N16 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 54.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.221 m h = 5.2 | x: 0.185 m h = 29.0 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 54.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 54.6 |
| N25/N33 | x: 0.185 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.221 m h = 61.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.035 m h = 36.9 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.221 m h = 61.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 61.9 |
| N33/N24 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.3 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 61.2 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.221 m h = 5.9 | x: 0.185 m h = 36.9 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 61.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 61.9 |
| N24/N36 | x: 0.209 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.511 m h = 78.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 2.302 m h = 60.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.511 m h = 79.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.4 |
| N36/N23 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 78.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 6.6 | x: 0.209 m h = 60.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 79.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.4 |
| N23/N39 | x: 0.209 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.511 m h = 78.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 2.302 m h = 60.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.511 m h = 79.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.4 |
| N39/N21 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.5 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 78.4 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 6.6 | x: 0.209 m h = 60.6 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 79.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 79.4 |
| N21/N42 | x: 0.207 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.486 m h = 76.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 6.6 | x: 2.279 m h = 57.8 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 2.486 m h = 77.3 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 77.3 |
| N42/N22 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 0.4 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 76.6 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.486 m h = 6.6 | x: 0.207 m h = 57.8 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 77.3 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 77.3 |
| N26/N32 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.2 | x: 2.221 m h = 72.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 7.2 | x: 2.221 m h = 53.1 | N.A.(4) | x: 2.221 m h = 75.4 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 75.4 |
| N32/N27 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.2 | x: 0 m h = 72.8 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.221 m h = 7.2 | x: 0 m h = 53.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 75.4 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 75.4 |
| N27/N35 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.3 | x: 2.511 m h = 92.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 8.2 | x: 2.511 m h = 85.6 | N.A.(4) | x: 2.511 m h = 97.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 97.3 |
| N35/N28 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.3 | x: 0 m h = 92.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 8.2 | x: 0 m h = 85.6 | N.A.(4) | x: 0 m h = 97.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 97.3 |
| N28/N38 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.4 | x: 2.511 m h = 92.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 8.2 | x: 2.511 m h = 85.5 | N.A.(4) | x: 2.511 m h = 97.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 97.3 |
| N38/N29 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.4 | x: 0 m h = 92.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.511 m h = 8.2 | x: 0 m h = 85.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 97.3 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 97.3 |
| N29/N41 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.0 | x: 2.486 m h = 91.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 8.1 | x: 2.486 m h = 83.7 | N.A.(4) | x: 2.486 m h = 95.0 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 95.0 |
| N41/N30 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.0 | x: 0 m h = 91.5 | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | x: 2.486 m h = 8.1 | x: 0 m h = 83.7 | N.A.(4) | x: 0 m h = 95.0 | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA h = 95.0 |

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mu | Mv | Vu | Vv | MuVv | MvVu | NcMuMv | NtMuMv | Mt |  |
| N32/N31 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N33/N32 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N35/N34 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N36/N35 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N38/N37 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N39/N38 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N41/N40 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |
| N42/N41 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(7) | MSd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(2) | VSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(5) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(6) | PASSA |

Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável Mu: Resistência à flexão eixo U Mv: Resistência à flexão eixo V Vu: Resistência ao esforço cortante U Vv: Resistência ao esforço cortante V MuVv: Resistência ao momento fletor U e esforço cortante V combinados MvVu: Resistência ao momento fletor V e esforço cortante U combinados NcMuMv: Resistência à flexo-compressão NtMuMv: Resistência à flexo-tração

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. (2) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (3) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (5) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (7) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (8) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada.

## Ligações

### Verificações em placas de ancoragem

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1.	Concreto sobre o qual se apóia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2.	Parafusos de ancoragem

a)	Resistência do material dos parafusos: Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b)	Ancoragem dos parafusos: Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c)	Esmagamento: Verifica-se se em cada parafusos não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3.	Placa de ancoragem

a)	Tensões globais: Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b)	Flechas globais relativas: Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c)	Tensões locais: Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada umas das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusus. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

### Memória de cálculo

#### Tipo 1

- Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 200 | 200 | 7 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 140 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 0.74 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 11.1 kN. Calculado: 0.04 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 0.8 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 0.79 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 7.06798 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 47.25 kN. Calculado: 0.04 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 75.502 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 69.0001 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 39.0743 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 46.5456 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 972.188. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 1062.25. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 2380.69. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 2228.75. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0143 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 200x200x7; 2.20. Total; 2.20. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 339 + 137; 1.69. Total; 1.69.

### Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 10; 200x200x7; 21.98. Total; 21.98. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 40; Ø 12 - L = 339 + 137; 16.91. Total; 16.91.

#### Quantit. de superfície/ pintura (m²) de chapas:

Chapa #200x200x7: 0,8m²

TOTAL: 0,8m²

## Quantitativos Calha

Quantidade (m): 19,557m

# DADOS DE OBRA- COB. SANITÁRIOS

## Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações residenciais

# ESTRUTURA

## Geometria

### Barras

#### Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | 200000.00 | 0.300 | 77000.00 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Aço dobrado | A-36 | 200000.00 | 0.300 | 76923.08 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade n: Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico a·t: Coeficiente de dilatação g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 250Mpa | R | R 12 | 101.651 |  |  | 0.011 |  |  | 90.25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 101.651 |  |  | 0.011 |  |  | 90.25 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 101.651 |  |  | 0.011 |  |  | 90.25 |
|  | A-36 | U Enrijecido | C200X75X20X3, Caixa dupla soldada | 29.406 |  |  | 0.065 |  |  | 512.58 |  |  |
|  |  |  | C150X60X17X3, Caixa dupla soldada | 3.788 |  |  | 0.006 |  |  | 50.68 |  |  |
|  |  |  | C150X60X17X3 | 75.576 |  |  | 0.064 |  |  | 505.63 |  |  |
|  |  |  |  |  | 108.769 |  |  | 0.136 |  |  | 1068.90 |  |
|  |  | L | LF-60x3 | 21.037 |  |  | 0.007 |  |  | 56.33 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.037 |  |  | 0.007 |  |  | 56.33 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 129.806 |  |  | 0.143 |  |  | 1125.23 |

#### Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| Aço dobrado | U Enrijecido | C200X75X20X3, Caixa dupla soldada | 0.703 | 29.406 | 20.669 |
|  |  | C150X60X17X3, Caixa dupla soldada | 0.543 | 3.788 | 2.056 |
|  |  | C150X60X17X3 | 0.574 | 75.576 | 43.393 |
|  | L | LF-60x3 | 0.233 | 21.037 | 4.910 |
|  | Subtotal |  |  |  | 71.029 |
| Aço laminado | R | R 12 | 0.038 | 101.651 | 3.832 |
|  | Subtotal |  |  |  | 3.832 |
| Total |  |  |  |  | 74.861 |

## Resultados

### Nós

#### Reações

Referências:

Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).

Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).

#### Envoltórias

| Envoltórias das reações em nós |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Combinação |  | Reações em eixos globais |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descrição | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N5 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -9.384 | 0.613 | 0.953 | -1.56 | -1.27 | -0.11 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.375 | 8.827 | 11.000 | -0.11 | -0.05 | -0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -6.703 | 0.613 | 0.953 | -1.12 | -0.90 | -0.08 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.375 | 6.305 | 7.857 | -0.11 | -0.05 | -0.01 |
| N6 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -7.857 | -8.809 | 0.909 | -3.60 | 0.14 | -1.38 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.330 | -0.613 | 10.581 | -0.27 | 3.16 | -0.05 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -5.612 | -6.292 | 0.909 | -2.57 | 0.14 | -0.99 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.330 | -0.613 | 7.558 | -0.27 | 2.26 | -0.05 |
| N11 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.146 | 0.818 | 1.350 | -3.03 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 3.735 | 17.110 | 21.159 | -0.15 | 0.92 | 0.04 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.146 | 0.818 | 1.350 | -2.16 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 2.668 | 12.222 | 15.114 | -0.15 | 0.66 | 0.03 |
| N12 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.234 | -16.972 | 1.260 | -7.03 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 5.377 | -0.811 | 20.009 | -0.38 | 0.18 | 0.42 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.234 | -12.123 | 1.260 | -5.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 3.841 | -0.811 | 14.292 | -0.38 | 0.13 | 0.30 |
| N17 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.034 | 0.760 | 1.239 | -2.61 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.002 | 14.598 | 18.083 | -0.14 | 0.06 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.024 | 0.760 | 1.239 | -1.86 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.002 | 10.427 | 12.916 | -0.14 | 0.05 | 0.01 |
| N18 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.396 | -14.730 | 1.171 | -5.91 | -0.09 | -0.03 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.020 | -0.766 | 17.324 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.283 | -10.521 | 1.171 | -4.22 | -0.06 | -0.02 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.020 | -0.766 | 12.374 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
| N23 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.207 | 0.779 | 1.267 | -2.68 | -0.10 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.012 | 15.150 | 18.780 | -0.14 | -0.01 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.148 | 0.779 | 1.267 | -1.92 | -0.07 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.012 | 10.822 | 13.414 | -0.14 | -0.01 | 0.01 |
| N24 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -1.487 | -15.080 | 1.185 | -6.21 | -0.62 | -0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.072 | -0.775 | 17.759 | -0.36 | -0.03 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -1.062 | -10.772 | 1.185 | -4.44 | -0.44 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.072 | -0.775 | 12.685 | -0.36 | -0.03 | 0.00 |
| N29 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.232 | 0.576 | 0.870 | -1.24 | 0.04 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 5.639 | 6.981 | 8.675 | -0.10 | 0.87 | 0.08 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.232 | 0.576 | 0.870 | -0.88 | 0.04 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 4.028 | 4.986 | 6.197 | -0.10 | 0.62 | 0.05 |
| N30 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.199 | -7.076 | 0.835 | -2.82 | -1.90 | 0.03 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 4.614 | -0.581 | 8.395 | -0.25 | -0.09 | 0.80 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.199 | -5.054 | 0.835 | -2.01 | -1.36 | 0.03 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 3.295 | -0.581 | 5.996 | -0.25 | -0.09 | 0.57 |

Nota: As combinações de concreto indicadas são as mesmas utilizadas para verificar o estado limite de equilíbrio na fundação.

### Barras

#### Verificações E.L.U. (Resumido)

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N4/N3 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.411 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N3/N35 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 3.1 | x: 0.086 m h = 22.0 | x: 0.086 m h = 5.6 | h = 1.1 | x: 0.086 m h = 4.1 | x: 0.086 m h = 5.0 | x: 0.086 m h = 0.3 | x: 0.086 m h = 30.8 | N.A.(7) | h = 15.0 | PASSA h = 30.8 |
| N35/N40 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 17.6 | x: 1.751 m h = 7.2 | h = 0.4 | x: 1.751 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.1 | x: 1.751 m h = 0.5 | x: 0 m h = 24.0 | N.A.(7) | h = 1.9 | PASSA h = 24.0 |
| N40/N2 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.7 | x: 1.082 m h = 25.5 | x: 1.082 m h = 17.8 | h = 3.7 | x: 1.082 m h = 5.6 | x: 1.082 m h = 6.8 | x: 1.082 m h = 3.3 | x: 1.082 m h = 46.0 | N.A.(7) | h = 17.4 | PASSA h = 46.0 |
| N2/N45 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 0.2 | x: 0.086 m h = 7.6 | x: 0.086 m h = 14.8 | h = 5.1 | x: 0.086 m h = 2.4 | x: 0.086 m h = 0.6 | x: 0.086 m h = 2.5 | x: 0.086 m h = 22.5 | N.A.(7) | h = 6.7 | PASSA h = 22.5 |
| N45/N1 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h < 0.1 |
| N5/N2 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.8 | x: 0.61 m h = 25.3 | x: 0.61 m h = 36.5 | h = 11.3 | h = 8.2 | x: 0.61 m h = 7.1 | x: 0.61 m h = 14.6 | x: 0.61 m h = 65.7 | N.A.(7) | h = 0.8 | PASSA h = 65.7 |
| N6/N3 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 0.147 m h = 32.5 | x: 0.147 m h = 35.3 | h = 9.4 | h = 8.2 | x: 0.147 m h = 11.2 | x: 0.147 m h = 13.4 | x: 0.147 m h = 71.5 | N.A.(7) | h = 10.4 | PASSA h = 71.5 |
| N10/N9 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.411 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N9/N34 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 6.2 | x: 0.086 m h = 42.9 | x: 0.086 m h = 1.6 | h = 0.3 | x: 0.086 m h = 7.8 | x: 0.086 m h = 19.0 | x: 0.086 m h < 0.1 | x: 0.086 m h = 50.7 | N.A.(7) | h = 4.7 | PASSA h = 50.7 |
| N34/N39 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 34.8 | x: 1.751 m h = 2.8 | h = 0.2 | x: 1.751 m h = 1.6 | x: 0 m h = 12.1 | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 0 m h = 41.4 | N.A.(7) | h = 0.8 | PASSA h = 41.4 |
| N39/N8 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.2 | x: 1.082 m h = 49.8 | x: 1.082 m h = 6.8 | h = 1.5 | x: 1.082 m h = 10.8 | x: 1.082 m h = 25.9 | x: 1.082 m h = 0.5 | x: 1.082 m h = 61.8 | N.A.(7) | h = 5.4 | PASSA h = 61.8 |
| N8/N44 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 0.4 | x: 0.086 m h = 14.9 | x: 0.086 m h = 5.8 | h = 2.0 | x: 0.086 m h = 4.7 | x: 0.086 m h = 2.4 | x: 0.086 m h = 0.4 | x: 0.086 m h = 21.1 | N.A.(7) | h = 2.3 | PASSA h = 21.1 |
| N44/N7 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h < 0.1 |
| N11/N8 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 7.4 | x: 0.61 m h = 49.4 | x: 0.61 m h = 11.1 | h = 4.5 | h = 16.1 | x: 0.61 m h = 26.9 | x: 0.61 m h = 1.4 | x: 0.61 m h = 67.8 | N.A.(7) | h = 0.3 | PASSA h = 67.8 |
| N12/N9 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 7.0 | x: 0.147 m h = 63.4 | x: 0.147 m h = 5.0 | h = 6.5 | h = 15.9 | x: 0.147 m h = 42.7 | x: 0.147 m h = 0.7 | x: 0.147 m h = 75.4 | N.A.(7) | h = 3.2 | PASSA h = 75.4 |
| N17/N14 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.4 | x: 0.61 m h = 41.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | h = 13.7 | x: 0.61 m h = 19.4 | N.A.(5) | x: 0.61 m h = 48.9 | N.A.(7) | h = 0.1 | PASSA h = 48.9 |
| N18/N15 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 0.147 m h = 53.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.5 | h = 13.8 | x: 0.147 m h = 30.7 | N.A.(5) | x: 0.147 m h = 60.0 | N.A.(7) | h = 0.3 | PASSA h = 60.0 |
| N23/N20 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.61 m h = 43.7 | x: 0 m h = 0.8 | h = 0.2 | h = 14.2 | x: 0.61 m h = 21.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.61 m h = 50.4 | N.A.(7) | h = 0.1 | PASSA h = 50.4 |
| N24/N21 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0.147 m h = 56.1 | x: 0 m h = 5.1 | h = 1.8 | h = 14.1 | x: 0.147 m h = 33.5 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.147 m h = 65.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 65.6 |
| N28/N27 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.411 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N27/N31 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 2.5 | x: 0.086 m h = 17.4 | x: 0.086 m h = 3.4 | h = 0.7 | x: 0.086 m h = 3.2 | x: 0.086 m h = 3.1 | x: 0.086 m h = 0.1 | x: 0.086 m h = 23.2 | N.A.(7) | h = 8.6 | PASSA h = 23.2 |
| N31/N36 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 13.8 | x: 1.751 m h = 4.2 | h = 0.2 | x: 1.751 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.751 m h = 0.2 | x: 0 m h = 18.0 | N.A.(7) | h = 1.2 | PASSA h = 18.0 |
| N36/N26 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.082 m h = 20.0 | x: 1.082 m h = 10.6 | h = 2.2 | x: 1.082 m h = 4.4 | x: 1.082 m h = 4.2 | x: 1.082 m h = 1.2 | x: 1.082 m h = 32.7 | N.A.(7) | h = 10.2 | PASSA h = 32.7 |
| N26/N41 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 0.1 | x: 0.086 m h = 5.9 | x: 0.086 m h = 8.9 | h = 3.1 | x: 0.086 m h = 1.9 | x: 0.086 m h = 0.4 | x: 0.086 m h = 0.9 | x: 0.086 m h = 14.9 | N.A.(7) | h = 3.8 | PASSA h = 14.9 |
| N41/N25 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h < 0.1 |
| N29/N26 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.61 m h = 20.0 | x: 0.61 m h = 21.0 | h = 6.8 | h = 6.5 | x: 0.61 m h = 4.4 | x: 0.61 m h = 4.9 | x: 0.61 m h = 44.0 | N.A.(7) | h = 0.6 | PASSA h = 44.0 |
| N30/N27 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.147 m h = 25.5 | x: 0.147 m h = 21.1 | h = 5.5 | h = 6.6 | x: 0.147 m h = 6.9 | x: 0.147 m h = 4.8 | x: 0.147 m h = 49.5 | N.A.(7) | h = 6.1 | PASSA h = 49.5 |
| N16/N15 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.411 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N15/N33 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 5.1 | x: 0.086 m h = 36.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0.086 m h = 6.7 | x: 0.086 m h = 13.7 | N.A.(5) | x: 0.086 m h = 41.7 | N.A.(7) | h = 0.5 | PASSA h = 41.7 |
| N33/N38 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 29.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 1.751 m h = 1.4 | x: 0 m h = 8.7 | N.A.(5) | x: 0 m h = 34.3 | N.A.(7) | h = 0.1 | PASSA h = 34.3 |
| N38/N14 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.3 | x: 1.082 m h = 42.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 1.082 m h = 9.2 | x: 1.082 m h = 18.8 | N.A.(5) | x: 1.082 m h = 46.8 | N.A.(7) | h = 0.4 | PASSA h = 46.8 |
| N14/N43 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 0.2 | x: 0.086 m h = 12.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.086 m h = 4.1 | x: 0.086 m h = 1.8 | N.A.(5) | x: 0.086 m h = 12.9 | N.A.(7) | h < 0.1 | PASSA h = 12.9 |
| N43/N13 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h < 0.1 |
| N22/N21 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0.411 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N21/N32 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 5.4 | x: 0.086 m h = 38.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0.086 m h = 7.0 | x: 0.086 m h = 14.9 | N.A.(5) | x: 0.086 m h = 43.5 | N.A.(7) | h = 0.3 | PASSA h = 43.5 |
| N32/N37 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 30.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 1.751 m h = 1.4 | x: 0 m h = 9.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 35.9 | N.A.(7) | h = 0.1 | PASSA h = 35.9 |
| N37/N20 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.6 | x: 1.082 m h = 44.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 1.082 m h = 9.6 | x: 1.082 m h = 20.3 | N.A.(5) | x: 1.082 m h = 49.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 49.0 |
| N20/N42 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.086 m h = 0.3 | x: 0.086 m h = 13.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.086 m h = 4.2 | x: 0.086 m h = 1.9 | N.A.(5) | x: 0.086 m h = 13.8 | N.A.(7) | h = 0.2 | PASSA h = 13.8 |
| N42/N19 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h < 0.1 |
| N27/N59 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.5 | x: 0.06 m h = 21.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.06 m h = 5.0 | x: 0.06 m h = 4.8 | N.A.(5) | x: 0.06 m h = 28.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 28.9 |
| N59/N21 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.5 | x: 2.126 m h = 26.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.126 m h = 5.4 | x: 2.126 m h = 7.6 | N.A.(5) | x: 2.126 m h = 33.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 33.6 |
| N21/N61 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.2 | x: 0.06 m h = 25.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.06 m h = 5.3 | x: 0.06 m h = 6.8 | N.A.(5) | x: 0.06 m h = 29.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 29.1 |
| N61/N15 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.2 | x: 2.191 m h = 26.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.191 m h = 5.4 | x: 2.191 m h = 7.4 | N.A.(5) | x: 2.191 m h = 30.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 30.2 |
| N15/N53 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.2 | x: 0.06 m h = 25.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.06 m h = 5.4 | x: 0.06 m h = 7.0 | N.A.(5) | x: 0.06 m h = 28.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 28.6 |
| N53/N9 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.3 | x: 2.188 m h = 26.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.188 m h = 5.4 | x: 2.188 m h = 7.3 | N.A.(5) | x: 2.188 m h = 28.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 28.6 |
| N9/N49 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 10.1 | x: 0.06 m h = 41.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.06 m h = 6.8 | x: 0.06 m h = 18.1 | N.A.(5) | x: 0.06 m h = 53.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 53.6 |
| N49/N3 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 10.2 | x: 2.703 m h = 36.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.703 m h = 6.5 | x: 2.703 m h = 13.6 | N.A.(5) | x: 2.703 m h = 48.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 48.8 |
| N31/N58 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.6 | x: 0 m h = 32.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 9.5 | x: 0 m h = 11.7 | N.A.(5) | x: 0 m h = 38.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 38.5 |
| N58/N32 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.5 | x: 2.186 m h = 55.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 2.186 m h = 11.1 | x: 2.186 m h = 32.2 | N.A.(5) | x: 2.186 m h = 59.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 59.5 |
| N32/N60 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.6 | x: 0 m h = 52.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.6 | x: 0 m h = 29.1 | N.A.(5) | x: 0 m h = 56.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 56.1 |
| N60/N33 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.5 | x: 2.251 m h = 51.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.251 m h = 10.6 | x: 2.251 m h = 28.0 | N.A.(5) | x: 2.251 m h = 55.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 55.1 |
| N33/N52 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.9 | x: 0 m h = 50.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 26.0 | N.A.(5) | x: 0 m h = 53.7 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 53.7 |
| N52/N34 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.8 | x: 2.248 m h = 60.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 2.248 m h = 11.0 | x: 2.248 m h = 38.2 | N.A.(5) | x: 2.248 m h = 64.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 64.1 |
| N34/N48 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 6.2 | x: 0 m h = 82.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h = 13.6 | x: 0 m h = 69.6 | N.A.(5) | x: 0 m h = 88.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 88.8 |
| N48/N35 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 6.1 | x: 2.763 m h = 56.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.763 m h = 12.2 | x: 2.763 m h = 33.4 | N.A.(5) | x: 2.763 m h = 64.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 64.8 |
| N36/N57 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.9 | x: 0 m h = 34.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.2 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0 m h = 12.6 | N.A.(5) | x: 0 m h = 43.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 43.4 |
| N57/N37 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.9 | x: 2.186 m h = 56.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.186 m h = 11.1 | x: 2.186 m h = 33.2 | N.A.(5) | x: 2.186 m h = 65.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 65.4 |
| N37/N55 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.0 | x: 0 m h = 53.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 29.4 | N.A.(5) | x: 0 m h = 59.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 59.4 |
| N55/N38 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.0 | x: 2.251 m h = 52.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.251 m h = 10.6 | x: 2.251 m h = 28.7 | N.A.(5) | x: 2.251 m h = 58.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 58.8 |
| N38/N51 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.1 | x: 0 m h = 50.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 26.7 | N.A.(5) | x: 0 m h = 56.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 56.4 |
| N51/N39 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.1 | x: 2.248 m h = 60.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.248 m h = 11.0 | x: 2.248 m h = 37.4 | N.A.(5) | x: 2.248 m h = 65.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 65.6 |
| N39/N47 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 10.5 | x: 0 m h = 84.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.7 | x: 0 m h = 72.5 | N.A.(5) | x: 0 m h = 98.4 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 98.4 |
| N47/N40 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 10.5 | x: 2.763 m h = 58.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.2 | x: 2.763 m h = 12.4 | x: 2.763 m h = 36.3 | N.A.(5) | x: 2.763 m h = 73.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 73.9 |
| N41/N56 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 0 m h = 18.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 3.6 | N.A.(5) | x: 0 m h = 25.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 25.6 |
| N56/N42 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 2.186 m h = 30.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 2.186 m h = 5.7 | x: 2.186 m h = 9.3 | N.A.(5) | x: 2.186 m h = 34.9 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 34.9 |
| N42/N54 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.1 | x: 0 m h = 27.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 7.9 | N.A.(5) | x: 0 m h = 31.8 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 31.8 |
| N54/N43 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.1 | x: 2.251 m h = 27.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 2.251 m h = 5.5 | x: 2.251 m h = 7.6 | N.A.(5) | x: 2.251 m h = 31.3 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 31.3 |
| N43/N50 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.0 | x: 0 m h = 26.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(4) | x: 0 m h = 5.4 | x: 0 m h = 7.2 | N.A.(5) | x: 0 m h = 30.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 30.6 |
| N50/N44 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.0 | x: 2.248 m h = 29.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.248 m h = 5.6 | x: 2.248 m h = 9.2 | N.A.(5) | x: 2.248 m h = 35.0 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 35.0 |
| N44/N46 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 8.7 | x: 0 m h = 44.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 20.6 | N.A.(5) | x: 0 m h = 55.1 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 55.1 |
| N46/N45 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 8.8 | x: 2.763 m h = 32.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.763 m h = 6.4 | x: 2.763 m h = 10.7 | N.A.(5) | x: 2.763 m h = 44.2 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 44.2 |

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mu | Mv | Vu | Vv | MuVv | MvVu | NcMuMv | NtMuMv | Mt |  |
| N47/N46 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.751 m h = 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.2 |
| N48/N47 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 26.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.3 | x: 0 m h = 6.8 | N.A.(5) | x: 0 m h = 33.5 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 33.5 |
| N49/N48 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.751 m h = 25.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.751 m h = 6.7 | N.A.(5) | x: 1.751 m h = 33.6 | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 33.6 |
| N51/N50 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N52/N51 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.3 |
| N53/N52 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.3 |
| N55/N54 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N57/N56 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.751 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(2) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.1 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.1 |
| N58/N57 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.751 m h = 0.1 | x: 1.751 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.4 |
| N59/N58 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.3 |
| N60/N55 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.027 m h = 0.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.776 m h = 0.1 | x: 1.776 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.4 |
| N61/N60 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.027 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.027 m h = 0.1 | x: 0.027 m h = 0.2 | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(8) | PASSA h = 0.3 |

Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável Mu: Resistência à flexão eixo U Mv: Resistência à flexão eixo V Vu: Resistência ao esforço cortante U Vv: Resistência ao esforço cortante V MuVv: Resistência ao momento fletor U e esforço cortante V combinados MvVu: Resistência ao momento fletor V e esforço cortante U combinados NcMuMv: Resistência à flexo-compressão NtMuMv: Resistência à flexo-tração

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. (2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (4) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (5) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (6) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (7) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (8) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N37/N41 | N.A.(1) | h = 1.0 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 1.0 |
| N37/N43 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N39/N43 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N39/N45 | N.A.(1) | h = 2.8 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 2.8 |
| N40/N44 | N.A.(1) | h = 5.8 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 5.8 |
| N38/N44 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N38/N42 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N36/N42 | N.A.(1) | h = 3.5 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 3.5 |
| N34/N40 | N.A.(1) | h = 6.9 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.9 |
| N3/N34 | N.A.(1) | h = 1.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 1.7 |
| N35/N39 | N.A.(1) | h = 8.7 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 8.7 |
| N9/N35 | N.A.(1) | h = 6.1 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 6.1 |
| N32/N36 | N.A.(1) | h = 3.5 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 3.5 |
| N27/N32 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N31/N37 | N.A.(1) | h = 4.8 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 4.8 |
| N21/N31 | N.A.(1) | h = 4.5 | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | PASSA h = 4.5 |
| N9/N33 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N15/N34 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N21/N33 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| N15/N32 | N.A.(1) | N.A.(9) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | NÃO APLICÁVEL |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não procede, já que não há força axial de compressão. (2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (4) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (5) Não existe interação entre o esforço axial e o momento fletor nem entre momentos fletores em ambas as direções para nenhuma combinação. Portanto, a verificação não é necessária. (6) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (7) Não há interação entre a esforço axial, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Portanto, a verificação não é necessária. (8) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. (9) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ligações

### Verificações em placas de ancoragem

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1.	Concreto sobre o qual se apóia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2.	Parafusos de ancoragem

a)	Resistência do material dos parafusos: Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b)	Ancoragem dos parafusos: Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c)	Esmagamento: Verifica-se se em cada parafusos não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3.	Placa de ancoragem

a)	Tensões globais: Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b)	Flechas globais relativas: Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c)	Tensões locais: Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada umas das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusus. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

### Memória de cálculo

#### Tipo 1

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 250 | 250 | 11 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 45 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 23.79 kN. Calculado: 13.67 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 16.65 kN. Calculado: 5.52 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 23.79 kN. Calculado: 21.56 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 14.48 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 154.835 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 74.25 kN. Calculado: 5.85 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 117.467 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 127.325 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 223.789 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 119.597 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 1304.64. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 1700.91. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 462.387. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 1150. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.117 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 250x250x11; 5.40. Total; 5.40. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 493 + 137; 2.24. Total; 2.24.

### Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 10; 250x250x11; 53.97. Total; 53.97. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 40; Ø 12 - L = 493 + 137; 22.38. Total; 22.38.

#### Quantit. de superfície/ pintura (m²) de chapas:

Chapa #250x250x11: 1,25m²

TOTAL: 1,25m²

## Quantitativos Calha

Quantidade (m): 19,42m

# DADOS DE OBRA- COB. MUSEU

## Normas consideradas

Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Categoria de uso: Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público

# ESTRUTURA

## Geometria

### Barras

#### Materiais utilizados

| Materiais utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designação |  |  |  |  |  |  |
| Aço laminado | A-36 250Mpa | 200000.00 | 0.300 | 77000.00 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Aço dobrado | A-36 | 200000.00 | 0.300 | 76923.08 | 250.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notação: E: Módulo de elasticidade n: Módulo de poisson G: Módulo de corte fy: Limite elástico a·t: Coeficiente de dilatação g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

#### Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-36 250Mpa | R | R 12 | 189.054 |  |  | 0.021 |  |  | 167.84 |  |  |
|  |  |  |  |  | 189.054 |  |  | 0.021 |  |  | 167.84 |  |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 189.054 |  |  | 0.021 |  |  | 167.84 |
|  | A-36 | U Enrijecido | C150X60X17X3, Caixa dupla soldada | 60.638 |  |  | 0.103 |  |  | 811.38 |  |  |
|  |  |  | C127X50X17X3 | 123.717 |  |  | 0.089 |  |  | 702.43 |  |  |
|  |  |  |  |  | 184.355 |  |  | 0.193 |  |  | 1513.81 |  |
|  |  | L | LF-50x3 | 36.117 |  |  | 0.010 |  |  | 79.70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 36.117 |  |  | 0.010 |  |  | 79.70 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 220.471 |  |  | 0.203 |  |  | 1593.52 |

#### Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| Aço dobrado | U Enrijecido | C150X60X17X3, Caixa dupla soldada | 0.543 | 60.638 | 32.920 |
|  |  | C127X50X17X3 | 0.488 | 123.717 | 60.395 |
|  | L | LF-50x3 | 0.193 | 36.117 | 6.985 |
|  | Subtotal |  |  |  | 100.300 |
| Aço laminado | R | R 12 | 0.038 | 189.054 | 7.127 |
|  | Subtotal |  |  |  | 7.127 |
| Total |  |  |  |  | 107.427 |

## Resultados

### Nós

#### Reações

Referências:

Rx, Ry, Rz: Reações em nós com deslocamentos restringidos (forças).

Mx, My, Mz: Reações em nós com rotações restringidas (momentos).

#### Envoltórias

| Envoltórias das reações em nós |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referência | Combinação |  | Reações em eixos globais |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Descrição | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| N26 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -7.883 | -1.749 | 0.846 | -1.33 | 0.23 | 0.02 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.072 | -0.113 | 6.335 | -0.09 | 2.40 | 0.41 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -5.631 | -1.249 | 0.846 | -0.95 | 0.23 | 0.02 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.072 | -0.113 | 4.525 | -0.09 | 1.71 | 0.29 |
| N27 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -12.701 | 0.018 | 1.097 | -0.05 | 0.29 | -0.05 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.326 | 0.320 | 11.486 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -9.072 | 0.018 | 1.097 | -0.04 | 0.29 | -0.03 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -1.326 | 0.229 | 8.204 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| N28 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -6.919 | 0.134 | 0.802 | 0.09 | 0.21 | -0.50 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.941 | 2.062 | 6.516 | 1.33 | 2.46 | -0.03 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -4.942 | 0.134 | 0.802 | 0.09 | 0.21 | -0.35 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.941 | 1.473 | 4.654 | 0.95 | 1.76 | -0.03 |
| N29 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.014 | 0.249 | 1.179 | -0.52 | -0.10 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.333 | 5.195 | 11.831 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.010 | 0.249 | 1.179 | -0.37 | -0.07 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.235 | 3.711 | 8.450 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| N30 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.061 | -0.797 | 1.595 | 0.02 | -0.27 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.351 | -0.025 | 20.944 | 0.48 | -0.05 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.044 | -0.569 | 1.595 | 0.02 | -0.19 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.238 | -0.025 | 14.960 | 0.35 | -0.05 | 0.01 |
| N31 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -2.113 | -0.486 | 1.521 | 0.00 | -0.60 | -0.04 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.080 | 0.014 | 18.950 | 0.28 | -0.05 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -1.509 | -0.345 | 1.521 | 0.00 | -0.43 | -0.03 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.080 | 0.010 | 13.536 | 0.20 | -0.05 | 0.00 |
| N32 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.074 | -4.423 | 1.231 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.122 | -0.211 | 8.900 | 0.95 | 0.34 | 0.03 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.074 | -3.159 | 1.231 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.087 | -0.211 | 6.357 | 0.68 | 0.24 | 0.02 |
| N33 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -3.829 | 0.014 | 1.593 | -0.02 | -0.68 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.031 | 0.076 | 17.057 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -2.735 | 0.014 | 1.593 | -0.02 | -0.48 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.031 | 0.054 | 12.184 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| N34 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -1.484 | 0.264 | 1.160 | -1.05 | -0.22 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.036 | 4.775 | 8.243 | -0.06 | 0.02 | 0.01 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -1.060 | 0.264 | 1.160 | -0.75 | -0.15 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.036 | 3.411 | 5.888 | -0.06 | 0.01 | 0.00 |
| N35 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.981 | 0.196 | 0.770 | 0.04 | -0.35 | 0.02 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 7.985 | 3.753 | 6.453 | 0.83 | -0.02 | 0.39 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.981 | 0.196 | 0.770 | 0.04 | -0.25 | 0.02 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 5.703 | 2.681 | 4.609 | 0.59 | -0.02 | 0.28 |
| N36 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 1.414 | 0.003 | 1.109 | -0.01 | -1.12 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 16.473 | 0.091 | 13.498 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 1.414 | 0.003 | 1.109 | -0.01 | -0.80 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 11.766 | 0.065 | 9.641 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| N37 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 1.134 | -3.734 | 0.827 | -0.86 | 0.01 | -0.40 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 10.205 | -0.188 | 6.785 | -0.04 | 0.30 | -0.02 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 1.134 | -2.667 | 0.827 | -0.61 | 0.01 | -0.28 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 7.289 | -0.188 | 4.846 | -0.04 | 0.21 | -0.02 |
| N38 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.537 | -1.504 | 0.666 | 0.02 | 0.17 | -0.11 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 5.493 | -0.132 | 3.820 | 0.41 | 1.73 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.537 | -1.074 | 0.666 | 0.02 | 0.17 | -0.08 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 3.923 | -0.132 | 2.729 | 0.30 | 1.23 | 0.00 |
| N39 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -6.013 | -3.583 | 0.754 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.601 | -0.219 | 5.601 | 0.03 | 0.29 | 0.22 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -4.295 | -2.559 | 0.754 | -0.01 | 0.04 | 0.01 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.601 | -0.219 | 4.001 | 0.02 | 0.20 | 0.16 |
| N114 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.001 | 0.000 | 0.121 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.001 | 0.000 | 1.532 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.001 | 0.000 | 0.121 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.001 | 0.000 | 1.094 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| N115 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | 0.003 | 0.000 | 0.120 | -1.03 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.004 | 0.000 | 1.532 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | 0.003 | 0.000 | 0.120 | -0.73 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | 0.003 | 0.000 | 1.094 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| N117 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.001 | 0.000 | 0.121 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.001 | 0.000 | 1.532 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.001 | 0.000 | 0.121 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.001 | 0.000 | 1.094 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| N118 | Concreto em fundações | Valor mínimo da envoltória | -0.004 | 0.000 | 0.121 | -1.03 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.003 | 0.000 | 1.532 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | Tensões sobre o terreno | Valor mínimo da envoltória | -0.003 | 0.000 | 0.121 | -0.74 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Valor máximo da envoltória | -0.003 | 0.000 | 1.095 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |

Nota: As combinações de concreto indicadas são as mesmas utilizadas para verificar o estado limite de equilíbrio na fundação.

### Barras

#### Verificações E.L.U. (Resumido)

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N26/N9 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.124 m h = 10.2 | x: 0.124 m h = 27.2 | h = 9.3 | h = 1.6 | x: 0.124 m h = 1.1 | x: 0.124 m h = 8.3 | x: 0.124 m h = 39.6 | N.A.(2) | h = 3.1 | PASSA h = 39.6 |
| N27/N5 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.124 m h = 49.1 | h = 15.0 | h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.124 m h = 26.4 | x: 0.124 m h = 53.2 | N.A.(2) | h = 0.3 | PASSA h = 53.2 |
| N28/N1 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.124 m h = 10.5 | x: 0.124 m h = 26.8 | h = 8.1 | h = 1.9 | x: 0.124 m h = 1.1 | x: 0.124 m h = 7.9 | x: 0.124 m h = 39.5 | N.A.(2) | h = 3.7 | PASSA h = 39.5 |
| N29/N2 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 0.617 m h = 17.9 | x: 0.617 m h = 2.5 | h = 0.4 | h = 4.9 | x: 0.617 m h = 3.4 | x: 0.617 m h = 0.1 | x: 0.617 m h = 24.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 24.4 |
| N30/N6 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.617 m h = 3.9 | h = 0.4 | h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.617 m h = 0.2 | x: 0 m h = 12.7 | N.A.(2) | h = 0.1 | PASSA h = 12.7 |
| N31/N10 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.617 m h = 5.8 | h = 2.5 | h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.617 m h = 0.4 | x: 0 m h = 13.4 | N.A.(2) | h = 0.3 | PASSA h = 13.4 |
| N32/N11 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.1 | x: 0.769 m h = 16.3 | x: 0 m h = 2.7 | h = 0.1 | h = 4.1 | x: 0.769 m h = 2.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.769 m h = 21.4 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 21.4 |
| N33/N7 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.769 m h = 18.7 | h = 4.6 | h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.769 m h = 3.7 | x: 0.769 m h = 24.9 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 24.9 |
| N34/N3 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.769 m h = 17.4 | x: 0.769 m h = 7.6 | h = 1.8 | h = 4.5 | x: 0.769 m h = 3.2 | x: 0.769 m h = 0.6 | x: 0.769 m h = 27.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 27.8 |
| N35/N4 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.276 m h = 12.4 | x: 0.276 m h = 20.5 | h = 9.4 | h = 3.5 | x: 0.276 m h = 1.7 | x: 0.276 m h = 5.1 | x: 0.276 m h = 35.1 | N.A.(2) | h = 3.0 | PASSA h = 35.1 |
| N36/N8 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0.276 m h = 46.0 | h = 19.6 | h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.276 m h = 25.0 | x: 0.276 m h = 50.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 50.8 |
| N37/N12 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.276 m h = 12.6 | x: 0.276 m h = 20.3 | h = 12.1 | h = 3.5 | x: 0.276 m h = 1.7 | x: 0.276 m h = 5.6 | x: 0.276 m h = 35.2 | N.A.(2) | h = 3.0 | PASSA h = 35.2 |
| N38/N14 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.924 m h = 6.4 | x: 0.924 m h = 27.1 | h = 6.5 | h = 1.4 | x: 0.924 m h = 0.4 | x: 0.924 m h = 7.8 | x: 0.924 m h = 34.8 | N.A.(2) | h = 0.9 | PASSA h = 34.8 |
| N39/N13 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.42 m h = 9.8 | x: 0.42 m h = 22.7 | h = 7.1 | h = 3.4 | x: 0.42 m h = 1.1 | x: 0.42 m h = 5.7 | x: 0.42 m h = 34.4 | N.A.(2) | h = 1.7 | PASSA h = 34.4 |
| N23/N12 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.366 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N12/N43 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 3.8 | x: 0.061 m h = 20.4 | x: 0.061 m h = 2.4 | h = 0.4 | x: 0.061 m h = 3.0 | x: 0.061 m h = 4.3 | x: 0.061 m h = 0.1 | x: 0.061 m h = 26.6 | N.A.(2) | h = 8.0 | PASSA h = 26.6 |
| N43/N48 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 0.814 m h = 11.9 | x: 1.628 m h = 2.3 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.611 m h = 1.4 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 17.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 17.7 |
| N48/N53 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 1.628 m h = 20.9 | x: 1.628 m h = 2.8 | h = 0.4 | x: 1.628 m h = 2.9 | x: 1.628 m h = 4.4 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 27.3 | N.A.(2) | h = 7.4 | PASSA h = 27.3 |
| N53/N11 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.4 | x: 0.006 m h = 21.1 | x: 0.006 m h = 4.2 | h = 4.7 | x: 0.006 m h = 5.8 | x: 0.006 m h = 4.8 | x: 0.006 m h = 0.4 | x: 0.006 m h = 28.6 | N.A.(2) | h = 19.4 | PASSA h = 28.6 |
| N11/N58 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 3.9 | x: 0.061 m h = 21.1 | x: 0.061 m h = 3.4 | h = 0.6 | x: 0.061 m h = 2.1 | x: 0.061 m h = 4.5 | x: 0.061 m h = 0.1 | x: 0.061 m h = 28.4 | N.A.(2) | h = 1.5 | PASSA h = 28.4 |
| N58/N21 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.083 m h = 1.7 | x: 0 m h = 2.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.083 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.2 | N.A.(2) | h = 4.1 | PASSA h = 7.2 |
| N22/N9 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.376 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N9/N81 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 3.0 | x: 0.061 m h = 24.6 | x: 1.528 m h = 3.2 | h = 0.6 | x: 0.061 m h = 3.6 | x: 0.061 m h = 6.2 | x: 1.528 m h = 0.1 | x: 0.061 m h = 30.2 | N.A.(2) | h = 6.3 | PASSA h = 30.2 |
| N81/N85 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.446 m h = 18.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.4 | x: 0 m h = 0.8 | x: 1.446 m h = 3.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.446 m h = 22.9 | N.A.(2) | h = 2.7 | PASSA h = 22.9 |
| N85/N74 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 18.0 | x: 0.182 m h = 1.9 | h = 2.3 | x: 0.182 m h = 1.0 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.182 m h = 0.1 | x: 0 m h = 21.9 | N.A.(2) | h = 5.7 | PASSA h = 21.9 |
| N74/N72 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.628 m h = 27.6 | x: 0 m h = 0.8 | h = 0.1 | x: 1.628 m h = 4.0 | x: 1.628 m h = 7.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.628 m h = 30.9 | N.A.(2) | h = 4.5 | PASSA h = 30.9 |
| N72/N10 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.106 m h = 35.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.6 | x: 0.106 m h = 10.3 | x: 0.106 m h = 13.5 | N.A.(4) | x: 0.106 m h = 38.4 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 38.4 |
| N10/N64 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 4.2 | x: 0.061 m h = 42.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.061 m h = 6.9 | x: 0.061 m h = 18.6 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 47.1 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 47.1 |
| N64/N63 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 25.5 | x: 1.695 m h = 1.9 | h = 0.2 | x: 1.695 m h = 2.0 | x: 0 m h = 6.5 | x: 1.695 m h < 0.1 | x: 0 m h = 29.8 | N.A.(2) | h = 2.1 | PASSA h = 29.8 |
| N63/N21 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.083 m h = 2.6 | h = 0.7 | x: 0.083 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.083 m h = 0.1 | x: 0 m h = 8.7 | N.A.(2) | h = 3.7 | PASSA h = 8.7 |
| N25/N13 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.449 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N13/N73 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 2.3 | x: 0.061 m h = 20.4 | x: 0.061 m h = 1.4 | h = 0.2 | x: 0.061 m h = 2.9 | x: 0.061 m h = 4.2 | x: 0.061 m h < 0.1 | x: 0.061 m h = 24.1 | N.A.(2) | h = 5.6 | PASSA h = 24.1 |
| N73/N65 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.628 m h = 16.0 | x: 1.628 m h = 2.6 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.628 m h = 2.6 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 20.7 | N.A.(2) | h = 1.5 | PASSA h = 20.7 |
| N65/N14 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.567 m h = 23.2 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.3 | x: 1.567 m h = 3.6 | x: 1.567 m h = 5.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.567 m h = 26.8 | N.A.(2) | h = 8.0 | PASSA h = 26.8 |
| N14/N24 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | x: 0.061 m lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.061 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h < 0.1 |
| N19/N5 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.376 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N5/N80 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 5.1 | x: 0.061 m h = 43.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.061 m h = 6.5 | x: 0.061 m h = 19.5 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 49.1 | N.A.(2) | h = 0.1 | PASSA h = 49.1 |
| N80/N75 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 5.0 | x: 1.628 m h = 26.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.628 m h = 6.9 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 31.5 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 31.5 |
| N75/N71 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.6 | x: 1.628 m h = 40.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 1.628 m h = 5.9 | x: 1.628 m h = 17.0 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 45.8 | N.A.(2) | h = 0.6 | PASSA h = 45.8 |
| N71/N6 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 0.106 m h = 49.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.8 | x: 0.106 m h = 11.9 | x: 0.106 m h = 26.1 | N.A.(4) | x: 0.106 m h = 53.9 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 53.9 |
| N6/N66 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 4.9 | x: 0.061 m h = 48.3 | x: 1.461 m h = 0.8 | h = 0.1 | x: 0.061 m h = 7.5 | x: 0.061 m h = 23.9 | x: 1.461 m h < 0.1 | x: 0.061 m h = 53.6 | N.A.(2) | h = 0.7 | PASSA h = 53.6 |
| N66/N62 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 24.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 1.695 m h = 1.6 | x: 0 m h = 6.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 30.3 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 30.3 |
| N62/N18 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 7.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.3 | x: 0.083 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 12.1 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 12.1 |
| N17/N4 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.366 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N4/N41 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 3.0 | x: 0.061 m h = 19.5 | x: 0.061 m h = 2.4 | h = 0.4 | x: 0.061 m h = 2.9 | x: 0.061 m h = 3.9 | x: 0.061 m h = 0.1 | x: 0.061 m h = 24.9 | N.A.(2) | h = 7.9 | PASSA h = 24.9 |
| N41/N46 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.814 m h = 12.1 | x: 1.628 m h = 2.4 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.018 m h = 1.5 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 17.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 17.1 |
| N46/N51 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.8 | x: 1.628 m h = 20.6 | x: 1.628 m h = 3.4 | h = 0.5 | x: 1.628 m h = 2.9 | x: 1.628 m h = 4.3 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 26.8 | N.A.(2) | h = 7.1 | PASSA h = 26.8 |
| N51/N3 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.5 | x: 0.006 m h = 20.9 | x: 0.006 m h = 4.7 | h = 5.0 | x: 0.006 m h = 5.8 | x: 0.006 m h = 4.7 | x: 0.006 m h = 0.5 | x: 0.006 m h = 28.1 | N.A.(2) | h = 18.7 | PASSA h = 28.1 |
| N3/N56 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 2.4 | x: 0.061 m h = 15.7 | x: 0.061 m h = 4.1 | h = 0.7 | x: 0.061 m h = 1.7 | x: 0.061 m h = 2.5 | x: 0.061 m h = 0.2 | x: 0.061 m h = 22.3 | N.A.(2) | h = 3.6 | PASSA h = 22.3 |
| N56/N15 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 7.3 |
| N16/N1 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.376 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N1/N79 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 2.6 | x: 0.061 m h = 23.8 | x: 0.061 m h = 3.2 | h = 0.5 | x: 0.061 m h = 3.6 | x: 0.061 m h = 5.8 | x: 0.061 m h = 0.1 | x: 0.061 m h = 29.7 | N.A.(2) | h = 7.5 | PASSA h = 29.7 |
| N79/N76 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.5 | x: 1.628 m h = 14.3 | x: 1.628 m h = 2.3 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.628 m h = 2.0 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 19.0 | N.A.(2) | h = 0.7 | PASSA h = 19.0 |
| N76/N70 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.4 | x: 1.628 m h = 22.4 | x: 1.628 m h = 2.4 | h = 0.4 | x: 1.628 m h = 3.3 | x: 1.628 m h = 5.1 | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 27.1 | N.A.(2) | h = 5.5 | PASSA h = 27.1 |
| N70/N2 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.106 m h = 27.4 | x: 0.106 m h = 7.0 | h = 5.2 | x: 0.106 m h = 6.7 | x: 0.106 m h = 7.9 | x: 0.106 m h = 0.8 | x: 0.106 m h = 36.5 | N.A.(2) | h = 14.8 | PASSA h = 36.5 |
| N2/N67 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 2.6 | x: 0.061 m h = 26.3 | x: 0.061 m h = 6.2 | h = 1.0 | x: 0.061 m h = 4.1 | x: 0.061 m h = 7.1 | x: 0.061 m h = 0.4 | x: 0.061 m h = 35.0 | N.A.(2) | h = 8.3 | PASSA h = 35.0 |
| N67/N61 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 13.8 | x: 1.695 m h = 2.2 | h < 0.1 | x: 1.695 m h = 1.0 | x: 0 m h = 1.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 18.1 | N.A.(2) | h = 3.7 | PASSA h = 18.1 |
| N61/N15 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.083 m h = 2.8 | h = 0.4 | x: 0.083 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.083 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.4 | N.A.(2) | h = 0.4 | PASSA h = 7.4 |
| N45/N46 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N46/N93 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.4 | x: 1.893 m h = 28.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.1 | x: 1.893 m h = 7.9 | N.A.(4) | x: 1.893 m h = 33.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.1 |
| N93/N47 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.3 | x: 2.104 m h = 48.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.104 m h = 7.3 | x: 2.104 m h = 24.0 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 53.9 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 53.9 |
| N47/N88 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.5 | x: 0 m h = 48.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 24.2 | N.A.(4) | x: 0 m h = 54.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 54.2 |
| N88/N48 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.4 | x: 0.212 m h = 28.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.116 m h = 6.2 | x: 0.212 m h = 8.1 | N.A.(4) | x: 0.212 m h = 33.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.4 |
| N48/N49 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N50/N51 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N51/N94 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.5 | x: 0 m h = 42.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.9 | x: 0 m h = 18.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 48.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 48.8 |
| N94/N52 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.5 | x: 2.104 m h = 47.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.104 m h = 7.2 | x: 2.104 m h = 23.4 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 54.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 54.7 |
| N52/N89 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.2 | x: 0 m h = 48.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0 m h = 23.8 | N.A.(4) | x: 0 m h = 54.5 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 54.5 |
| N89/N53 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.3 | x: 2.116 m h = 43.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.116 m h = 6.9 | x: 2.116 m h = 19.2 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 49.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 49.8 |
| N53/N54 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N55/N56 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N56/N95 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.4 | x: 1.893 m h = 16.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.6 | x: 2.104 m h = 2.6 | N.A.(4) | x: 1.893 m h = 19.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 19.2 |
| N95/N57 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.3 | x: 2.104 m h = 29.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.104 m h = 4.4 | x: 2.104 m h = 9.0 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 32.5 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 32.5 |
| N57/N90 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.0 | x: 0 m h = 29.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 8.9 | N.A.(4) | x: 0 m h = 32.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 32.0 |
| N90/N58 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.9 | x: 2.116 m h = 19.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.116 m h = 3.7 | x: 2.116 m h = 3.8 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 21.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 21.8 |
| N58/N59 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N68/N67 | x: 0.435 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0.435 m h = 4.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 2.1 | x: 0.435 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 4.3 |
| N67/N100 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.3 | x: 0 m h = 44.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 20.4 | N.A.(4) | x: 0 m h = 49.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 49.2 |
| N100/N66 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.5 | x: 2.104 m h = 72.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.104 m h = 10.7 | x: 2.104 m h = 53.0 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 76.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 76.4 |
| N66/N106 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.9 | x: 0 m h = 65.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 10.0 | x: 0 m h = 44.4 | N.A.(4) | x: 0 m h = 68.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 68.1 |
| N106/N64 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.0 | x: 2.116 m h = 64.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.116 m h = 9.9 | x: 2.116 m h = 42.5 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 66.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 66.4 |
| N64/N109 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.8 | x: 0 m h = 71.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 52.7 | N.A.(4) | x: 0 m h = 76.6 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 76.6 |
| N109/N65 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.9 | x: 0.201 m h = 36.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.007 m h = 8.4 | x: 0.201 m h = 13.0 | N.A.(4) | x: 0.201 m h = 40.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 40.4 |
| N69/N70 | x: 0.435 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0.435 m h = 2.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 1.4 | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 2.8 |
| N70/N99 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.9 | x: 0 m h = 39.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0 m h = 16.3 | N.A.(4) | x: 0 m h = 47.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 47.2 |
| N99/N71 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.6 | x: 2.104 m h = 51.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.104 m h = 7.3 | x: 2.104 m h = 26.5 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 57.9 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 57.9 |
| N71/N105 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.8 | x: 0 m h = 45.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 21.4 | N.A.(4) | x: 0 m h = 48.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 48.7 |
| N105/N72 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.6 | x: 2.116 m h = 48.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.116 m h = 7.1 | x: 2.116 m h = 23.6 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 50.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 50.7 |
| N72/N110 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.4 | x: 0 m h = 61.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.1 | x: 0 m h = 38.2 | N.A.(4) | x: 0 m h = 65.3 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 65.3 |
| N110/N73 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.3 | x: 0.401 m h = 28.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.007 m h = 5.7 | x: 0.401 m h = 8.3 | N.A.(4) | x: 0.401 m h = 31.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 31.7 |
| N78/N79 | x: 0.435 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0.435 m h = 2.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 1.4 | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 2.7 |
| N79/N96 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.2 | x: 0 m h = 27.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 8.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 33.6 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.6 |
| N96/N80 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.2 | x: 2.104 m h = 47.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.104 m h = 7.1 | x: 2.104 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 52.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 52.0 |
| N80/N102 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.7 | x: 0 m h = 47.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 23.0 | N.A.(4) | x: 0 m h = 51.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 51.4 |
| N102/N81 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.7 | x: 2.116 m h = 30.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.116 m h = 6.2 | x: 2.116 m h = 9.7 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 34.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 34.8 |
| N81/N82 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N83/N1 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.36 m h = 0.6 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.6 |
| N1/N97 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.3 | x: 0.075 m h = 19.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.075 m h = 3.2 | x: 0.075 m h = 3.9 | N.A.(4) | x: 0.075 m h = 23.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 23.1 |
| N97/N5 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 2.3 | x: 2.029 m h = 21.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.029 m h = 3.3 | x: 2.029 m h = 4.6 | N.A.(4) | x: 2.029 m h = 24.5 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 24.5 |
| N5/N103 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.9 | x: 0.075 m h = 21.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.075 m h = 3.3 | x: 0.075 m h = 4.7 | N.A.(4) | x: 0.075 m h = 24.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 24.4 |
| N103/N9 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 1.9 | x: 2.041 m h = 19.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.041 m h = 3.2 | x: 2.041 m h = 4.0 | N.A.(4) | x: 2.041 m h = 23.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 23.0 |
| N9/N84 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h < 0.1 |
| N60/N61 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N61/N101 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 0.8 | x: 0 m h = 7.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.21 m h = 0.6 | N.A.(4) | x: 0 m h = 8.9 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 8.9 |
| N101/N62 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 0.7 | x: 2.104 m h = 6.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.104 m h = 0.8 | x: 2.104 m h = 0.4 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 7.5 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 7.5 |
| N62/N107 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 0.4 | x: 0 m h = 5.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0 m h = 6.3 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 6.3 |
| N107/N63 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 0.4 | x: 1.058 m h = 3.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.116 m h = 0.3 | x: 1.27 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.847 m h = 4.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 4.4 |
| N14/N108 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.076 m h = 1.7 | x: 0.076 m h = 3.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.076 m h = 0.3 | x: 0.076 m h = 0.1 | N.A.(4) | x: 0.076 m h = 5.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 5.2 |
| N108/N63 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.008 m h = 4.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.008 m h = 0.4 | x: 2.008 m h = 0.2 | N.A.(4) | x: 2.008 m h = 6.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 6.8 |
| N75/N104 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.6 | x: 0 m h = 45.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 21.6 | N.A.(4) | x: 0 m h = 51.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 51.1 |
| N104/N74 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.6 | x: 2.116 m h = 35.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.116 m h = 6.5 | x: 2.116 m h = 13.2 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 39.9 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 39.9 |
| N76/N98 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.5 | x: 1.893 m h = 27.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.1 | x: 1.893 m h = 7.5 | N.A.(4) | x: 1.893 m h = 32.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 32.0 |
| N98/N75 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.6 | x: 2.104 m h = 47.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.104 m h = 7.2 | x: 2.104 m h = 23.3 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 52.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 52.7 |
| N77/N76 | x: 0.435 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0.435 m h = 2.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.435 m h = 1.4 | x: 0.435 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 2.8 |
| N85/N111 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.6 | x: 0.06 m h = 25.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0.06 m h = 3.7 | x: 0.06 m h = 6.5 | N.A.(4) | x: 0.06 m h = 30.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 30.2 |
| N111/N13 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.6 | x: 1.932 m h = 22.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 1.932 m h = 3.5 | x: 1.932 m h = 5.3 | N.A.(4) | x: 1.932 m h = 29.6 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 29.6 |
| N20/N8 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.366 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N8/N42 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 6.5 | x: 0.061 m h = 43.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.061 m h = 6.4 | x: 0.061 m h = 19.0 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 49.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 49.7 |
| N42/N47 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.5 | x: 0.814 m h = 27.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.018 m h = 7.3 | N.A.(4) | x: 0.814 m h = 33.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.7 |
| N47/N52 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.628 m h = 46.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 1.628 m h = 6.4 | x: 1.628 m h = 21.5 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 52.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 52.0 |
| N52/N7 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 5.4 | x: 0.006 m h = 46.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.006 m h = 12.4 | x: 0.006 m h = 23.1 | N.A.(4) | x: 0.006 m h = 51.9 | N.A.(2) | h = 0.4 | PASSA h = 51.9 |
| N7/N112 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0.061 m h = 4.8 | x: 0.061 m h = 33.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0.061 m h = 3.6 | x: 0.061 m h = 11.0 | N.A.(4) | x: 0.061 m h = 37.9 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 37.9 |
| N112/N57 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.067 m h = 5.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.067 m h = 0.5 | N.A.(4) | x: 0.067 m h = 10.7 | N.A.(2) | h = 0.2 | PASSA h = 10.7 |
| N57/N18 | (bw/t) £ 500 (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 5.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.3 | x: 0.083 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | N.A.(4) | x: 0.083 m h = 10.6 | N.A.(2) | h = 0.3 | PASSA h = 10.6 |
| N4/N91 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 0.075 m h = 29.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0.075 m h = 5.0 | x: 0.075 m h = 9.0 | N.A.(4) | x: 0.075 m h = 36.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 36.0 |
| N91/N8 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 2.029 m h = 33.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.029 m h = 5.2 | x: 2.029 m h = 11.2 | N.A.(4) | x: 2.029 m h = 38.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 38.8 |
| N8/N86 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 0.075 m h = 33.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0.075 m h = 5.2 | x: 0.075 m h = 11.5 | N.A.(4) | x: 0.075 m h = 39.5 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 39.5 |
| N86/N12 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 4.9 | x: 2.041 m h = 30.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.041 m h = 5.0 | x: 2.041 m h = 9.3 | N.A.(4) | x: 2.041 m h = 36.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 36.2 |
| N12/N40 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h < 0.1 |
| N41/N92 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.1 | x: 1.893 m h = 28.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.2 | x: 1.893 m h = 8.1 | N.A.(4) | x: 0 m h = 33.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.0 |
| N92/N42 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.1 | x: 2.104 m h = 48.7 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 2.104 m h = 7.3 | x: 2.104 m h = 24.3 | N.A.(4) | x: 2.104 m h = 52.8 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 52.8 |
| N42/N87 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.0 | x: 0 m h = 49.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 24.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 53.2 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 53.2 |
| N87/N43 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | h = 3.0 | x: 0.212 m h = 28.8 | MSd = 0.00 N.A.(3) | h = 0.1 | x: 2.116 m h = 6.3 | x: 2.116 m h = 8.3 | N.A.(4) | x: 2.116 m h = 33.4 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 33.4 |
| N43/N44 | (bw/t) £ 500 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |
| N114/N113 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0 m h = 21.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 4.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 21.3 |
| N113/N115 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 2.007 m h = 21.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.007 m h = 3.4 | x: 2.007 m h = 4.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 21.3 |
| N117/N116 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0 m h = 21.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 4.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 21.3 |
| N116/N118 | x: 0 m (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 300.0 lyy £ 300.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 2.007 m h = 21.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | VSd = 0.00 N.A.(7) | x: 2.007 m h = 3.4 | x: 2.007 m h = 4.7 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 21.3 |

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mu | Mv | Vu | Vv | MuVv | MvVu | NcMuMv | NtMuMv | Mt |  |
| N86/N87 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.3 |
| N87/N88 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.5 |
| N88/N89 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.4 |
| N89/N90 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.706 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.2 |
| N91/N92 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.3 |
| N92/N93 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.5 |
| N93/N94 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.628 m h = 0.1 | x: 1.628 m h = 0.4 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.4 |
| N94/N95 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.706 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.2 |
| N97/N96 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.3 |
| N96/N98 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.6 |
| N98/N99 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.628 m h = 20.6 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.628 m h = 0.2 | x: 1.628 m h = 0.6 | x: 1.628 m h = 4.3 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 31.0 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 31.0 |
| N99/N100 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 21.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 4.5 | N.A.(4) | x: 0 m h = 32.3 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 32.3 |
| N100/N101 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0 m h = 18.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.706 m h = 0.1 | x: 1.706 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.2 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 18.0 |
| N103/N102 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.2 |
| N102/N104 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.5 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.5 |
| N104/N105 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.628 m h = 17.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.628 m h = 0.2 | x: 1.628 m h = 0.5 | x: 1.628 m h = 3.2 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 26.7 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 26.7 |
| N105/N106 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 18.1 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 3.3 | N.A.(4) | x: 0 m h = 28.1 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 28.1 |
| N106/N107 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0 m h = 14.9 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.706 m h = 0.1 | x: 1.706 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.2 | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 14.9 |
| N111/N110 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.4 | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.799 m h = 0.1 | x: 1.799 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.4 |
| N110/N109 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.628 m h = 14.3 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.628 m h = 2.0 | N.A.(4) | x: 1.628 m h = 20.6 | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 20.6 |
| N109/N108 | (bf/t) £ 200 Passa | x: 0 m luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | x: 1.672 m h < 0.1 | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | x: 0 m h = 14.0 | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 1.672 m h = 0.1 | x: 1.672 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.0 | N.A.(4) | N.A.(8) | x: 0 m h = 20.4 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 20.4 |
| N116/N113 | (bf/t) £ 200 Passa | luu £ 200.0 lvv £ 200.0 Passa | Nt,Sd = 0.00 N.A.(1) | Nc,Sd = 0.00 N.A.(6) | MSd = 0.00 N.A.(3) | MSd = 0.00 N.A.(3) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(8) | N.A.(2) | Mt,Sd = 0.00 N.A.(5) | PASSA h = 0.1 |

Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável Mu: Resistência à flexão eixo U Mv: Resistência à flexão eixo V Vu: Resistência ao esforço cortante U Vv: Resistência ao esforço cortante V MuVv: Resistência ao momento fletor U e esforço cortante V combinados MvVu: Resistência ao momento fletor V e esforço cortante U combinados NcMuMv: Resistência à flexo-compressão NtMuMv: Resistência à flexo-tração

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. (2) Não há interação entre o esforço axial de tração e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (3) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (4) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (5) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (6) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (7) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (8) Não há interação entre o esforço axial de compressão e o momento fletor para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada.

| Barras | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N12/N42 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N42/N48 | N.A.(1) | h = 3.8 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.8 |
| N48/N52 | N.A.(1) | h = 4.7 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.7 |
| N52/N58 | N.A.(1) | h = 1.2 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 1.2 |
| N47/N53 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N43/N47 | N.A.(1) | h = 4.3 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.3 |
| N8/N43 | N.A.(1) | h = 3.8 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.8 |
| N8/N41 | N.A.(1) | h = 4.4 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.4 |
| N41/N47 | N.A.(1) | h = 4.0 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.0 |
| N47/N51 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N51/N57 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N52/N56 | N.A.(1) | h = 3.1 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.1 |
| N46/N52 | N.A.(1) | h = 4.3 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.3 |
| N42/N46 | N.A.(1) | h = 3.9 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.9 |
| N4/N42 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N66/N61 | N.A.(1) | h = 3.9 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.9 |
| N70/N66 | N.A.(1) | h = 0.1 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.1 |
| N75/N70 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N79/N75 | N.A.(1) | h = 3.5 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.5 |
| N5/N79 | N.A.(1) | h = 4.5 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.5 |
| N1/N80 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N80/N76 | N.A.(1) | h = 3.6 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 3.6 |
| N76/N71 | N.A.(1) | h = 5.4 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 5.4 |
| N71/N67 | N.A.(1) | h = 4.0 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 4.0 |
| N67/N62 | N.A.(1) | h = 2.6 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 2.6 |
| N64/N62 | N.A.(1) | h = 0.1 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.1 |
| N71/N64 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N74/N71 | N.A.(1) | h = 0.4 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.4 |
| N80/N74 | N.A.(1) | h = 1.6 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 1.6 |
| N9/N80 | N.A.(1) | h = 0.2 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.2 |
| N5/N81 | N.A.(1) | h = 2.2 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 2.2 |
| N81/N75 | N.A.(1) | h = 2.4 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 2.4 |
| N75/N72 | N.A.(1) | h = 0.6 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.6 |
| N72/N66 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N66/N63 | N.A.(1) | h < 0.1 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h < 0.1 |
| N65/N63 | N.A.(1) | h = 2.5 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 2.5 |
| N72/N65 | N.A.(1) | h = 5.0 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 5.0 |
| N13/N72 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| N85/N73 | N.A.(1) | h = 5.0 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 5.0 |
| N73/N64 | N.A.(1) | h = 2.6 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 2.6 |
| N64/N14 | N.A.(1) | h = 0.1 | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | PASSA h = 0.1 |
| N53/N57 | N.A.(1) | N.A.(2) | N.A.(3) | N.A.(4) | N.A.(4) | N.A.(5) | N.A.(5) | N.A.(6) | N.A.(7) | N.A.(8) | N.A.(9) | NÃO APLICÁVEL |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não procede, já que não há força axial de compressão. (2) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de tração. (3) A verificação não será executada, já que não existe esforço axial de compressão. (4) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (5) A verificação não será executada, já que não existe esforço cortante. (6) Não existe interação entre o esforço axial e o momento fletor nem entre momentos fletores em ambas as direções para nenhuma combinação. Portanto, a verificação não é necessária. (7) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. (8) Não há interação entre a esforço axial, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Portanto, a verificação não é necessária. (9) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ligações

### Verificações em placas de ancoragem

Em cada placa de ancoragem realizam-se as seguintes verificações (assumindo a hipótese de placa rígida):

1.	Concreto sobre o qual se apóia a placa

Verifica-se se a tensão de compressão na interface placa de ancoragem-concreto é menor que a tensão admissível do concreto segundo a natureza de cada combinação.

2.	Parafusos de ancoragem

a)	Resistência do material dos parafusos: Decompõem-se os esforços atuantes sobre a placa em esforços axiais e cortantes nos parafusos e verifica-se que ambos os esforços, isoladamente e com interação entre eles (tensão de Von Mises), produzem tensões menores que a tensão limite do material dos parafusos.

b)	Ancoragem dos parafusos: Verifica-se a ancoragem dos parafusos no concreto, de forma que não se produza deslizamento por falta de aderência, arrancamento do cone de ruptura ou fratura por esforço cortante (esmagamento).

c)	Esmagamento: Verifica-se se em cada parafusos não se ultrapassa o esforço cortante que produziria o esmagamento da placa contra o parafuso.

3.	Placa de ancoragem

a)	Tensões globais: Em placas com balanços, analisam-se quatro seções no perímetro do perfil, e verificam-se em todas elas se as tensões de Von Mises são menores que a tensão limite, de acordo com a Norma.

b)	Flechas globais relativas: Verificam-se os balanços das placas para que não apareçam flechas maiores que 1/250 do balanço.

c)	Tensões locais: Verificam-se as tensões de Von Mises em todas as placas locais nas quais tanto o perfil como os enrijecedores dividem a placa de ancoragem propriamente dita. Os esforços em cada umas das subplacas obtêm-se a partir das tensões de contacto com o concreto e as axiais dos parafusus. O modelo gerado resolve-se por diferenças finitas.

### Memória de cálculo

#### Tipo 1

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 250 | 250 | 11 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 190 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 8.84 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 11.1 kN. Calculado: 4.12 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 14.74 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 9.35 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 100.856 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 74.25 kN. Calculado: 4.33 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 132.034 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 220.025 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 38.1396 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 35.3513 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 599.995. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 350.76. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 3133.29. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 3577.58. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0684 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 250x250x11; 5.40. Total; 5.40. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 343 + 137; 1.70. Total; 1.70.

#### Tipo 2

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 150 | 250 | 9 | 4 | 12 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 91 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 30 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 2.69 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 11.1 kN. Calculado: 0.38 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 15.86 kN. Calculado: 3.24 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 24.41 kN. Calculado: 2.83 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 216 MPa. Calculado: 25.9568 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 60.75 kN. Calculado: 0.4 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 7.6926 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 7.6973 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 91.8549 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 88.679 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 100000. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 100000. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 643.782. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 787.018. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0205 |  |  |

d)	Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 150x250x9; 2.65. Total; 2.65. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 12 - L = 341 + 137; 1.70. Total; 1.70.

### Quantit.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 4; 150x250x9; 10.60. 14; 250x250x11; 75.56. Total; 86.15. ISO 898.C4.6 (liso); Parafusos de ancoragem; 56; Ø 12 - L = 343 + 137; 23.87. 16; Ø 12 - L = 341 + 137; 6.79. Total; 30.66.

#### Quantit. de superfície/ pintura (m²) de chapas:

Chapa #150x250x9: 0,3m²

Chapa #250x250x11: 1,75m²

TOTAL: 2,05m²

## Quantitativos Calha

CALHA 1- Quantidade (m): 9,285m

CALHA 2- Quantidade (m): 4,145m

CALHA 3- Quantidade (m): 3,535m

CALHA 4- Quantidade (m): 12,68m

Quant. Total(m): 29,645m

# RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA- CEPAC ABADIA DE GOIÁS

_____________________________________________________________________

NÚBIA PRISCILA GOMES SILVA

Consórcio STCP-PROSUL

CREA: 1018606700 D/GO

Goiânia, 18 de Agosto de 2025.